## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
给排水类-水龙头 | 20230106000001 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头漏水 | 巳更换安装 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2023-01-06 12:28:41 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-09 16:55:05 | P20230106000001 | 成都万运通物流有限公司 | 2023-01-06 12:28:56 | 2023-01-06 12:29:11 | 2023-01-06 12:29:13 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-01-06 12:27:20 | 2023-01-06 12:31:07 | 0 | 3 | 2 | 4584 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230109000002 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门岗亭门锁坏了，需要维修 | 巳维修，完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-01-09 16:32:25 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-09 16:54:38 | P20230109000002 |  | 2023-01-09 16:32:34 | 2023-01-09 16:32:46 | 2023-01-09 16:32:47 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-01-09 16:31:18 | 2023-01-09 16:33:34 | 0 | 1 | 1 | 21 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230131000003 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所灯不亮 | 巳维修更换安装 | 13980728390 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-01-31 16:52:33 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-01 16:27:54 | P20230131000003 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-01-31 16:55:35 | 2023-01-31 16:56:03 | 2023-01-31 16:56:07 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-01-31 16:51:20 | 2023-01-31 16:57:16 | 3 | 2 | 1 | 1410 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230131000004 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西南角围栏上监控枪机无画面 | 巳维修恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-01-31 16:54:44 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-01 16:28:16 | P20230131000004 |  | 2023-01-31 16:55:45 | 2023-01-31 16:56:18 | 2023-01-31 16:56:18 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-01-31 16:52:43 | 2023-01-31 16:58:24 | 1 | 3 | 2 | 1410 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20230209000005 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头漏水 | 巳完成维修，恢复 | 18615788985 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 2023-02-09 10:23:29 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-30 | F-J-JZ-30 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 15:02:28 | P20230209000005 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 2023-02-09 10:23:44 | 2023-02-09 10:27:27 | 2023-02-09 10:27:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-02-09 10:22:34 | 2023-02-09 10:28:59 | 0 | 5 | 1 | 1714 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230209000006 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋房顶上射灯不亮 | 已更换安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-02-09 10:25:31 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 15:02:55 | P20230209000006 |  | 2023-02-09 10:25:56 | 2023-02-09 10:26:17 | 2023-02-09 10:26:18 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-02-09 10:24:03 | 2023-02-09 10:27:19 | 0 | 2 | 1 | 1715 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230210000007 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 已完成维修 | 13982297795 | 成都同诚旭物流有限公司 | 2023-02-10 15:56:01 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-25 | F-J-JZ-25 | 成都同诚旭物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 31 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-12 09:53:36 | P20230210000007 | 成都同诚旭物流有限公司 | 2023-02-10 15:56:09 | 2023-02-10 15:56:42 | 2023-02-10 15:56:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-02-10 15:55:00 | 2023-02-11 23:47:50 | 0 | 1911 | 1911 | 606 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230216000008 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋房顶上LED射灯不亮需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-02-16 17:00:55 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 10:00:58 | P20230216000008 |  | 2023-02-16 17:01:10 | 2023-02-16 17:01:22 | 2023-02-16 17:01:23 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-02-16 16:58:55 | 2023-02-16 17:07:12 | 1 | 6 | 6 | 1013 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20230216000009 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门岗公厕所大水箱漏水 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-02-16 17:04:17 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 10:00:38 | P20230216000009 |  | 2023-02-16 17:04:33 | 2023-02-16 17:04:52 | 2023-02-16 17:04:52 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-02-16 17:01:35 | 2023-02-16 17:09:37 | 0 | 5 | 5 | 1011 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20230302000010 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头被充电桩驾驶员把水龙头搞坏了需要更换 | 已更换安装 | 18981710607 | 四川浩瑞成物流有限公司 | 2023-03-02 11:20:28 | 1 | 派工单 | I-D-LS-61 | I-D-LS-61 | 四川浩瑞成物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-08 11:42:01 | P20230302000010 | 四川浩瑞成物流有限公司 | 2023-03-02 11:20:36 | 2023-03-02 11:20:45 | 2023-03-02 11:20:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-02 11:18:10 | 2023-03-02 12:46:05 | 0 | 86 | 86 | 8576 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230302000011 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室吊顶变形了，需要维修 | 巳维修，恢复。 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-03-02 11:23:09 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-08 11:42:24 | P20230302000011 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-03-02 11:23:26 | 2023-03-02 11:23:41 | 2023-03-02 11:23:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-02 11:20:59 | 2023-03-02 12:48:03 | 0 | 85 | 85 | 8574 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230302000012 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新租户改给水管道 | 改造完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-03-02 11:59:22 | 1 | 派工单 | I-D-LS-58 | I-D-LS-58 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-08 11:42:49 | P20230302000012 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-03-02 12:34:58 | 2023-03-02 12:46:25 | 2023-03-02 12:46:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-02 11:57:15 | 2023-03-02 12:49:16 | 35 | 15 | 3 | 8573 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230306000013 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 集装箱办公室挪动了位置，进户线路需要重新安装 | 巳改造安装完成 | 18616629580 | 成都旺鑫物流有限公司 | 2023-03-06 14:49:29 | 1 | 派工单 | D-D-LS-80 | D-D-LS-80 | 成都旺鑫物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-08 11:43:09 | P20230306000013 | 成都旺鑫物流有限公司 | 2023-03-06 14:49:47 | 2023-03-06 14:50:12 | 2023-03-06 14:50:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-06 14:47:19 | 2023-03-06 14:51:18 | 0 | 2 | 1 | 2692 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230314000014 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯不亮需要维修 | 巳维修更换 | 13550162826 | 成都远容汽车销售服务有限公司 | 2023-03-14 11:44:26 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 成都远容汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-15 16:55:16 | P20230314000014 | 成都远容汽车销售服务有限公司 | 2023-03-14 11:44:33 | 2023-03-14 11:44:43 | 2023-03-14 11:44:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-14 11:42:22 | 2023-03-14 11:45:46 | 0 | 1 | 1 | 1750 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230316000015 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 拆除老315箱变围栏，10kV箱变需要重新安装围栏 | 围栏已拆除，10kV围栏巳安装恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-03-16 11:05:03 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:41:59 | P20230316000015 |  | 2023-03-16 11:05:14 | 2023-03-16 11:05:25 | 2023-03-16 11:05:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-16 11:02:07 | 2023-03-16 11:12:49 | 0 | 7 | 7 | 16049 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230316000016 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新租户需要安装进户主线路，给水管需要恢复，集装箱锈坏了的位置修复 | 线路已安装，集装箱锈坏点已修复 | 13540255092 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-03-16 11:09:52 | 1 | 派工单 | A-D-LS-79 | A-D-LS-79 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:42:23 | P20230316000016 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-03-16 11:10:11 | 2023-03-16 11:10:24 | 2023-03-16 11:10:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-16 11:05:41 | 2023-03-16 11:15:10 | 1 | 5 | 5 | 16047 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230317000017 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | H场地充电桩围栏需要拆除 | 巳全部拆除完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-03-17 16:29:25 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:43:10 | P20230317000017 |  | 2023-03-17 16:29:58 | 2023-03-17 16:30:10 | 2023-03-17 16:30:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-17 16:28:11 | 2023-03-17 16:59:10 | 0 | 30 | 29 | 14264 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230317000018 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室门锁打不开需要维修处理 | 巳维修更换安装完成 | 13980728390 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-03-17 16:32:31 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:42:48 | P20230317000018 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-03-17 16:32:48 | 2023-03-17 16:33:02 | 2023-03-17 16:33:02 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-17 16:31:02 | 2023-03-17 16:34:11 | 0 | 2 | 1 | 14288 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230322000019 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 3栋西北角施工挖断网线，电源需要维修 | 巳维修恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-03-22 09:05:56 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:43:31 | P20230322000019 |  | 2023-03-22 09:08:54 | 2023-03-22 09:09:30 | 2023-03-22 09:09:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-22 09:03:56 | 2023-03-22 09:10:31 | 3 | 2 | 1 | 7533 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230322000020 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 场地新增租户需要安装进户主线路，给水管道安装 | 巳安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-03-22 09:08:40 | 1 | 派工单 | F-D-LS-20 | F-D-LS-20 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 58 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:43:54 | P20230322000020 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-03-22 09:09:02 | 2023-03-22 09:09:14 | 2023-03-22 09:09:14 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-22 09:06:07 | 2023-03-24 20:12:54 | 1 | 3543 | 3543 | 3991 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20230328000021 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 电路故障，需要维修 | 故障已排出，恢复 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2023-03-28 12:39:18 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-31 16:37:29 | P20230328000021 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2023-03-28 12:39:28 | 2023-03-28 12:40:10 | 2023-03-28 12:40:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-28 12:36:51 | 2023-03-28 12:44:31 | 0 | 5 | 4 | 4553 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230328000022 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新租户需要改进户线路 | 巳安装完成 | 18571345188 | 成都久鼎汽车销售有限公司 | 2023-03-28 12:42:38 | 1 | 派工单 | A-J-BF-16 | A-J-BF-16 | 成都久鼎汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-31 16:36:39 | P20230328000022 | 成都久鼎汽车销售有限公司 | 2023-03-28 12:42:49 | 2023-03-28 12:43:03 | 2023-03-28 12:43:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-03-28 12:40:28 | 2023-03-28 12:49:37 | 0 | 7 | 6 | 4547 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否