## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
给排水类-给水管道及配件 | 20220402000046 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋好利退租后，3户新租户需要水改造 | 改造安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-02 08:48:01 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-07 09:25:01 | P20220402000046 |  | 2022-04-02 08:48:12 | 2022-04-02 08:48:22 | 2022-04-02 08:48:23 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-02 08:45:44 | 2022-04-02 16:29:07 | 0 | 461 | 461 | 6776 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220402000047 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 集装箱顶部上漏水 | 维修处理 | 15928895714 | 四川航万汽车销售服务有限公司 | 2022-04-02 11:40:36 | 1 | 派工单 | I-D-LS-59 | I-D-LS-59 | 四川航万汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-07 09:25:31 | P20220402000047 | 四川航万汽车销售服务有限公司 | 2022-04-02 11:40:50 | 2022-04-02 11:41:00 | 2022-04-02 11:41:01 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-02 11:38:47 | 2022-04-02 16:27:31 | 0 | 287 | 286 | 6778 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20220408000048 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 7栋新增3户电改造 | 改造安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-04-08 17:21:22 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-59 | C-J3-2S-59 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-13 11:11:17 | P20220408000048 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-04-08 17:21:36 | 2022-04-08 17:21:47 | 2022-04-08 17:21:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-08 17:19:38 | 2022-04-08 17:22:38 | 0 | 1 | 1 | 6829 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220412000049 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门绿化、树浇水 | 已浇水完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-12 16:48:43 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-13 11:10:53 | P20220412000049 |  | 2022-04-12 16:48:58 | 2022-04-12 16:49:09 | 2022-04-12 16:49:10 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-12 16:47:39 | 2022-04-12 16:50:05 | 0 | 2 | 1 | 1100 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220413000050 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶.杂物、天沟垃圾清理 | 清理完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-13 15:25:22 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-15 10:29:22 | P20220413000050 |  | 2022-04-13 15:25:38 | 2022-04-13 15:25:49 | 2022-04-13 15:25:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-13 15:23:44 | 2022-04-13 16:42:47 | 0 | 77 | 77 | 2507 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20220414000051 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 门锁坏维修 | 巳维修 | 18224448914 | 成都众瑞诚汽车销售有限公司 | 2022-04-14 15:26:10 | 1 | 派工单 | I-D-LS-58 | I-D-LS-58 | 成都众瑞诚汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-15 10:28:08 | P20220414000052 | 成都众瑞诚汽车销售有限公司 | 2022-04-14 15:29:08 | 2022-04-14 15:29:24 | 2022-04-14 15:29:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-14 15:24:36 | 2022-04-14 15:46:53 | 3 | 17 | 17 | 1122 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20220414000052 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 门锁坏维修 | 维修处理 | 13699412666 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 2022-04-14 15:28:09 | 1 | 派工单 | I-D-LS-60 | I-D-LS-60 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-15 10:28:46 | P20220414000051 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 2022-04-14 15:29:00 | 2022-04-14 15:29:19 | 2022-04-14 15:29:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-14 15:24:36 | 2022-04-14 15:31:37 | 1 | 2 | 2 | 1137 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220415000053 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 因漏水，控制柜内设备短路跳闸 | 维修处理故障排查完成恢复使用 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-04-15 17:00:12 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:03:12 | P20220415000053 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-04-15 17:00:25 | 2022-04-15 17:00:33 | 2022-04-15 17:00:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-15 16:58:17 | 2022-04-15 17:01:57 | 0 | 1 | 1 | 8222 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220415000054 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶漏水 | 维修处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-04-15 17:07:18 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:02:44 | P20220415000054 | 曾艳艳 | 2022-04-15 17:10:10 | 2022-04-15 17:10:22 | 2022-04-15 17:10:22 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-15 17:07:18 | 2022-04-15 17:13:36 | 3 | 3 | 3 | 8209 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20220418000055 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新入住客户需要安装给水 | 已安装完成 | 13551097876 | 陈晓峰 | 2022-04-18 12:28:25 | 1 | 派工单 | I-D-LS-58 | I-D-LS-58 | 陈晓峰 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:03:36 | P20220418000055 | 陈晓峰 | 2022-04-18 12:28:36 | 2022-04-18 12:28:49 | 2022-04-18 12:28:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-18 12:26:21 | 2022-04-18 12:31:36 | 0 | 3 | 3 | 4172 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220419000056 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 绿化带内草需要打剪 | 打剪草完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-19 16:09:29 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:04:03 | P20220419000056 |  | 2022-04-19 16:09:41 | 2022-04-19 16:09:53 | 2022-04-19 16:09:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-19 16:08:01 | 2022-04-19 16:53:41 | 0 | 44 | 44 | 2471 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220420000057 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 安装发电机，出线路、电瓶充电线路 | 安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-20 17:20:13 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:04:45 | P20220420000057 |  | 2022-04-20 17:20:38 | 2022-04-20 17:20:50 | 2022-04-20 17:20:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-20 17:17:18 | 2022-04-20 17:25:02 | 0 | 5 | 5 | 999 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220421000058 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋房顶天沟、杂物垃圾需要清理 | 清理完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-21 17:23:41 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-22 09:34:52 | P20220421000058 |  | 2022-04-21 17:23:54 | 2022-04-21 17:24:03 | 2022-04-21 17:24:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-21 17:22:32 | 2022-04-21 17:26:08 | 0 | 3 | 2 | 968 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220424000059 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门监控球机无显示画面，故障 | 已维修恢复使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-24 14:38:29 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-26 10:11:48 | P20220424000059 |  | 2022-04-24 14:38:44 | 2022-04-24 14:38:56 | 2022-04-24 14:38:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-24 14:36:11 | 2022-04-24 14:52:03 | 0 | 14 | 14 | 2599 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220424000060 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门掉了，需要维修 | 已维修处理 | 13880523392 | 赵德珍 | 2022-04-24 14:48:03 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-33 | C-J3-2S-33 | 赵德珍 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-26 10:12:15 | P20220424000060 | 赵德珍 | 2022-04-24 14:48:25 | 2022-04-24 14:48:42 | 2022-04-24 14:48:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-24 14:46:38 | 2022-04-24 14:50:37 | 0 | 2 | 2 | 2602 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220426000061 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋房顶漏水需要处理 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-26 11:09:39 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-27 10:03:10 | P20220426000061 |  | 2022-04-26 11:09:58 | 2022-04-26 11:10:09 | 2022-04-26 11:10:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-26 11:07:29 | 2022-04-26 11:12:27 | 0 | 3 | 2 | 1371 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220427000062 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 发电机电缆线做用砖包装，发电机旁需要增加一个梯步 | 已全部做完 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-27 16:15:12 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-28 14:47:27 | P20220427000062 |  | 2022-04-27 16:15:24 | 2022-04-27 16:15:36 | 2022-04-27 16:15:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-27 16:11:50 | 2022-04-27 16:16:58 | 0 | 1 | 1 | 1351 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220428000063 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸出口主机故障 | 已维修恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-28 11:53:04 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-28 14:46:54 | P20220428000063 |  | 2022-04-28 11:53:14 | 2022-04-28 11:53:23 | 2022-04-28 11:53:23 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-28 11:50:19 | 2022-04-28 13:38:29 | 0 | 105 | 105 | 68 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220428000064 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋东、南面绿化带内草需要打割 | 已打割完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-28 13:41:16 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-28 14:46:08 | P20220428000064 |  | 2022-04-28 13:41:41 | 2022-04-28 13:41:55 | 2022-04-28 13:41:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-28 13:38:34 | 2022-04-28 13:46:04 | 0 | 5 | 5 | 60 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220429000065 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 充电庄场地绿化需要修剪 | 已修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-29 10:48:04 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-29 17:12:53 | P20220429000065 |  | 2022-04-29 10:48:26 | 2022-04-29 10:48:46 | 2022-04-29 10:48:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-29 10:46:57 | 2022-04-29 10:50:01 | 0 | 2 | 2 | 382 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否