## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
电类-跳闸、短路 | 20221201000190 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 因配电箱内一层插座开关跳闸需要故障排查 | 线路故障巳排出，恢复正常供电使用 | 13540255092 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-12-01 16:55:27 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-02 09:52:08 | P20221201000190 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-12-01 16:55:38 | 2022-12-01 16:56:07 | 2022-12-01 16:56:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-01 16:52:35 | 2022-12-01 16:58:29 | 0 | 3 | 2 | 1014 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221206000191 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋东北角场地弱电井盖需要处理 | 已维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-06 16:36:04 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-07 16:19:05 | P20221206000191 |  | 2022-12-06 16:36:22 | 2022-12-06 16:36:34 | 2022-12-06 16:36:35 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-06 16:34:39 | 2022-12-06 16:39:53 | 0 | 3 | 3 | 1420 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221206000192 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋东南面雨水沟盖板腐败需要更换 | 巳更换完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-06 16:38:22 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-07 16:18:36 | P20221206000192 |  | 2022-12-06 16:38:32 | 2022-12-06 16:38:55 | 2022-12-06 16:38:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-06 16:36:51 | 2022-12-06 17:20:35 | 0 | 42 | 42 | 1378 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221213000193 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 室外消防栓需要刷油漆 | 巳全部刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-13 15:50:06 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-19 14:18:18 | P20221213000193 |  | 2022-12-13 15:50:14 | 2022-12-13 15:50:40 | 2022-12-13 15:50:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-13 15:48:05 | 2022-12-13 15:51:44 | 0 | 1 | 1 | 8547 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221215000194 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 需要增加线路，灯安装 | 已安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-12-15 09:40:24 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-51 | G-J1-2S-51 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-19 14:17:53 | P20221215000194 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-12-15 09:40:31 | 2022-12-15 09:40:50 | 2022-12-15 09:40:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-15 09:38:12 | 2022-12-15 09:42:08 | 0 | 2 | 2 | 6035 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221220000195 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5.6栋绿化带内桂花树需要用白石灰粉刷树杆 | 已刷白石灰粉完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-20 17:14:48 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-23 09:45:30 | P20221220000195 |  | 2022-12-20 17:15:07 | 2022-12-20 17:15:23 | 2022-12-20 17:15:24 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-20 17:13:03 | 2022-12-20 17:16:35 | 1 | 1 | 1 | 3869 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20221222000196 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 二楼厕所充水箱排水漏水需要维修 | 巳维修更换安装 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-12-22 11:37:31 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-23 09:44:48 | P20221222000196 | 曾艳艳 | 2022-12-22 11:41:39 | 2022-12-22 11:41:50 | 2022-12-22 11:41:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-22 11:37:31 | 2022-12-22 11:42:56 | 4 | 1 | 1 | 1322 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221228000197 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶上射灯，不亮需要维修 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-28 16:47:13 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:23:55 | P20221228000197 |  | 2022-12-28 16:47:23 | 2022-12-28 16:47:44 | 2022-12-28 16:47:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-28 16:45:43 | 2022-12-28 16:51:23 | 0 | 4 | 4 | 9872 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221228000198 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | Ⅰ场地井盖需要维修 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-28 16:48:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:24:23 | P20221228000198 |  | 2022-12-28 16:49:05 | 2022-12-28 16:49:24 | 2022-12-28 16:49:28 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-28 16:47:50 | 2022-12-28 16:50:26 | 1 | 1 | 1 | 9874 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否