## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
给排水类-给水管道及配件 | 20220402000046 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋好利退租后，3户新租户需要水改造 | 改造安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-02 08:48:01 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-07 09:25:01 | P20220402000046 |  | 2022-04-02 08:48:12 | 2022-04-02 08:48:22 | 2022-04-02 08:48:23 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-02 08:45:44 | 2022-04-02 16:29:07 | 0 | 461 | 461 | 6776 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220402000047 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 集装箱顶部上漏水 | 维修处理 | 15928895714 | 四川航万汽车销售服务有限公司 | 2022-04-02 11:40:36 | 1 | 派工单 | I-D-LS-59 | I-D-LS-59 | 四川航万汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-07 09:25:31 | P20220402000047 | 四川航万汽车销售服务有限公司 | 2022-04-02 11:40:50 | 2022-04-02 11:41:00 | 2022-04-02 11:41:01 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-02 11:38:47 | 2022-04-02 16:27:31 | 0 | 287 | 286 | 6778 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20220408000048 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 7栋新增3户电改造 | 改造安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-04-08 17:21:22 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-59 | C-J3-2S-59 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-13 11:11:17 | P20220408000048 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-04-08 17:21:36 | 2022-04-08 17:21:47 | 2022-04-08 17:21:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-08 17:19:38 | 2022-04-08 17:22:38 | 0 | 1 | 1 | 6829 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220412000049 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门绿化、树浇水 | 已浇水完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-12 16:48:43 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-13 11:10:53 | P20220412000049 |  | 2022-04-12 16:48:58 | 2022-04-12 16:49:09 | 2022-04-12 16:49:10 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-12 16:47:39 | 2022-04-12 16:50:05 | 0 | 2 | 1 | 1100 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220413000050 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶.杂物、天沟垃圾清理 | 清理完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-13 15:25:22 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-15 10:29:22 | P20220413000050 |  | 2022-04-13 15:25:38 | 2022-04-13 15:25:49 | 2022-04-13 15:25:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-13 15:23:44 | 2022-04-13 16:42:47 | 0 | 77 | 77 | 2507 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20220414000051 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 门锁坏维修 | 巳维修 | 18224448914 | 成都众瑞诚汽车销售有限公司 | 2022-04-14 15:26:10 | 1 | 派工单 | I-D-LS-58 | I-D-LS-58 | 成都众瑞诚汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-15 10:28:08 | P20220414000052 | 成都众瑞诚汽车销售有限公司 | 2022-04-14 15:29:08 | 2022-04-14 15:29:24 | 2022-04-14 15:29:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-14 15:24:36 | 2022-04-14 15:46:53 | 3 | 17 | 17 | 1122 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20220414000052 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 门锁坏维修 | 维修处理 | 13699412666 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 2022-04-14 15:28:09 | 1 | 派工单 | I-D-LS-60 | I-D-LS-60 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-15 10:28:46 | P20220414000051 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 2022-04-14 15:29:00 | 2022-04-14 15:29:19 | 2022-04-14 15:29:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-14 15:24:36 | 2022-04-14 15:31:37 | 1 | 2 | 2 | 1137 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220415000053 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 因漏水，控制柜内设备短路跳闸 | 维修处理故障排查完成恢复使用 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-04-15 17:00:12 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:03:12 | P20220415000053 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-04-15 17:00:25 | 2022-04-15 17:00:33 | 2022-04-15 17:00:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-15 16:58:17 | 2022-04-15 17:01:57 | 0 | 1 | 1 | 8222 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220415000054 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶漏水 | 维修处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-04-15 17:07:18 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:02:44 | P20220415000054 | 曾艳艳 | 2022-04-15 17:10:10 | 2022-04-15 17:10:22 | 2022-04-15 17:10:22 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-15 17:07:18 | 2022-04-15 17:13:36 | 3 | 3 | 3 | 8209 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20220418000055 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新入住客户需要安装给水 | 已安装完成 | 13551097876 | 陈晓峰 | 2022-04-18 12:28:25 | 1 | 派工单 | I-D-LS-58 | I-D-LS-58 | 陈晓峰 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:03:36 | P20220418000055 | 陈晓峰 | 2022-04-18 12:28:36 | 2022-04-18 12:28:49 | 2022-04-18 12:28:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-18 12:26:21 | 2022-04-18 12:31:36 | 0 | 3 | 3 | 4172 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220419000056 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 绿化带内草需要打剪 | 打剪草完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-19 16:09:29 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:04:03 | P20220419000056 |  | 2022-04-19 16:09:41 | 2022-04-19 16:09:53 | 2022-04-19 16:09:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-19 16:08:01 | 2022-04-19 16:53:41 | 0 | 44 | 44 | 2471 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220420000057 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 安装发电机，出线路、电瓶充电线路 | 安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-20 17:20:13 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-21 10:04:45 | P20220420000057 |  | 2022-04-20 17:20:38 | 2022-04-20 17:20:50 | 2022-04-20 17:20:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-20 17:17:18 | 2022-04-20 17:25:02 | 0 | 5 | 5 | 999 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220421000058 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋房顶天沟、杂物垃圾需要清理 | 清理完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-21 17:23:41 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-22 09:34:52 | P20220421000058 |  | 2022-04-21 17:23:54 | 2022-04-21 17:24:03 | 2022-04-21 17:24:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-21 17:22:32 | 2022-04-21 17:26:08 | 0 | 3 | 2 | 968 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220424000059 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门监控球机无显示画面，故障 | 已维修恢复使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-24 14:38:29 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-26 10:11:48 | P20220424000059 |  | 2022-04-24 14:38:44 | 2022-04-24 14:38:56 | 2022-04-24 14:38:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-24 14:36:11 | 2022-04-24 14:52:03 | 0 | 14 | 14 | 2599 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220424000060 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门掉了，需要维修 | 已维修处理 | 13880523392 | 赵德珍 | 2022-04-24 14:48:03 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-33 | C-J3-2S-33 | 赵德珍 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-26 10:12:15 | P20220424000060 | 赵德珍 | 2022-04-24 14:48:25 | 2022-04-24 14:48:42 | 2022-04-24 14:48:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-24 14:46:38 | 2022-04-24 14:50:37 | 0 | 2 | 2 | 2602 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220426000061 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋房顶漏水需要处理 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-26 11:09:39 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-27 10:03:10 | P20220426000061 |  | 2022-04-26 11:09:58 | 2022-04-26 11:10:09 | 2022-04-26 11:10:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-26 11:07:29 | 2022-04-26 11:12:27 | 0 | 3 | 2 | 1371 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220427000062 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 发电机电缆线做用砖包装，发电机旁需要增加一个梯步 | 已全部做完 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-27 16:15:12 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-28 14:47:27 | P20220427000062 |  | 2022-04-27 16:15:24 | 2022-04-27 16:15:36 | 2022-04-27 16:15:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-27 16:11:50 | 2022-04-27 16:16:58 | 0 | 1 | 1 | 1351 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220428000063 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸出口主机故障 | 已维修恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-28 11:53:04 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-28 14:46:54 | P20220428000063 |  | 2022-04-28 11:53:14 | 2022-04-28 11:53:23 | 2022-04-28 11:53:23 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-28 11:50:19 | 2022-04-28 13:38:29 | 0 | 105 | 105 | 68 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220428000064 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋东、南面绿化带内草需要打割 | 已打割完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-28 13:41:16 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-28 14:46:08 | P20220428000064 |  | 2022-04-28 13:41:41 | 2022-04-28 13:41:55 | 2022-04-28 13:41:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-28 13:38:34 | 2022-04-28 13:46:04 | 0 | 5 | 5 | 60 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220429000065 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 充电庄场地绿化需要修剪 | 已修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-04-29 10:48:04 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-04-29 17:12:53 | P20220429000065 |  | 2022-04-29 10:48:26 | 2022-04-29 10:48:46 | 2022-04-29 10:48:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-04-29 10:46:57 | 2022-04-29 10:50:01 | 0 | 2 | 2 | 382 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220502000066 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 630箱变安装发电机进电源线路 | 巳安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-02 14:37:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-04 14:59:59 | P20220502000066 |  | 2022-05-02 14:37:24 | 2022-05-02 14:37:35 | 2022-05-02 14:37:36 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-02 14:35:31 | 2022-05-02 14:38:54 | 0 | 1 | 1 | 2901 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220502000067 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门绿化需要浇水 | 已浇水完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-02 14:41:08 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-04 14:59:24 | P20220502000067 |  | 2022-05-02 14:41:22 | 2022-05-02 14:41:31 | 2022-05-02 14:41:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-02 14:39:47 | 2022-05-02 14:42:20 | 0 | 1 | 1 | 2897 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220505000068 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 检测线停车场旁边绿化需要修剪 | 已修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-05 12:39:38 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-05 14:56:08 | P20220505000068 |  | 2022-05-05 12:46:23 | 2022-05-05 12:46:43 | 2022-05-05 12:46:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-05 12:38:31 | 2022-05-05 12:51:33 | 7 | 5 | 5 | 125 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220505000069 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 公区东南广告牌子，上的广告布被大风吹坏了，需要拆除了。 | 已拆除坏了的。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-05 12:50:02 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-05 14:55:32 | P20220505000069 |  | 2022-05-05 12:50:13 | 2022-05-05 12:50:24 | 2022-05-05 12:50:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-05 12:46:50 | 2022-05-05 12:53:13 | 0 | 3 | 3 | 122 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220510000070 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 线路漏电，已维修处理恢复 | 13540255092 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 2022-05-10 13:48:31 | 2 | 派工单 | F-J-JZ-21 | F-J-JZ-21 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-12 13:29:45 | P20220510000070 | 曾艳艳 | 2022-05-10 13:55:05 | 2022-05-10 13:55:14 | 2022-05-10 13:55:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-10 13:48:31 | 2022-05-10 13:57:56 | 7 | 2 | 2 | 2852 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20220510000071 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 主干道路上污水井盖坏 | 已维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-10 13:59:17 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-12 13:29:20 | P20220510000071 |  | 2022-05-10 13:59:32 | 2022-05-10 13:59:45 | 2022-05-10 13:59:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-10 13:58:12 | 2022-05-10 14:01:53 | 0 | 2 | 2 | 2848 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220513000072 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 发电机、箱变需要安装安全围栏 | 巳全部安装，完成。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-13 15:11:25 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-17 10:53:42 | P20220513000072 |  | 2022-05-13 15:11:52 | 2022-05-13 16:03:46 | 2022-05-13 16:03:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-13 15:09:56 | 2022-05-13 16:08:59 | 0 | 57 | 5 | 5445 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220513000073 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 招聘部办公室灯不亮 | 巳维修，更换安装。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-13 16:00:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-17 10:54:06 | P20220513000073 |  | 2022-05-13 16:01:12 | 2022-05-13 16:04:07 | 2022-05-13 16:04:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-13 15:59:29 | 2022-05-13 16:05:51 | 1 | 4 | 1 | 5449 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220517000074 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室玻璃门拉手坏 | 已维修处理 | 18884264132 | 成都市移山车业有限公司 | 2022-05-17 10:04:49 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 成都市移山车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-17 10:53:09 | P20220517000074 | 成都市移山车业有限公司 | 2022-05-17 10:04:58 | 2022-05-17 10:07:03 | 2022-05-17 10:07:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-17 10:02:51 | 2022-05-17 10:08:54 | 0 | 4 | 1 | 45 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20220517000075 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 男厕所小便池、女厕所充水箱、排水漏水。 | 巳维修，安装。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-05-17 13:58:10 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-19 09:23:13 | P20220517000075 | 曾艳艳 | 2022-05-17 14:04:26 | 2022-05-17 14:04:43 | 2022-05-17 14:04:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-17 13:58:10 | 2022-05-17 14:06:29 | 6 | 2 | 2 | 2597 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220517000076 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 发电机、箱变焊接点位刷油漆 | 围栏焊接点刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-17 16:40:49 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-19 09:22:39 | P20220517000076 |  | 2022-05-17 16:41:00 | 2022-05-17 16:41:12 | 2022-05-17 16:41:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-17 16:38:40 | 2022-05-17 16:42:54 | 1 | 1 | 1 | 2440 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220520000077 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸 | 控制柜内设备造成故障、已排查没故障，恢复供电使用。 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-20 17:02:24 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-21 12:59:33 | P20220520000077 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-20 17:02:31 | 2022-05-20 17:02:38 | 2022-05-20 17:02:39 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-20 17:01:48 | 2022-05-20 17:05:34 | 0 | 3 | 3 | 1194 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20220523000078 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水头漏水 | 已维修更换安装 | 13937902321 | 河南骏通车辆有限公司 | 2022-05-23 09:55:02 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-32 | F-J-JZ-32 | 河南骏通车辆有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-24 09:23:25 | P20220523000078 | 曾艳艳 | 2022-05-23 09:58:55 | 2022-05-23 09:59:06 | 2022-05-23 09:59:07 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-23 09:55:02 | 2022-05-23 10:35:43 | 3 | 37 | 36 | 1368 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220523000079 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 一楼公共女厕所门掉 | 厕所门已维修，恢复使用。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-05-23 11:21:51 | 24 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-24 09:22:57 | P20220523000079 | 曾艳艳 | 2022-05-23 11:25:37 | 2022-05-23 11:25:48 | 2022-05-23 11:25:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-23 11:21:51 | 2022-05-23 11:28:29 | 4 | 3 | 3 | 1314 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20220524000080 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室二层男厕所蹲便器，充水箱坏。 | 巳维修更换，安装。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-05-24 13:18:48 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-26 09:17:33 | P20220524000080 | 曾艳艳 | 2022-05-24 13:24:16 | 2022-05-24 13:24:24 | 2022-05-24 13:24:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-24 13:18:48 | 2022-05-24 13:27:39 | 6 | 3 | 3 | 2630 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20220525000081 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 需要安装给水 | 已安装 | 17711567369 | 成都凯承运达物流有限公司 | 2022-05-25 17:23:07 | 1 | 派工单 | I-D-LS-62 | I-D-LS-62 | 成都凯承运达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-05-26 09:17:05 | P20220525000081 | 成都凯承运达物流有限公司 | 2022-05-25 17:23:14 | 2022-05-25 17:23:26 | 2022-05-25 17:23:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-25 17:19:39 | 2022-05-25 17:24:19 | 0 | 1 | 1 | 953 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220526000082 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南门围栏上监控需要维修 | 巳维修，恢复正常使用。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-05-26 16:43:28 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:02:20 | P20220526000082 |  | 2022-05-26 16:43:35 | 2022-05-26 16:43:56 | 2022-05-26 16:43:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-26 16:41:05 | 2022-05-26 16:45:12 | 0 | 2 | 2 | 8537 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20220527000083 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 集装箱办公室，需要安装进户线路 | 巳安装完成 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-27 17:08:56 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:01:54 | P20220527000083 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-27 17:09:15 | 2022-05-27 17:10:15 | 2022-05-27 17:10:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-27 17:04:12 | 2022-05-27 17:11:22 | 1 | 2 | 1 | 7070 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20220531000084 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头漏水、需要维修 | 巳维修处理 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-31 14:02:28 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:01:30 | P20220531000084 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-05-31 14:02:36 | 2022-05-31 14:02:48 | 2022-05-31 14:02:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-31 14:01:28 | 2022-05-31 14:06:09 | 0 | 4 | 4 | 1495 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-空调 | 20220531000085 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室空调无电需要维修 | 线路故障排查后，恢复正常使用。 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-31 14:04:20 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-01 15:01:05 | P20220531000085 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-05-31 14:04:30 | 2022-05-31 14:04:44 | 2022-05-31 14:04:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-05-31 14:03:01 | 2022-05-31 14:08:06 | 0 | 4 | 4 | 1493 | 空调(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220601000086 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋房顶上射灯不亮。 | 巳维修、更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-01 16:09:39 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-02 12:40:44 | P20220601000086 |  | 2022-06-01 16:10:18 | 2022-06-01 16:10:30 | 2022-06-01 16:10:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-01 16:08:35 | 2022-06-01 16:12:22 | 1 | 2 | 2 | 1228 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220607000087 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 空自房，门锁坏 | 已维修更换安装 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-07 17:11:32 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-3 | C-J3-2S-3 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-08 15:41:34 | P20220607000087 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-07 17:11:37 | 2022-06-07 17:11:47 | 2022-06-07 17:11:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-07 17:09:41 | 2022-06-07 17:12:57 | 0 | 1 | 1 | 1349 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220608000088 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 退租办公室有几盏灯坏了 | 移山退租灯坏了商家买，已全部更换安装完成。 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-08 17:03:23 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-14 16:00:05 | P20220608000088 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-08 17:03:31 | 2022-06-08 17:03:46 | 2022-06-08 17:03:47 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-08 16:36:35 | 2022-06-08 17:05:55 | 0 | 2 | 2 | 8575 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20220608000089 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋，37、53、办公室厕所主污水管道堵塞，需要疏通。 | 已疏通， | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-08 17:08:46 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-14 15:59:43 | P20220608000089 |  | 2022-06-08 17:08:55 | 2022-06-08 17:09:08 | 2022-06-08 17:09:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-08 17:06:02 | 2022-06-08 17:10:35 | 0 | 2 | 1 | 8569 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220610000090 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | I场地原有的租赁介线标记清除 | 已清理除 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-10 16:51:54 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-14 15:59:17 | P20220610000090 |  | 2022-06-10 16:52:01 | 2022-06-10 16:52:12 | 2022-06-10 16:52:13 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-10 16:50:07 | 2022-06-10 16:53:14 | 1 | 1 | 1 | 5706 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220616000091 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 开关跳闸 | 因车间内电机故障造成跳闸，故障排查出恢复供电 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-06-16 13:23:12 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-20 12:48:57 | P20220616000091 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-06-16 13:23:20 | 2022-06-16 13:23:29 | 2022-06-16 13:23:30 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-16 13:22:23 | 2022-06-16 13:26:11 | 0 | 3 | 3 | 5722 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220620000092 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋北面绿化带内，草需要打割 | 已完成打割 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-20 16:26:21 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-23 09:09:18 | P20220620000092 |  | 2022-06-20 16:26:31 | 2022-06-20 16:26:45 | 2022-06-20 16:26:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-20 16:24:26 | 2022-06-20 17:15:22 | 0 | 49 | 49 | 3834 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220620000093 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门卫办公室灯不亮 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-20 16:28:48 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-23 09:10:26 | P20220620000093 |  | 2022-06-20 16:29:06 | 2022-06-20 16:29:30 | 2022-06-20 16:29:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-20 16:27:53 | 2022-06-20 16:30:40 | 1 | 1 | 1 | 3880 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220621000094 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南绿化带打割草 | 已打割 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-21 16:50:09 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-23 09:08:41 | P20220621000094 |  | 2022-06-21 16:50:19 | 2022-06-21 16:50:33 | 2022-06-21 16:50:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-21 16:48:07 | 2022-06-21 16:51:39 | 0 | 1 | 1 | 2417 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220623000095 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 已排查出故障，维修处理 | 13980728390 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-23 09:12:41 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:14:30 | P20220623000095 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-23 09:12:47 | 2022-06-23 09:12:54 | 2022-06-23 09:12:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 09:11:46 | 2022-06-23 11:43:09 | 0 | 151 | 151 | 7051 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220623000096 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东面围栏外面杂草需要打割 | 已打割完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-23 09:19:20 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:15:17 | P20220623000096 |  | 2022-06-23 09:19:29 | 2022-06-23 09:19:38 | 2022-06-23 09:19:38 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 09:16:08 | 2022-06-23 11:46:10 | 0 | 147 | 147 | 7049 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20220623000097 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地女公厕充水箱漏水 | 巳维修更换配件 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-23 09:22:01 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:14:54 | P20220623000097 |  | 2022-06-23 09:22:11 | 2022-06-23 09:22:27 | 2022-06-23 09:22:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 09:19:49 | 2022-06-23 11:44:43 | 0 | 142 | 142 | 7050 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220623000098 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶漏水 | 已维修处理漏水 | 139 8203 1025 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-06-23 11:47:32 | 2 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:13:57 | P20220623000098 | 曾艳艳 | 2022-06-23 11:50:05 | 2022-06-23 11:50:15 | 2022-06-23 11:50:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 11:47:32 | 2022-06-23 11:52:05 | 3 | 2 | 2 | 7041 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220624000099 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸系统电脑无显示问题需要维修处理 | 巳维修处理恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-24 12:11:47 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:15:44 | P20220624000100 |  | 2022-06-24 12:15:06 | 2022-06-24 12:15:24 | 2022-06-24 12:15:24 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-24 12:09:55 | 2022-06-24 12:16:49 | 4 | 1 | 1 | 5579 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220624000100 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 箱变、发电机房，政府安全办要求整改的需要处理 | 巳整改完成标示挂放 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-24 12:14:48 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:16:08 | P20220624000099 |  | 2022-06-24 12:14:57 | 2022-06-24 12:15:18 | 2022-06-24 12:15:19 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-24 12:11:54 | 2022-06-24 12:18:39 | 0 | 4 | 3 | 5578 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220624000101 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 无电 | D场地配电柜内总开关跳闸，故障排查，处理恢复供电 | 18671968908 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 2022-06-24 17:15:37 | 1 | 派工单 | D-D-LS-38 | D-D-LS-38 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:16:30 | P20220624000101 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 2022-06-24 17:15:45 | 2022-06-24 17:15:57 | 2022-06-24 17:15:58 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-24 17:14:42 | 2022-06-24 17:18:16 | 0 | 3 | 3 | 5278 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20220627000102 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所堵塞 | 已疏通完成 | 13980728390 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-27 14:41:16 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:16:51 | P20220627000102 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-27 14:41:27 | 2022-06-27 14:41:44 | 2022-06-27 14:41:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-27 14:38:58 | 2022-06-27 14:43:12 | 0 | 2 | 2 | 1113 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220628000103 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门伸缩门主机故障 | 已维修，恢复使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-28 16:40:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:46:21 | P20220628000103 |  | 2022-06-28 16:40:23 | 2022-06-28 16:40:33 | 2022-06-28 16:40:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-28 16:38:56 | 2022-06-28 16:41:51 | 0 | 1 | 1 | 2465 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220628000104 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 2栋房顶漏水 | 已在一次维修漏水处理完成 | 139 8203 1025 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-06-28 17:01:25 | 2 | 派工单 | B-D-2S-2 | B-D-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:45:11 | P20220628000104 | 曾艳艳 | 2022-06-28 17:05:44 | 2022-06-28 17:05:54 | 2022-06-28 17:05:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-28 17:01:25 | 2022-06-28 17:08:04 | 4 | 3 | 3 | 2437 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220629000105 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大伸缩门钢条需要维修 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-29 16:57:20 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:44:23 | P20220629000105 |  | 2022-06-29 16:57:28 | 2022-06-29 16:57:40 | 2022-06-29 16:57:40 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-29 16:54:50 | 2022-06-29 16:58:34 | 0 | 1 | 1 | 1006 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220629000106 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室玻璃门锁坏 | 已维修处理 | 13550162826 | 邓志林 | 2022-06-29 17:23:17 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 邓志林 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:43:57 | P20220629000106 | 邓志林 | 2022-06-29 17:23:27 | 2022-06-29 17:23:37 | 2022-06-29 17:23:39 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-29 17:22:16 | 2022-06-29 17:25:03 | 0 | 2 | 2 | 978 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否