## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
电类-跳闸、短路 | 20230103000001 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 己处理 | 13678085503/15928786157 | 刘大坤/刘大芳 | 2023-01-03 09:46:49 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-107 | FW-商业广场-2-107 | 刘大坤/刘大芳 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:17:48 | P20230103000001 | 曾艳艳 | 2023-01-03 09:47:32 | 2023-01-03 11:00:59 | 2023-01-03 11:01:00 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-03 09:46:49 | 2023-01-03 11:01:25 | 1 | 74 | 0 | 1576 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230103000002 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 己处理 | 15882236185 | 杨群英 | 2023-01-03 09:58:59 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-1403 | FW-商业广场-5-1403 | 杨群英 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:17:01 | P20230103000002 | 秦泽 | 2023-01-03 10:05:00 | 2023-01-03 11:01:38 | 2023-01-03 11:01:39 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-03 09:58:59 | 2023-01-03 11:32:15 | 7 | 87 | 31 | 1545 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230103000003 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 插座不通电。 | 跳闸己处理 | 17311336609 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2023-01-03 11:05:20 | 2 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:16:37 | P20230103000003 | 曾艳艳 | 2023-01-03 11:07:33 | 2023-01-03 11:31:38 | 2023-01-03 11:31:39 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-03 11:05:20 | 2023-01-03 11:32:49 | 2 | 25 | 1 | 1544 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230104000004 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 插座不通电。 | 跳闸己处理 | 15520832416 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 2023-01-04 10:18:47 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-101 | N-J14-4S-118 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:16:10 | P20230104000004 | 曾艳艳 | 2023-01-04 10:19:28 | 2023-01-04 10:19:54 | 2023-01-04 10:19:54 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-04 10:18:47 | 2023-01-04 11:33:51 | 1 | 74 | 74 | 103 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230104000005 | 客户前台来访 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15682015321 | 王先生 | 2023-01-04 13:25:15 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230104000001 | 曾艳艳 | 2023-01-04 13:25:17 | 2023-01-04 13:26:32 | 2023-01-04 13:26:59 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-01-04 13:25:15 | 2023-01-04 13:27:05 | 0 | 2 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20230104000006 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换淋浴花洒及软管。 | 已更换 | 15367479999 | 颜秋恒 | 2023-01-04 13:34:54 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-318 | U-J21-GY-160 | 颜秋恒 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 14:39:07 | P20230104000005 | 秦泽 | 2023-01-04 13:35:24 | 2023-01-04 13:36:52 | 2023-01-04 13:36:53 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 50 | 2023-01-04 13:34:54 | 2023-01-04 14:00:23 | 1 | 25 | 24 | 39 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230104000007 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换插座。 | 线路插座都己安装 | 13808065837 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 2023-01-04 14:26:57 | 1 | 派工单 | FW-4S-20-101 | N-J14-4S-118 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-04 16:05:37 | P20230104000006 | 秦泽 | 2023-01-04 14:27:22 | 2023-01-04 14:27:55 | 2023-01-04 14:27:56 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 30 | 2023-01-04 14:26:57 | 2023-01-04 15:04:53 | 1 | 37 | 37 | 61 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230106000008 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13679025551 | 李祝伟 | 2023-01-06 15:00:47 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-3-519_01 | FW-商业广场-3-519_01 | 李祝伟 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-09 16:51:59 | P20230106000007 | 秦泽 | 2023-01-06 15:01:06 | 2023-01-06 15:24:21 | 2023-01-06 15:24:21 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-06 15:00:47 | 2023-01-06 15:25:11 | 1 | 24 | 1 | 4406 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230106000009 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 5栋整栋跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13882548477 | 李和林 | 2023-01-06 16:59:09 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-127 | FW-商业广场-5-127 | 李和林 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-09 16:53:37 | P20230106000008 | 曾艳艳 | 2023-01-06 16:59:47 | 2023-01-06 17:00:35 | 2023-01-06 17:00:35 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-06 16:59:09 | 2023-01-06 17:02:32 | 0 | 3 | 2 | 4311 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20230109000010 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 线路故障 | 已处理完成 | 13981910851 | 成都天通冶运汽车贸易有限公司 | 2023-01-09 11:00:10 | 3 | 派工单 | FW-4S-15-111 | L-J12-4S-263 | 成都天通冶运汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-11 09:17:45 | P20230109000009 | 秦泽 | 2023-01-09 11:00:34 | 2023-01-09 11:07:23 | 2023-01-09 11:07:24 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-09 11:00:10 | 2023-01-09 11:31:54 | 0 | 31 | 24 | 2746 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230112000011 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门维修。 | 玻璃门已维修 | 13981856227 | 成都市奥东车业有限公司 | 2023-01-12 09:13:32 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-11-104 | E-J5-2S-67 | 成都市奥东车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-13 09:41:19 | P20230112000010 | 曾艳艳 | 2023-01-12 09:14:04 | 2023-01-12 09:46:47 | 2023-01-12 09:46:49 | 曾艳艳 | 杨正礼,王堂福 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-12 09:13:32 | 2023-01-12 10:01:02 | 1 | 47 | 15 | 1420 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230113000012 | 员工线下报事 | 公共区域 | 公寓楼栋 |  | 0 | 洗手间男厕所门脱落，需维修。 | 男厕所门己维修 | 18848452208 | 曾艳艳 | 2023-01-13 09:42:05 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-13 13:09:13 | P20230113000011 | 曾艳艳 | 2023-01-13 09:44:07 | 2023-01-13 10:13:12 | 2023-01-13 10:13:13 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-13 09:42:05 | 2023-01-13 10:19:43 | 2 | 35 | 6 | 170 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230113000013 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内阀门漏水，需处理。 | 己处理 | 15982898859 | 王培博 | 2023-01-13 11:25:13 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-493 | FW-商业广场-4-493 | 王培博 | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-13 17:09:28 | P20230113000012 | 曾艳艳 | 2023-01-13 11:25:47 | 2023-01-13 15:53:35 | 2023-01-13 15:53:38 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-13 11:25:13 | 2023-01-13 15:56:50 | 0 | 271 | 3 | 73 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230113000014 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场开启水阀门。 | 已处理完成 | 15882118568 | 四川君帝供应链管理有限公司 | 2023-01-13 11:30:05 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-13-104 | G-J7-2S-97 | 四川君帝供应链管理有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-13 13:08:47 | P20230113000013 | 曾艳艳 | 2023-01-13 11:31:23 | 2023-01-13 11:45:57 | 2023-01-13 11:45:58 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-13 11:30:05 | 2023-01-13 11:59:04 | 1 | 28 | 14 | 69 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230113000015 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门维修 | 玻璃门己维修 | 13880361111 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2023-01-13 15:36:53 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-07-116 | B-J2-2S-31 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-13 17:10:15 | P20230113000014 | 秦泽 | 2023-01-13 15:38:06 | 2023-01-13 15:51:34 | 2023-01-13 15:51:35 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-13 15:36:53 | 2023-01-13 15:53:29 | 2 | 15 | 2 | 77 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20230114000016 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家预存电费后未回复供电。 | 跳闸己处理 | 18628095456 | 成都奔沃汽车销售服务有限公司 | 2023-01-14 09:42:53 | 1 | 派工单 | FW-4S-30-111 | T-J20-4S-130 | 成都奔沃汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-14 12:34:19 | P20230114000015 | 秦泽 | 2023-01-14 09:43:30 | 2023-01-14 10:03:33 | 2023-01-14 10:03:34 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-14 09:42:53 | 2023-01-14 10:04:29 | 1 | 21 | 1 | 150 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230116000017 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯不亮。 | 已处理完成 | 15328914888 | 程华 | 2023-01-16 09:05:15 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-2-208 | FW-商业广场-2-208 | 程华 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-16 15:32:44 | P20230116000016 | 秦泽 | 2023-01-16 09:05:56 | 2023-01-16 09:08:16 | 2023-01-16 09:08:16 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-16 09:05:15 | 2023-01-16 09:11:34 | 0 | 6 | 3 | 381 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230116000018 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 已处理完成 | 13982091188 | 成都东峰物流有限公司 | 2023-01-16 11:32:42 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-111 | D-J4-2S-58 | 成都东峰物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-16 15:32:16 | P20230116000017 | 秦泽 | 2023-01-16 11:34:04 | 2023-01-16 11:34:16 | 2023-01-16 11:34:17 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-16 11:32:42 | 2023-01-16 11:41:57 | 2 | 7 | 7 | 231 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230116000019 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13330991599 | 徐先生 | 2023-01-16 15:33:42 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230116000002 | 曾艳艳 | 2023-01-16 15:33:44 | 2023-01-16 15:36:23 | 2023-01-16 15:36:57 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-01-16 15:33:42 | 2023-01-16 15:37:04 | 0 | 4 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230117000020 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 已处理完成 | 18623560037 | 成都源昇汽车销售服务有限公司 | 2023-01-17 10:20:25 | 2 | 派工单 | FW-4S-17-101 | J-J10-4S-114 | 成都源昇汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-28 14:35:27 | P20230117000018 | 秦泽 | 2023-01-17 10:22:07 | 2023-01-17 10:26:13 | 2023-01-17 10:26:15 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-17 10:20:25 | 2023-01-17 10:36:49 | 2 | 14 | 10 | 16079 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230117000021 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 二楼财务室更换开关。 | 已处理完成 | 17311336609 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2023-01-17 10:22:33 | 1 | 派工单 | CD-4S-19-101 | H-D-4S-124 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-28 14:34:44 | P20230117000019 | 秦泽 | 2023-01-17 10:25:49 | 2023-01-17 10:26:03 | 2023-01-17 10:26:04 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-17 10:22:33 | 2023-01-17 11:37:23 | 3 | 72 | 71 | 16017 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230118000022 | 员工线上报事 | 公共区域 | 公寓楼栋 |  | 0 | 1栋3层跳闸己处理 | 跳闸己处理 | 13678071310 | 杨正礼 | 2023-01-18 23:28:03 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-29 13:30:27 | P20230118000020 |  | 2023-01-18 23:28:09 | 2023-01-18 23:28:18 | 2023-01-18 23:28:19 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-18 23:25:59 | 2023-01-18 23:29:22 | 0 | 1 | 1 | 15241 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230128000023 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13018280868 | 四川丰锦汽车销售服务有限公司 | 2023-01-28 10:25:06 | 2 | 派工单 | CD-临时展场-2-1-1 | E-D-2S-84 | 四川丰锦汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-29 13:30:06 | P20230128000021 | 秦泽 | 2023-01-28 10:25:35 | 2023-01-28 10:26:43 | 2023-01-28 10:26:43 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-28 10:25:06 | 2023-01-28 11:15:47 | 0 | 50 | 49 | 1575 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20230128000024 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 预存水费，开启水阀门。 | 水阀己开 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-01-28 14:13:20 | 1 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-29 13:29:43 | P20230128000022 | 秦泽 | 2023-01-28 14:17:13 | 2023-01-28 14:18:25 | 2023-01-28 14:18:26 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-28 14:13:20 | 2023-01-28 14:21:34 | 4 | 4 | 3 | 1388 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20230129000025 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 预存水费，需现场水表开阀。 | 已处理完成 | 19940928944 | 四川宏畅汽车贸易有限公司 | 2023-01-29 08:45:40 | 1 | 派工单 | CD-临时展场-3-4 | 中集一路-D-LS-167 | 四川宏畅汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-29 13:29:18 | P20230129000023 | 秦泽 | 2023-01-29 08:46:29 | 2023-01-29 09:06:48 | 2023-01-29 09:06:49 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-29 08:45:40 | 2023-01-29 09:27:26 | 1 | 41 | 21 | 242 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表,给排水类-水表 | 20230130000026 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 水电表开阀、开闸。 | 已处理完成 | 13823758826 | 苏颖 | 2023-01-30 10:44:15 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-1127 |  | 苏颖 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-30 14:46:08 | P20230130000024 | 秦泽 | 2023-01-30 10:47:10 | 2023-01-30 11:06:17 | 2023-01-30 11:06:18 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-30 10:44:15 | 2023-01-30 11:48:57 | 3 | 61 | 42 | 178 | 电表(0.00*1.00),水表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230130000027 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13608032123 | 陈德昆/谢秩红 | 2023-01-30 13:23:38 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-101 | FW-商业广场-4-101 | 陈德昆/谢秩红 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-30 14:45:46 | P20230130000025 | 秦泽 | 2023-01-30 13:24:00 | 2023-01-30 13:32:29 | 2023-01-30 13:32:30 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-01-30 13:23:38 | 2023-01-30 13:33:04 | 1 | 9 | 1 | 72 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230130000028 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水阀门漏水。 | 已处理完成 | 13402888480/13881838621/1371353406/13417458251 | 张勇/邓忠兰/邓忠先/张小红 | 2023-01-30 13:36:16 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-101 | FW-商业广场-5-101 | 张勇/邓忠兰/邓忠先/张小红 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-30 14:45:22 | P20230130000026 | 曾艳艳 | 2023-01-30 13:36:52 | 2023-01-30 13:48:38 | 2023-01-30 13:48:40 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  | 20 | 2023-01-30 13:36:16 | 2023-01-30 14:23:19 | 0 | 47 | 35 | 22 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-墙、地面维修 | 20230130000029 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内墙砖脱落。 | 已维修完成 | 13708068739 | 成都时代德朋汽车销售有限公司 | 2023-01-30 13:39:49 | 72 | 派工单 | FW-中心卖场-07-114 | B-J2-2S-29 | 成都时代德朋汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-30 16:40:05 | P20230130000027 | 秦泽 | 2023-01-30 13:41:02 | 2023-01-30 13:48:32 | 2023-01-30 13:48:33 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-30 13:39:49 | 2023-01-30 14:52:54 | 2 | 71 | 64 | 108 | 墙、地面维修(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230130000030 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换日光灯管。 | 日光灯己安装 | 18040338263 | 成都瑞弘康汽车销售有限公司 | 2023-01-30 13:49:07 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-13-113 | G-J7-2S-106 | 成都瑞弘康汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-01-30 14:44:56 | P20230130000028 | 秦泽 | 2023-01-30 13:49:47 | 2023-01-30 14:31:56 | 2023-01-30 14:31:57 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2023-01-30 13:49:07 | 2023-01-30 14:41:44 | 0 | 52 | 10 | 3 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230130000031 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 咨询北新检测线联系方式。 | 已告知客户北新检测线联系电话，咨询办理。 | 13708071454 | 王先生 | 2023-01-30 14:11:29 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  | 满意 |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230130000003 | 秦泽 | 2023-01-30 14:11:32 | 2023-01-30 14:12:56 | 2023-01-30 14:13:32 | 秦泽 | 秦泽 | 秦泽 |  |  | 2023-01-30 14:11:29 | 2023-01-30 14:13:50 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230130000032 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 已处理完成 | 18280109861 | 蔡昌珍 | 2023-01-30 15:50:01 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-1410 | FW-商业广场-5-1410 | 蔡昌珍 | 已分派 | 已完结 | 18 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-01 16:26:30 | P20230130000029 | 秦泽 | 2023-01-30 15:50:55 | 2023-01-30 15:53:16 | 2023-01-30 15:53:16 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-30 15:50:01 | 2023-01-31 11:23:36 | 0 | 1173 | 1170 | 1743 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230131000033 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 2栋总开关跳闸。 | 已处理完成 | 13981867212 | 成都力星汽车销售有限公司 | 2023-01-31 11:19:50 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-401 | FW-商业广场-2-401 | 成都力星汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-01 16:26:55 | P20230131000030 | 秦泽 | 2023-01-31 11:20:39 | 2023-01-31 11:23:43 | 2023-01-31 11:23:43 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-01-31 11:19:50 | 2023-01-31 11:31:53 | 1 | 11 | 8 | 1735 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230201000034 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换玻璃门地弹簧。 | 已处理完成 | 13880361111 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2023-02-01 09:33:56 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-07-116 | B-J2-2S-31 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-01 16:27:18 | P20230201000031 | 秦泽 | 2023-02-01 09:34:34 | 2023-02-01 09:38:36 | 2023-02-01 09:38:37 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-01 09:33:56 | 2023-02-01 09:56:06 | 1 | 22 | 18 | 391 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230202000035 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修室内灯具。 | 室内灯已安装好 | 18160033998 | 胡建 | 2023-02-02 14:37:49 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-525 | U-J21-GY-239 | 胡建 | 已分派 | 已完结 | 19 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-04 15:36:23 | P20230202000032 | 秦泽 | 2023-02-02 14:40:05 | 2023-02-02 14:55:50 | 2023-02-02 14:55:51 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-02 14:37:49 | 2023-02-03 10:40:12 | 3 | 1200 | 1185 | 1736 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20230202000036 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 淋浴花洒水管漏水。 | 漏水己处理 | 13981949379 | 覃亮 | 2023-02-02 14:39:26 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-516 | U-J21-GY-230 | 覃亮 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-04 15:25:37 | P20230202000033 | 秦泽 | 2023-02-02 14:40:13 | 2023-02-02 14:55:45 | 2023-02-02 14:55:46 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-02 14:39:26 | 2023-02-03 10:37:18 | 1 | 1197 | 1182 | 1728 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20230203000037 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间便池堵塞。 | 厕所堵起己排通 | 18228285588 | 成都市鑫亿顺新能源汽车销售有限公司 | 2023-02-03 14:25:48 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-108 | B-J2-2S-23 | 成都市鑫亿顺新能源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-04 15:36:47 | P20230203000034 | 秦泽 | 2023-02-03 14:29:14 | 2023-02-03 14:29:21 | 2023-02-03 14:29:22 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-03 14:25:48 | 2023-02-03 14:35:47 | 4 | 6 | 6 | 1501 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230204000038 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18599932254 | 刘先生 | 2023-02-04 15:37:54 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230204000004 | 曾艳艳 | 2023-02-04 15:37:56 | 2023-02-04 15:39:12 | 2023-02-04 15:39:53 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-02-04 15:37:54 | 2023-02-04 15:40:04 | 0 | 3 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230206000039 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 房屋水管漏水。 | 416往335漏水，要416业主处理漏水 | 13808235811 | 周先英 | 2023-02-06 13:23:53 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-335 | FW-商业广场-5-335 | 周先英 | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 14:58:24 | P20230206000035 | 秦泽 | 2023-02-06 13:24:33 | 2023-02-06 13:30:55 | 2023-02-06 13:30:56 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-06 13:23:53 | 2023-02-06 17:01:03 | 1 | 217 | 211 | 5637 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230207000040 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换玻璃门配件。 | 已处理完成 | 61629888 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 2023-02-07 15:35:56 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-06-103 | A-J1-2S-3 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 14:58:47 | P20230207000036 | 秦泽 | 2023-02-07 15:36:41 | 2023-02-07 16:57:05 | 2023-02-07 16:57:05 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-07 15:35:56 | 2023-02-07 17:00:04 | 1 | 84 | 3 | 4198 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230207000041 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换空调插座。 | 空调插坐己更换 | 15928819569 | 成都吉辰达物流有限公司 | 2023-02-07 16:56:20 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-07-103 | B-J2-2S-18 | 成都吉辰达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 14:59:11 | P20230207000037 | 曾艳艳 | 2023-02-07 16:57:58 | 2023-02-07 16:58:14 | 2023-02-07 16:58:15 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-07 16:56:20 | 2023-02-07 17:00:25 | 1 | 3 | 2 | 4199 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20230207000042 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换电表。 | 已处理完成 | 13908193837 | 朱和平 | 2023-02-07 16:59:06 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-1024 | FW-商业广场-5-1024 | 朱和平 | 已分派 | 已完结 | 21 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 14:59:32 | P20230207000038 | 曾艳艳 | 2023-02-07 16:59:40 | 2023-02-08 14:57:05 | 2023-02-08 14:57:06 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-07 16:59:06 | 2023-02-08 14:57:38 | 0 | 1318 | 0 | 2882 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230209000043 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18990991930 | 成都新翔辉汽车销售服务有限公司 | 2023-02-09 08:51:25 | 2 | 派工单 | FW-4S-15-101 | L-J12-4S-116 | 成都新翔辉汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 14:59:55 | P20230209000039 | 秦泽 | 2023-02-09 08:52:35 | 2023-02-09 09:27:26 | 2023-02-09 09:27:28 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-09 08:51:25 | 2023-02-09 09:28:08 | 1 | 36 | 1 | 1771 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230209000044 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换卫生间灯具。 | 己安装 | 18990991930 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2023-02-09 12:27:37 | 1 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 15:00:21 | P20230209000040 | 秦泽 | 2023-02-09 12:28:10 | 2023-02-09 12:28:18 | 2023-02-09 12:28:19 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 60 | 2023-02-09 12:27:37 | 2023-02-09 14:15:03 | 1 | 107 | 107 | 1485 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230209000045 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换五孔插座。 | 插坐己安装 | 15928819569 | 成都吉辰达物流有限公司 | 2023-02-09 14:25:45 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-07-103 | B-J2-2S-18 | 成都吉辰达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-10 15:00:49 | P20230209000041 | 秦泽 | 2023-02-09 14:26:26 | 2023-02-09 14:26:38 | 2023-02-09 14:26:39 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2023-02-09 14:25:45 | 2023-02-09 15:50:03 | 1 | 84 | 84 | 1390 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230210000046 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13880327482 | 廖先生 | 2023-02-10 16:38:33 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230210000005 | 曾艳艳 | 2023-02-10 16:38:35 | 2023-02-10 16:39:42 | 2023-02-10 16:40:09 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-02-10 16:38:33 | 2023-02-10 16:40:14 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230211000047 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 5栋15楼整层跳闸停电。 | 已处理完成 | 13540292017 | 刘作文 | 2023-02-11 15:13:12 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-1503 | FW-商业广场-5-1503 | 刘作文 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-12 09:53:03 | P20230211000042 | 秦泽 | 2023-02-11 15:13:41 | 2023-02-11 16:16:28 | 2023-02-11 16:16:29 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-11 15:13:12 | 2023-02-11 16:17:07 | 0 | 64 | 1 | 1056 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230211000048 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内插座不通电。 | 已处理完成 | 13684085770 | 四川橙森科技发展有限公司中集分公司 | 2023-02-11 16:07:53 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-1518 | FW-商业广场-5-1518 | 四川橙森科技发展有限公司中集分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-12 09:52:35 | P20230211000043 | 秦泽 | 2023-02-11 16:17:25 | 2023-02-11 16:17:43 | 2023-02-11 16:17:43 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-11 16:07:53 | 2023-02-11 16:25:54 | 10 | 8 | 8 | 1047 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230213000049 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 电表拉闸断电。 | 己处理 | 13402888480/13881838621/1371353406/13417458251 | 张勇/邓忠兰/邓忠先/张小红 | 2023-02-13 10:08:32 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-101 | FW-商业广场-5-101 | 张勇/邓忠兰/邓忠先/张小红 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-13 10:34:30 | P20230213000044 | 秦泽 | 2023-02-13 10:09:04 | 2023-02-13 10:31:31 | 2023-02-13 10:31:32 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-13 10:08:32 | 2023-02-13 10:32:03 | 1 | 23 | 1 | 2 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230213000050 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换室内灯具。 | 厕所顶灯更换 | 13568445410 | 金银谷农业发展有限公司 | 2023-02-13 10:17:08 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-411 | U-J21-GY-190 | 金银谷农业发展有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-13 10:34:03 | P20230213000045 | 秦泽 | 2023-02-13 10:17:31 | 2023-02-13 10:27:11 | 2023-02-13 10:27:12 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-13 10:17:08 | 2023-02-13 10:31:20 | 0 | 14 | 4 | 3 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230213000051 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15828504207 | 简先生 | 2023-02-13 10:34:51 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230213000006 | 曾艳艳 | 2023-02-13 10:34:53 | 2023-02-13 10:37:47 | 2023-02-13 10:38:19 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-02-13 10:34:51 | 2023-02-13 10:38:25 | 0 | 4 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230213000052 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 疏通卫生间排水管。 | 已处理 | 14780331967 | 吕宗军 | 2023-02-13 10:41:03 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-403 | U-J21-GY-182 | 吕宗军 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:57:35 | P20230213000046 | 秦泽 | 2023-02-13 10:42:06 | 2023-02-13 10:50:15 | 2023-02-13 10:50:37 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-13 10:41:03 | 2023-02-13 10:51:40 | 1 | 9 | 1 | 5706 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230214000053 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修服务站区域停电。 | 已处理完成 | 61629633 | 四川丰锦汽车销售服务有限公司 | 2023-02-14 17:04:47 | 2 | 派工单 | FW-4S-30-121-2 | T-J20-4S-133 | 四川丰锦汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 19 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:57:58 | P20230214000047 | 秦泽 | 2023-02-14 17:05:36 | 2023-02-14 17:09:45 | 2023-02-14 17:09:46 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-14 17:04:47 | 2023-02-15 14:21:13 | 1 | 1276 | 1272 | 2616 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230216000054 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关。 | 已处理完成 | 15308006819 | 冷猫猫制冷设备（成都）有限公司 | 2023-02-16 13:48:49 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-2-301-02 | FW-商业广场-2-301-02 | 冷猫猫制冷设备（成都）有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:58:19 | P20230216000048 | 秦泽 | 2023-02-16 13:50:50 | 2023-02-16 13:51:33 | 2023-02-16 13:51:33 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 80 | 2023-02-16 13:48:49 | 2023-02-16 14:33:31 | 2 | 43 | 42 | 1165 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230216000055 | 员工线下报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 5栋2楼公共卫生间小便池堵塞。 | 小便池堵塞己处理 | 13678071310 | 杨正礼 | 2023-02-16 14:38:20 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:58:40 | P20230216000049 | 秦泽 | 2023-02-16 14:39:30 | 2023-02-16 14:41:18 | 2023-02-16 14:41:19 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-16 14:38:20 | 2023-02-16 14:46:48 | 1 | 7 | 5 | 1152 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-墙、地面维修 | 20230216000056 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 修补踢脚线。 | 己完¦成 | 13678071310 | 杨正礼 | 2023-02-16 15:21:49 | 72 | 派工单 | FW-中心卖场-07-103 | B-J2-2S-18 | 成都堰顺汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:59:22 | P20230216000050 | 秦泽 | 2023-02-16 15:22:46 | 2023-02-16 15:30:39 | 2023-02-16 15:30:39 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-16 15:21:49 | 2023-02-16 16:46:46 | 1 | 84 | 76 | 1033 | 墙、地面维修(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230216000057 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯具。 | 已处理完成 | 18681710160 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 2023-02-16 16:13:37 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-06-108 | A-J1-2S-8 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:59:03 | P20230216000051 | 秦泽 | 2023-02-16 16:14:13 | 2023-02-16 16:14:37 | 2023-02-16 16:14:38 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-16 16:13:37 | 2023-02-16 16:20:21 | 1 | 6 | 6 | 1059 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230217000058 | 员工线下报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 北大门岗亭插座不通电。 | 己维修完 | 13678071310 | 杨正礼 | 2023-02-17 08:39:20 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 09:59:43 | P20230217000052 | 秦泽 | 2023-02-17 08:48:02 | 2023-02-17 08:48:10 | 2023-02-17 08:48:11 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-17 08:39:20 | 2023-02-17 09:09:10 | 9 | 21 | 21 | 50 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230217000059 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 5－9办公室没有电 | 已处理完成 | 15154765898 | 梁山通泰车业有限公司 | 2023-02-17 10:07:40 | 1 | 派工单 | 5-9 | V-D-LS-161 | 梁山通泰车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 16:00:07 | P20230217000053 | 梁山通泰车业有限公司 | 2023-02-17 13:52:28 | 2023-02-17 15:50:38 | 2023-02-17 15:50:39 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-17 10:37:25 | 2023-02-17 15:53:07 | 225 | 121 | 3 | 7 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230217000060 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13666111537 | 蒋蓓/周磊 | 2023-02-17 13:51:47 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-126 | FW-商业广场-2-126 | 蒋蓓/周磊 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 15:00:54 | P20230217000054 | 秦泽 | 2023-02-17 13:52:54 | 2023-02-17 13:56:20 | 2023-02-17 13:56:20 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-17 13:51:47 | 2023-02-17 13:58:51 | 1 | 6 | 2 | 62 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230217000061 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 18080816779 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 2023-02-17 14:59:58 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-111 | N-J14-4S-262 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 15:59:20 | P20230217000055 | 曾艳艳 | 2023-02-17 15:00:37 | 2023-02-17 15:46:29 | 2023-02-17 15:46:30 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-17 14:59:58 | 2023-02-17 15:47:27 | 1 | 47 | 1 | 12 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230217000062 | 员工线下报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 4栋3楼女厕所更换洗手池排水管和水龙头漏水处理。 | 厕所漏水己处理 | 13518146609 | 龙先贵 | 2023-02-17 15:32:45 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-17 15:59:46 | P20230217000056 | 曾艳艳 | 2023-02-17 15:34:21 | 2023-02-17 15:46:37 | 2023-02-17 15:46:38 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-17 15:32:45 | 2023-02-17 15:48:51 | 2 | 14 | 2 | 11 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230218000063 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 商户的进水管漏水。 | 漏水己处理 | 15308175991 | 龙先贵 | 2023-02-18 09:30:01 | 48 | 派工单 | FW-临街商铺-6-237 | FW-临街商铺-6-237 | 徐家明 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-18 13:42:58 | P20230218000057 | 曾艳艳 | 2023-02-18 09:33:52 | 2023-02-18 09:36:11 | 2023-02-18 09:36:12 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 30 | 2023-02-18 09:30:01 | 2023-02-18 12:28:17 | 3 | 175 | 172 | 74 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230218000064 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15882194689 | 李女士 | 2023-02-18 09:54:09 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230218000007 | 曾艳艳 | 2023-02-18 09:54:12 | 2023-02-18 09:55:39 | 2023-02-18 09:56:33 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-02-18 09:54:09 | 2023-02-18 09:56:38 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230218000065 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 15154765898 | 梁山通泰车业有限公司 | 2023-02-18 11:16:53 | 2 | 派工单 | 5-9 | V-D-LS-161 | 梁山通泰车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-18 13:43:22 | P20230218000058 | 曾艳艳 | 2023-02-18 11:17:55 | 2023-02-18 11:20:43 | 2023-02-18 11:20:43 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-18 11:16:53 | 2023-02-18 12:48:03 | 1 | 91 | 88 | 55 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230220000066 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，工程师傅现场开启水阀门。 | 阀门己开 | 13982175136 | 成都通汇汽车销售服务有限公司 | 2023-02-20 09:37:10 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-109 | F-J6-2S-86 | 成都通汇汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-20 15:19:52 | P20230220000059 | 曾艳艳 | 2023-02-20 09:39:23 | 2023-02-20 10:06:53 | 2023-02-20 10:06:54 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-20 09:37:10 | 2023-02-20 10:08:07 | 2 | 29 | 2 | 311 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230220000067 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 主电缆烧损。 | 已处理完成 | 18908225012 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 2023-02-20 11:01:34 | 3 | 派工单 | FW-4S-22 | Q-J17-4S-119 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-20 15:20:17 | P20230220000060 | 曾艳艳 | 2023-02-20 11:02:35 | 2023-02-20 11:03:56 | 2023-02-20 11:03:57 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-20 11:01:34 | 2023-02-20 11:54:53 | 1 | 52 | 51 | 206 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230220000068 | 员工线下报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 地下室漏水处理. | 漏水已处理 | 13458597713 | 包世银 | 2023-02-20 11:29:15 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-20 15:23:41 | P20230220000061 | 曾艳艳 | 2023-02-20 11:31:12 | 2023-02-20 13:55:00 | 2023-02-20 13:55:01 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-20 11:29:15 | 2023-02-20 13:56:21 | 2 | 145 | 1 | 87 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230220000069 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13708034473 | 刘立新/戴朝晖 | 2023-02-20 11:40:11 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-415 | FW-商业广场-4-415 | 刘立新/戴朝晖 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-20 15:23:18 | P20230220000062 | 曾艳艳 | 2023-02-20 11:40:41 | 2023-02-20 13:54:17 | 2023-02-20 13:54:17 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-20 11:40:11 | 2023-02-20 13:54:47 | 0 | 134 | 0 | 89 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230220000070 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 己处理 | 13982091188 | 成都东峰物流有限公司 | 2023-02-20 12:25:43 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-111 | D-J4-2S-58 | 成都东峰物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-20 15:22:46 | P20230220000063 | 曾艳艳 | 2023-02-20 12:26:14 | 2023-02-20 13:53:22 | 2023-02-20 13:53:23 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-20 12:25:43 | 2023-02-20 13:54:06 | 1 | 88 | 1 | 88 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
沟通-车辆管理 | 20230220000071 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家告知客户中心进行挪车。 | 现场人员已通知车主进行挪车。 | 13608008073 | 成都程安汽车销售服务有限公司 | 2023-02-20 15:54:00 | 0 | 口头派工 | FW-中心卖场-08-104 | C-J3-2S-35 | 成都程安汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230220000008 | 曾艳艳 | 2023-02-20 15:54:19 | 2023-02-20 16:03:01 | 2023-02-20 16:03:35 | 曾艳艳 | 吴纯建 | 曾艳艳 |  |  | 2023-02-20 15:54:00 | 2023-02-20 16:03:44 | 0 | 9 | 0 |  | 车辆管理(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20230221000072 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换淋浴软管全套。 | 淋浴全套更换，床安装 | 13378115340 | 大丰汇儒物流有限公司 | 2023-02-21 14:27:48 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-404 | U-J21-GY-183 | 大丰汇儒物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-22 15:34:16 | P20230221000064 | 秦泽 | 2023-02-21 14:28:37 | 2023-02-21 15:15:55 | 2023-02-21 15:15:57 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-21 14:27:48 | 2023-02-21 15:17:31 | 1 | 49 | 2 | 1457 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230222000073 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场开启水阀门。 | 水阀已处理 | 18623560037 | 成都源昇汽车销售服务有限公司 | 2023-02-22 09:37:09 | 2 | 派工单 | FW-4S-17-101 | J-J10-4S-114 | 成都源昇汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-22 15:34:49 | P20230222000065 | 曾艳艳 | 2023-02-22 09:38:21 | 2023-02-22 09:51:13 | 2023-02-22 09:51:14 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-22 09:37:09 | 2023-02-22 09:55:39 | 1 | 17 | 4 | 339 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230222000074 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-02-22 11:28:46 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-22 15:35:14 | P20230222000066 | 曾艳艳 | 2023-02-22 11:29:18 | 2023-02-22 11:40:17 | 2023-02-22 11:40:18 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-22 11:28:46 | 2023-02-22 11:41:35 | 1 | 12 | 1 | 234 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230222000075 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 抽水马桶无法正常出水。 | 马桶要更换无材料 | 13808065837 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 2023-02-22 13:23:53 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-101 | N-J14-4S-118 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-22 15:51:44 | P20230222000067 | 秦泽 | 2023-02-22 13:24:26 | 2023-02-22 13:44:40 | 2023-02-22 13:44:41 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-22 13:23:53 | 2023-02-22 14:23:44 | 1 | 59 | 39 | 88 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230222000076 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 漏水导致电路短路 | 她们自己买漏电才安装 | 13551174661 | 常亮 | 2023-02-22 13:55:16 | 2 | 派工单 | FW-4S-27-101 | FW-4S-27-101 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-22 15:52:06 | P20230222000068 | 常亮 | 2023-02-22 14:38:45 | 2023-02-22 14:38:58 | 2023-02-22 14:38:59 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-22 14:24:48 | 2023-02-22 14:40:03 | 43 | 2 | 2 | 72 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230222000077 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 房屋漏水处理。 | 漏水已处理 | 13458597713 | 包世银 | 2023-02-22 15:53:19 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-332 | U-J21-GY-173 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-25 13:12:24 | P20230222000069 | 曾艳艳 | 2023-02-22 15:54:35 | 2023-02-22 15:55:47 | 2023-02-22 15:55:48 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-22 15:53:19 | 2023-02-22 15:57:10 | 1 | 3 | 2 | 4155 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230223000078 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间漏水。 | 厕所漏水已处理 | 18780190187/13608173298 | 钟家材/支尚琼 | 2023-02-23 10:13:06 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-103 | FW-商业广场-2-103 | 钟家材/支尚琼 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-25 13:12:47 | P20230223000070 | 秦泽 | 2023-02-23 10:14:39 | 2023-02-23 10:15:13 | 2023-02-23 10:15:14 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-23 10:13:06 | 2023-02-23 11:47:28 | 1 | 93 | 92 | 2965 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230223000079 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换插座。 | 插坐已安装 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-02-23 13:14:22 | 1 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-02-25 13:13:09 | P20230223000071 | 秦泽 | 2023-02-23 13:14:47 | 2023-02-23 13:27:06 | 2023-02-23 13:27:07 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2023-02-23 13:14:22 | 2023-02-23 13:42:01 | 0 | 28 | 15 | 2851 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230227000080 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场开启水阀门。 | 水阀已处理 | 13880361111 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2023-02-27 10:54:06 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-116 | B-J2-2S-31 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-01 11:01:25 | P20230227000072 | 曾艳艳 | 2023-02-27 10:55:11 | 2023-02-27 16:26:18 | 2023-02-27 16:26:18 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-27 10:54:06 | 2023-02-27 16:27:00 | 1 | 332 | 1 | 2554 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230227000081 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场开启水阀门。 | 已处理完成 | 18080816779 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 2023-02-27 11:03:51 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-111 | N-J14-4S-262 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 3 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-01 11:02:05 | P20230227000073 | 曾艳艳 | 2023-02-27 11:15:41 | 2023-02-27 16:51:50 | 2023-02-27 16:51:51 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-27 11:03:51 | 2023-02-27 16:52:45 | 12 | 337 | 1 | 2530 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230227000082 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸已处理 | 13882548477 | 李和林 | 2023-02-27 16:20:39 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-127 | FW-商业广场-5-127 | 李和林 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-01 11:00:01 | P20230227000074 | 秦泽 | 2023-02-27 16:21:45 | 2023-02-27 16:24:55 | 2023-02-27 16:24:55 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-02-27 16:20:39 | 2023-02-27 16:26:10 | 1 | 5 | 2 | 2554 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230227000083 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 028-83680276 | 刘先生 | 2023-02-27 16:32:23 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230227000009 | 曾艳艳 | 2023-02-27 16:32:25 | 2023-02-27 16:34:31 | 2023-02-27 16:35:39 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-02-27 16:32:23 | 2023-02-27 16:35:45 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230228000084 | 客户前台来访 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 维护迎宾大道主干道广告架。 | 已经由外委施工方维修完成 | 13438217099 | 王堂福 | 2023-02-28 10:33:33 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-01 11:02:27 | P20230228000075 | 秦泽 | 2023-02-28 10:35:18 | 2023-02-28 10:35:47 | 2023-02-28 10:35:51 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-02-28 10:33:33 | 2023-02-28 14:40:28 | 2 | 245 | 245 | 1222 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230301000085 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装灯具。 | 更换灯盘 | 13808000311 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 2023-03-01 10:55:04 | 1 | 派工单 | FW-4S-27-101 | FW-4S-27-101 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 已分派 | 已完结 | 5 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-01 17:07:39 | P20230301000076 | 曾艳艳 | 2023-03-01 10:55:37 | 2023-03-01 16:24:47 | 2023-03-01 16:24:48 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 40 | 2023-03-01 10:55:04 | 2023-03-01 16:49:21 | 0 | 354 | 25 | 18 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230302000086 | 员工线下报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 维修、更换办公楼2楼玻璃门感应器。 | 配合专业人员维修完成 | 13438217099 | 王堂福 | 2023-03-02 13:02:54 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-03 12:51:56 | P20230302000077 | 秦泽 | 2023-03-02 13:04:29 | 2023-03-02 13:05:48 | 2023-03-02 13:05:49 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-03-02 13:02:54 | 2023-03-03 07:23:28 | 2 | 1099 | 1098 | 328 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230303000087 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18080038602 | 蔡先生 | 2023-03-03 12:48:28 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230303000010 | 曾艳艳 | 2023-03-03 12:48:30 | 2023-03-03 12:50:43 | 2023-03-03 12:51:27 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-03-03 12:48:28 | 2023-03-03 12:51:41 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230303000088 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关。 | 已处理完成 | 13458597713 | 包世银 | 2023-03-03 16:03:01 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-4-491 | FW-商业广场-4-491 | 赵秀 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-03 17:04:23 | P20230303000078 | 曾艳艳 | 2023-03-03 16:04:02 | 2023-03-03 16:34:16 | 2023-03-03 16:34:17 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  | 20 | 2023-03-03 16:03:01 | 2023-03-03 16:37:29 | 1 | 33 | 3 | 27 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230303000089 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 开关插座不通电。 | 跳闸己处理 | 13198532311 | 成都恒铭达汽车销售有限公司 | 2023-03-03 16:19:52 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-08-110 | C-J3-2S-41 | 成都恒铭达汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 44 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-06 08:43:01 | P20230303000079 | 曾艳艳 | 2023-03-03 16:20:19 | 2023-03-05 13:55:33 | 2023-03-05 13:55:33 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-03 16:19:52 | 2023-03-05 13:59:20 | 1 | 2739 | 4 | 1124 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230303000090 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装开关插座。 | 已处理完成的 | 18080816779 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 2023-03-03 16:49:19 | 1 | 派工单 | FW-4S-20-111 | N-J14-4S-262 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-03 17:18:31 | P20230303000080 | 秦泽 | 2023-03-03 16:49:51 | 2023-03-03 16:50:12 | 2023-03-03 16:50:13 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  | 120 | 2023-03-03 16:49:19 | 2023-03-03 17:11:27 | 0 | 22 | 21 | 7 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20230305000091 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 水费欠费，现场水表开阀恢复供水。 | 阀门己开水 | 18280369916 | 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 2023-03-05 13:44:33 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-12-101 | F-J6-2S-78 | 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-06 08:42:29 | P20230305000081 | 秦泽 | 2023-03-05 13:45:12 | 2023-03-05 13:56:54 | 2023-03-05 13:56:55 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-05 13:44:33 | 2023-03-05 13:58:14 | 1 | 13 | 2 | 1124 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230306000092 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 房屋二楼无电。 | 跳闸己处理 | 13198532311 | 成都恒铭达汽车销售有限公司 | 2023-03-06 09:27:49 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-08-110 | C-J3-2S-41 | 成都恒铭达汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-08 11:40:49 | P20230306000082 | 曾艳艳 | 2023-03-06 09:28:38 | 2023-03-06 10:00:52 | 2023-03-06 10:00:53 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-06 09:27:49 | 2023-03-06 10:01:29 | 1 | 33 | 1 | 2979 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230306000093 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间堵塞。 | 厕所堵起己处理 | 18671980723 | 四川泽恺汽车贸易有限公司 | 2023-03-06 10:29:01 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-107 | D-J4-2S-54 | 四川泽恺汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-08 11:41:12 | P20230306000083 | 秦泽 | 2023-03-06 10:29:31 | 2023-03-06 10:35:48 | 2023-03-06 10:35:48 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-06 10:29:01 | 2023-03-06 10:39:14 | 0 | 10 | 4 | 2942 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230310000094 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18080071883 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 2023-03-10 08:52:02 | 2 | 派工单 | FW-4S-22 | Q-J17-4S-119 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-10 13:03:06 | P20230310000084 | 秦泽 | 2023-03-10 08:52:38 | 2023-03-10 08:58:51 | 2023-03-10 08:58:52 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-10 08:52:02 | 2023-03-10 09:02:10 | 0 | 10 | 4 | 241 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20230310000095 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装电表。 | 已安装完成 | 18871138111 | 湖北立成专用汽车销售有限公司 | 2023-03-10 12:35:20 | 1 | 派工单 | 5-5 | V-D-LS-155 | 湖北立成专用汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-10 13:02:36 | P20230310000085 | 曾艳艳 | 2023-03-10 12:36:39 | 2023-03-10 12:43:52 | 2023-03-10 12:43:53 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  | 700 | 2023-03-10 12:35:20 | 2023-03-10 12:55:48 | 1 | 19 | 12 | 7 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230310000096 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18598080293 | 柳先生 | 2023-03-10 13:27:30 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230310000011 | 曾艳艳 | 2023-03-10 13:27:32 | 2023-03-10 13:29:13 | 2023-03-10 13:30:13 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-03-10 13:27:30 | 2023-03-10 13:30:24 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230310000097 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15282231746 | 肖女士 | 2023-03-10 14:51:26 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230310000012 | 曾艳艳 | 2023-03-10 14:51:30 | 2023-03-10 14:55:06 | 2023-03-10 14:55:43 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-03-10 14:51:26 | 2023-03-10 14:55:50 | 0 | 4 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230313000098 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 2栋3楼卫生间无水。 | 己处理 | 15308006819 | 冷猫猫制冷设备（成都）有限公司 | 2023-03-13 10:39:45 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-301-02 | FW-商业广场-2-301-02 | 冷猫猫制冷设备（成都）有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-15 16:55:49 | P20230313000086 | 秦泽 | 2023-03-13 10:40:28 | 2023-03-13 10:50:25 | 2023-03-13 10:50:26 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-13 10:39:45 | 2023-03-13 10:51:15 | 1 | 11 | 1 | 3244 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230314000099 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 15001908006 | 成都再展汽车销售服务有限公司 | 2023-03-14 11:10:43 | 2 | 派工单 | FW-4S-18-111 | J-J10-4S-264 | 成都再展汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-15 16:56:08 | P20230314000087 | 秦泽 | 2023-03-14 13:38:24 | 2023-03-14 13:38:33 | 2023-03-14 13:38:34 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-14 11:10:43 | 2023-03-14 13:39:05 | 148 | 1 | 1 | 1637 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230315000100 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 热水器插座无法正常使用。 | 插坐己维修 | 18048088798 | 陈程 | 2023-03-15 15:46:31 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-503 | U-J21-GY-217 | 陈程 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-15 16:58:11 | P20230315000088 | 秦泽 | 2023-03-15 15:51:02 | 2023-03-15 15:51:14 | 2023-03-15 15:51:16 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-15 15:46:31 | 2023-03-15 16:03:45 | 5 | 12 | 12 | 55 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20230316000101 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 水表阀门开阀。 | 阀门己开 | 19940928944 | 四川宏畅汽车贸易有限公司 | 2023-03-16 13:25:08 | 1 | 派工单 | CD-临时展场-3-4 | 中集一路-D-LS-167 | 四川宏畅汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-18 10:35:22 | P20230316000089 | 秦泽 | 2023-03-16 13:52:40 | 2023-03-16 14:16:58 | 2023-03-16 14:16:59 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-16 13:25:08 | 2023-03-16 15:07:13 | 27 | 75 | 51 | 2608 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230316000102 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 己处理 | 13666162653 | 成都秉和汽车贸易有限公司 | 2023-03-16 13:51:57 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-11-101 | E-J5-2S-64 | 成都秉和汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-18 10:34:52 | P20230316000090 | 秦泽 | 2023-03-16 13:52:56 | 2023-03-16 14:16:50 | 2023-03-16 14:16:51 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-16 13:51:57 | 2023-03-16 15:06:30 | 1 | 74 | 50 | 2608 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230317000103 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 18502832515 | 成都贻翔新能源汽车销售有限公司 | 2023-03-17 08:47:42 | 2 | 派工单 | FW-4S-17-121 | J-J10-4S-259 | 成都贻翔新能源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-18 10:35:53 | P20230317000091 | 曾艳艳 | 2023-03-17 08:48:29 | 2023-03-17 09:18:24 | 2023-03-17 09:18:25 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-17 08:47:42 | 2023-03-17 09:19:01 | 1 | 31 | 1 | 1516 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230317000104 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 二楼无电，需处理。 | 灯盘跳闸己处理 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-03-17 09:11:28 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-18 10:36:18 | P20230317000092 | 曾艳艳 | 2023-03-17 09:12:14 | 2023-03-17 09:18:16 | 2023-03-17 09:18:17 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-17 09:11:28 | 2023-03-17 09:25:20 | 1 | 13 | 7 | 1511 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230317000105 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 18871138111 | 湖北立成专用汽车销售有限公司 | 2023-03-17 10:28:59 | 2 | 派工单 | 5-5 | V-D-LS-155 | 湖北立成专用汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-18 10:36:39 | P20230317000093 | 曾艳艳 | 2023-03-17 10:29:42 | 2023-03-17 10:36:55 | 2023-03-17 10:36:56 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-17 10:28:59 | 2023-03-17 10:37:33 | 1 | 8 | 1 | 1439 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230318000106 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13981949379 | 覃亮 | 2023-03-18 10:33:59 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-516 | U-J21-GY-230 | 覃亮 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-18 11:35:33 | P20230318000094 | 曾艳艳 | 2023-03-18 10:34:40 | 2023-03-18 10:37:09 | 2023-03-18 10:37:09 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-18 10:33:59 | 2023-03-18 10:37:59 | 1 | 3 | 0 | 58 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230320000107 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场开启水阀门。 | 水阀己开 | 18623560037 | 成都源昇汽车销售服务有限公司 | 2023-03-20 09:04:30 | 2 | 派工单 | FW-4S-17-101 | J-J10-4S-114 | 成都源昇汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:01:17 | P20230320000095 | 曾艳艳 | 2023-03-20 09:05:34 | 2023-03-20 09:14:27 | 2023-03-20 09:14:28 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-20 09:04:30 | 2023-03-20 09:15:21 | 1 | 10 | 1 | 3226 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230320000108 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 18080071883 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 2023-03-20 14:13:45 | 2 | 派工单 | FW-4S-22 | Q-J17-4S-119 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:01:46 | P20230320000096 | 曾艳艳 | 2023-03-20 14:14:43 | 2023-03-20 14:19:07 | 2023-03-20 14:19:09 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-20 14:13:45 | 2023-03-20 14:20:34 | 1 | 6 | 1 | 2921 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230320000109 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内安装镜子。 | 已安装 | 17313623901 | 范冰 | 2023-03-20 14:52:29 | 0 | 派工单 | FW-公寓楼-412 | U-J21-GY-191 | 范冰 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:02:07 | P20230320000097 | 秦泽 | 2023-03-20 14:58:55 | 2023-03-20 14:59:03 | 2023-03-20 14:59:03 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-20 14:52:29 | 2023-03-20 15:01:07 | 6 | 3 | 2 | 2881 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230320000110 | 其它报事方式 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 3栋3楼畅通小便池。 | 已处理 | 13458597713 | 包世银 | 2023-03-20 15:36:10 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:03:05 | P20230320000098 | 曾艳艳 | 2023-03-20 15:37:21 | 2023-03-20 15:55:39 | 2023-03-20 15:55:40 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-20 15:36:10 | 2023-03-20 15:58:45 | 1 | 21 | 3 | 2825 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230321000111 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 1楼跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18080071883 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 2023-03-21 13:12:44 | 2 | 派工单 | FW-4S-22 | Q-J17-4S-119 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:03:29 | P20230321000099 | 秦泽 | 2023-03-21 13:13:06 | 2023-03-21 13:23:33 | 2023-03-21 13:23:34 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-21 13:12:44 | 2023-03-21 13:31:57 | 1 | 18 | 8 | 1532 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230321000112 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-03-21 13:48:45 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:03:54 | P20230321000100 | 秦泽 | 2023-03-21 13:49:17 | 2023-03-21 13:57:12 | 2023-03-21 13:57:13 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-21 13:48:45 | 2023-03-21 13:58:05 | 1 | 9 | 1 | 1505 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20230321000113 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换淋浴花洒全套 | 更换淋给花洒全套 | 15196699425 | 段雪雪 | 2023-03-21 15:30:57 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-528 | U-J21-GY-242 | 段雪雪 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:04:49 | P20230321000101 | 秦泽 | 2023-03-21 15:31:37 | 2023-03-21 15:31:47 | 2023-03-21 15:31:47 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 50 | 2023-03-21 15:30:57 | 2023-03-21 15:35:45 | 1 | 4 | 4 | 1409 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230322000114 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装灯具。 | 灯盘己安装完 | 15198150716 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 2023-03-22 14:58:21 | 1 | 派工单 | FW-4S-18-101 | J-J10-4S-113 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:46:15 | P20230322000102 | 曾艳艳 | 2023-03-22 14:59:02 | 2023-03-22 15:11:08 | 2023-03-22 15:11:08 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-22 14:58:21 | 2023-03-22 16:40:00 | 1 | 101 | 89 | 2526 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230322000115 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶彩钢瓦维护。 | 彩钢瓦己维修 | 19981229709 | 四川泓飞汽车销售服务有限公司 | 2023-03-22 14:59:20 | 0 | 派工单 | FW-4S-17-111 | J-J10-4S-258 | 四川泓飞汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:45:51 | P20230322000103 | 曾艳艳 | 2023-03-22 15:01:05 | 2023-03-22 15:11:01 | 2023-03-22 15:11:02 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-22 14:59:20 | 2023-03-22 15:29:42 | 2 | 28 | 18 | 2596 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230323000116 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18990991930 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-03-23 08:43:45 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 3 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:47:02 | P20230323000104 | 秦泽 | 2023-03-23 08:44:30 | 2023-03-23 13:29:57 | 2023-03-23 13:29:58 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-23 08:43:45 | 2023-03-23 13:39:53 | 1 | 295 | 10 | 1268 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230323000117 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 男卫生间无水。 | 男厕所无水已处理 | 15884490868 | 四川德曼汽车销售服务有限公司 | 2023-03-23 13:15:38 | 2 | 派工单 | FW-4S-25-121 | S-J19-4S-127 | 四川德曼汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:46:38 | P20230323000105 | 秦泽 | 2023-03-23 13:16:22 | 2023-03-23 13:30:03 | 2023-03-23 13:30:03 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-23 13:15:38 | 2023-03-23 13:39:18 | 1 | 23 | 9 | 1267 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230323000118 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修玻璃门。 | 己维修 | 15680505919 | 四川志邦汽车销售有限公司 | 2023-03-23 15:51:21 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-12-113 | F-J6-2S-90 | 四川志邦汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:47:21 | P20230323000106 | 秦泽 | 2023-03-23 15:51:43 | 2023-03-23 15:54:17 | 2023-03-23 15:54:18 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-23 15:51:21 | 2023-03-23 15:57:31 | 0 | 6 | 3 | 1130 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230324000119 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18502832515 | 成都贻翔新能源汽车销售有限公司 | 2023-03-24 09:01:51 | 2 | 派工单 | FW-4S-17-121 | J-J10-4S-259 | 成都贻翔新能源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:47:40 | P20230324000107 | 秦泽 | 2023-03-24 09:02:18 | 2023-03-24 09:14:45 | 2023-03-24 09:14:46 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-24 09:01:51 | 2023-03-24 09:16:45 | 1 | 14 | 2 | 91 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230324000120 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内灯具不通电。 | 没有费商家已充费 | 13518139653 | 李胜全/耿英 | 2023-03-24 09:15:46 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-301 | FW-商业广场-4-301 | 李胜全/耿英 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:47:59 | P20230324000108 | 秦泽 | 2023-03-24 09:16:56 | 2023-03-24 09:21:38 | 2023-03-24 09:21:40 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-24 09:15:46 | 2023-03-24 09:23:39 | 1 | 7 | 2 | 84 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230324000121 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13608009216 | 成都宇邦汽车销售服务有限公司 | 2023-03-24 09:40:54 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-114 | D-J4-2S-61 | 成都宇邦汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:48:21 | P20230324000109 | 曾艳艳 | 2023-03-24 09:41:28 | 2023-03-24 09:59:31 | 2023-03-24 09:59:31 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-24 09:40:54 | 2023-03-24 10:05:47 | 1 | 24 | 6 | 43 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230324000122 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯盘。 | 灯盘已安装 | 13568837177 | 成都婧航物流有限公司 | 2023-03-24 10:00:03 | 1 | 派工单 | FW-4S-25-111 | S-J19-4S-126 | 成都婧航物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:39:19 | P20230324000110 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:01:50 | 2023-03-24 10:05:53 | 2023-03-24 10:05:54 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-24 10:00:03 | 2023-03-24 15:52:58 | 1 | 351 | 347 | 4247 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230324000123 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 男卫生间无水。 | 小便池已维修 | 15884490868 | 四川德曼汽车销售服务有限公司 | 2023-03-24 10:04:19 | 2 | 派工单 | FW-4S-25-121 | S-J19-4S-127 | 四川德曼汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:48:39 | P20230324000111 | 曾艳艳 | 2023-03-24 10:13:45 | 2023-03-24 10:17:39 | 2023-03-24 10:17:40 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-24 10:04:19 | 2023-03-24 10:30:31 | 9 | 17 | 13 | 18 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230327000124 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 17341314602 | 张先生 | 2023-03-27 14:39:43 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230327000013 | 曾艳艳 | 2023-03-27 14:39:44 | 2023-03-27 14:40:58 | 2023-03-27 14:41:29 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-03-27 14:39:43 | 2023-03-27 14:41:34 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230328000125 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室二楼不通电。 | 跳闸己处理 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-03-28 13:06:16 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-29 16:03:47 | P20230328000112 | 秦泽 | 2023-03-28 13:13:13 | 2023-03-28 13:13:20 | 2023-03-28 13:13:21 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-28 13:06:16 | 2023-03-28 13:14:36 | 7 | 1 | 1 | 1609 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230329000126 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换卫生间马桶水箱。 | 冲水箱己安装、 | 13808065837 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 2023-03-29 09:13:31 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-101 | N-J14-4S-118 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-29 16:04:19 | P20230329000113 | 秦泽 | 2023-03-29 09:16:19 | 2023-03-29 09:23:21 | 2023-03-29 09:23:23 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 180 | 2023-03-29 09:13:31 | 2023-03-29 09:53:02 | 3 | 37 | 30 | 371 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230329000127 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换卫生间水箱。 | 水箱已安装 | 13808065837 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 2023-03-29 10:53:11 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-101 | N-J14-4S-118 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-29 16:05:11 | P20230329000114 | 秦泽 | 2023-03-29 10:53:50 | 2023-03-29 11:03:59 | 2023-03-29 11:04:00 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 5 | 2023-03-29 10:53:11 | 2023-03-29 11:06:47 | 0 | 13 | 2 | 299 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230329000128 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18086810081 | 李先生 | 2023-03-29 16:05:41 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230329000014 | 曾艳艳 | 2023-03-29 16:05:43 | 2023-03-29 16:07:54 | 2023-03-29 16:08:24 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-03-29 16:05:41 | 2023-03-29 16:08:36 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230330000129 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换热水器插座。 | 插座已更换 | 15856202199 | 葛志强 | 2023-03-30 17:11:44 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-436 | U-J21-GY-212 | 葛志强 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-03-31 16:30:44 | P20230330000115 | 秦泽 | 2023-03-30 17:12:15 | 2023-03-30 17:13:48 | 2023-03-30 17:13:49 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-03-30 17:11:44 | 2023-03-30 17:26:00 | 1 | 14 | 13 | 1384 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230331000130 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 5－9集装箱没有电，通泰车业 | 已处理完成 | 15154765898 | 梁山通泰车业有限公司 | 2023-03-31 17:54:21 | 1 | 派工单 | 5-9 | V-D-LS-161 | 梁山通泰车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 67 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-03 15:30:57 | P20230403000117 | 梁山通泰车业有限公司 | 2023-04-03 13:22:10 | 2023-04-03 13:30:13 | 2023-04-03 13:30:14 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-03-31 18:23:40 | 2023-04-03 14:45:37 | 4048 | 83 | 75 | 45 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否