## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
土建类-盖板 | 20221005000152 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门口，污水井盖坏了，需要维修。 | 巳维修更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-05 10:41:45 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-07 14:51:25 | P20221005000152 |  | 2022-10-05 10:41:54 | 2022-10-05 10:42:09 | 2022-10-05 10:42:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-05 10:40:29 | 2022-10-05 10:42:49 | 0 | 1 | 0 | 3129 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20221008000153 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶上LED射灯不亮，线路漏电，需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-08 17:01:11 | 3 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:47:23 | P20221008000153 |  | 2022-10-08 17:01:21 | 2022-10-08 17:01:31 | 2022-10-08 17:01:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-08 16:58:37 | 2022-10-08 17:02:32 | 0 | 1 | 1 | 4245 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221009000154 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 因l场地改充电桩，H场地83号给水管道需要改造 | 已改水管道完成 | 13880361111 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2022-10-09 14:46:01 | 1 | 派工单 | H-D-LS-83 | H-D-LS-83 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:47:44 | P20221009000154 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2022-10-09 14:46:14 | 2022-10-09 14:46:26 | 2022-10-09 14:46:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-09 14:43:45 | 2022-10-09 14:49:03 | 0 | 3 | 3 | 2938 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20221009000155 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头需要维修 | 巳维修 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-09 17:10:39 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:48:04 | P20221009000155 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-09 17:10:48 | 2022-10-09 17:10:55 | 2022-10-09 17:10:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-09 17:09:43 | 2022-10-09 17:11:42 | 0 | 1 | 1 | 2797 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221011000156 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 南门道闸故障不抬杆 | 处理维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-11 11:55:18 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 3 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:48:22 | P20221011000156 |  | 2022-10-11 11:55:31 | 2022-10-11 11:55:41 | 2022-10-11 11:55:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-11 11:54:02 | 2022-10-11 14:20:41 | 0 | 145 | 145 | 88 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221011000157 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 检测线停车场两边绿化需要修剪 | 巳修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-11 11:57:09 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 5 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:19:53 | P20221011000157 |  | 2022-10-11 11:57:18 | 2022-10-11 11:57:52 | 2022-10-11 11:57:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-11 11:55:49 | 2022-10-11 16:57:01 | 0 | 300 | 300 | 14062 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221012000158 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 大厅顶部灯不亮需要安装更换 | 巳维修安装完成 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-12 09:07:30 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:20:15 | P20221012000158 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-12 09:07:41 | 2022-10-12 09:08:02 | 2022-10-12 09:08:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-12 09:03:55 | 2022-10-12 14:17:23 | 0 | 310 | 309 | 12783 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221012000159 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所水管漏水 | 巳维修完成 | 135551098231 | 四川众川汽车销售有限公司 | 2022-10-12 13:49:32 | 48 | 派工单 | C-J3-2S-58 | C-J3-2S-58 | 四川众川汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:19:34 | P20221012000159 | 曾艳艳 | 2022-10-12 13:54:11 | 2022-10-12 13:54:35 | 2022-10-12 13:54:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-12 13:49:32 | 2022-10-12 13:56:01 | 5 | 2 | 2 | 12803 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20221017000160 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室插座跳闸 | 故障已排查，恢复 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-17 16:16:21 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:20:37 | P20221017000160 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-17 16:17:42 | 2022-10-17 16:17:53 | 2022-10-17 16:17:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-17 16:15:36 | 2022-10-17 16:19:15 | 1 | 2 | 2 | 5461 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221017000161 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门监控故障，监控无画面 | 巳维修恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-17 16:20:30 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:20:57 | P20221017000161 |  | 2022-10-17 16:20:39 | 2022-10-17 16:20:54 | 2022-10-17 16:20:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-17 16:19:22 | 2022-10-17 16:22:06 | 0 | 2 | 2 | 5458 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221020000162 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地公厕旁边，原充电庄场地绿化需要修剪 | 巳修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-20 16:09:18 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:21:18 | P20221020000162 |  | 2022-10-20 16:09:29 | 2022-10-20 16:09:41 | 2022-10-20 16:09:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-20 16:07:40 | 2022-10-20 16:11:19 | 0 | 2 | 2 | 1150 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20221024000163 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 有几个插座需要维修 | 巳维修处理 | 13981883918 | 成都同乐车业有限公司 | 2022-10-24 15:39:48 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-22 | F-J-JZ-22 | 成都同乐车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-25 10:11:19 | P20221024000163 | 成都同乐车业有限公司 | 2022-10-24 15:39:58 | 2022-10-24 15:40:12 | 2022-10-24 15:40:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-24 15:38:40 | 2022-10-24 15:41:47 | 0 | 2 | 1 | 1110 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20221026000164 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 门需要维修 | 巳维修 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-26 14:06:34 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-26 15:18:09 | P20221026000164 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-26 14:06:51 | 2022-10-26 14:08:47 | 2022-10-26 14:08:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-26 14:05:38 | 2022-10-26 14:11:30 | 0 | 5 | 3 | 67 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221026000165 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地水管需要处理 | 巳处理维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-26 14:08:20 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-26 15:18:56 | P20221026000165 |  | 2022-10-26 14:08:27 | 2022-10-26 14:08:58 | 2022-10-26 14:09:00 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-26 14:07:12 | 2022-10-26 14:10:17 | 0 | 2 | 1 | 68 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221028000166 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋北面绿化带内，草需要打割 | 巳打割完 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-28 11:06:10 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-31 11:42:04 | P20221028000166 |  | 2022-10-28 11:06:18 | 2022-10-28 11:06:33 | 2022-10-28 11:06:33 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-28 11:05:03 | 2022-10-28 11:07:52 | 0 | 1 | 1 | 4355 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221028000167 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门卫室阀门漏水 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-28 16:47:59 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-31 11:41:36 | P20221028000167 |  | 2022-10-28 16:48:09 | 2022-10-28 16:48:37 | 2022-10-28 16:48:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-28 16:46:18 | 2022-10-28 16:49:18 | 1 | 1 | 1 | 4012 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20221031000168 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 公共男厕所充水箱无进水需要维修 | 维修处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-10-31 16:54:09 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:46:44 | P20221031000168 | 曾艳艳 | 2022-10-31 16:58:21 | 2022-10-31 16:58:35 | 2022-10-31 16:58:36 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-31 16:54:09 | 2022-10-31 17:06:58 | 4 | 8 | 8 | 5380 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20221031000169 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室集装箱顶漏水 | 巳维修处理 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-10-31 17:04:47 | 1 | 派工单 | I-J-JZ-39 | I-J-JZ-39 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:46:17 | P20221031000169 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-10-31 17:04:54 | 2022-10-31 17:05:08 | 2022-10-31 17:05:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-31 16:58:48 | 2022-10-31 17:05:56 | 0 | 1 | 0 | 5381 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20221031000170 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 车间跳闸需要排查故障 | 排查故障，排出恢复正常使用 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-10-31 17:08:57 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:47:12 | P20221031000170 | 曾艳艳 | 2022-10-31 17:11:00 | 2022-10-31 17:11:10 | 2022-10-31 17:11:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-31 17:08:57 | 2022-10-31 17:12:16 | 3 | 1 | 1 | 5375 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20221102000171 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头漏水 | 维修更换 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-02 15:10:24 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:47:41 | P20221102000171 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-02 15:10:32 | 2022-11-02 15:10:42 | 2022-11-02 15:10:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-02 15:08:43 | 2022-11-02 15:23:35 | 0 | 13 | 13 | 2604 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221102000172 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 网络线清理 | 巳清理了 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-02 15:22:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:48:02 | P20221102000172 |  | 2022-11-02 15:22:23 | 2022-11-02 15:23:41 | 2022-11-02 15:23:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-02 15:21:11 | 2022-11-02 15:24:53 | 0 | 2 | 1 | 2604 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20221103000173 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地公厕所门锁坏需要更换 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-03 17:19:57 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:49:14 | P20221103000175 |  | 2022-11-03 17:24:50 | 2022-11-03 17:27:45 | 2022-11-03 17:27:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-03 17:18:52 | 2022-11-03 17:29:24 | 5 | 5 | 2 | 1040 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20221103000174 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门岗厕所水表抄录数据无法看见 | 维修处理完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-03 17:21:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:48:54 | P20221103000174 |  | 2022-11-03 17:24:44 | 2022-11-03 17:26:16 | 2022-11-03 17:26:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-03 17:20:02 | 2022-11-03 17:27:31 | 3 | 3 | 1 | 1041 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221103000175 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋1号退租后东南角雨水排沟盖板坏了需要更换 | 巳更换维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-03 17:24:25 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:48:29 | P20221103000173 |  | 2022-11-03 17:24:36 | 2022-11-03 17:25:01 | 2022-11-03 17:25:01 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-03 17:21:54 | 2022-11-03 17:26:00 | 0 | 2 | 1 | 1042 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20221107000176 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯线需要改位置 | 已改完成线路 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-07 16:54:32 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-56 | B-J2-2S-56 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-10 08:57:56 | P20221107000176 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-07 16:54:49 | 2022-11-07 16:55:05 | 2022-11-07 16:55:07 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-07 16:52:58 | 2022-11-07 16:56:40 | 0 | 2 | 1 | 3841 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221108000177 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 雨水沟盖板需要更换 | 已更换新安装东、南、北面，15张雨水沟盖板 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-11-08 17:02:37 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-10 08:58:21 | P20221108000177 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-11-08 17:02:55 | 2022-11-08 17:03:14 | 2022-11-08 17:03:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-08 17:00:32 | 2022-11-08 17:06:40 | 0 | 4 | 3 | 2392 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20221110000178 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南面通道路上井盖需要维修 | 已维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-10 15:26:50 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-11 14:51:59 | P20221110000178 |  | 2022-11-10 15:27:00 | 2022-11-10 15:27:15 | 2022-11-10 15:27:17 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-10 15:25:33 | 2022-11-10 15:28:47 | 1 | 1 | 1 | 1403 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221110000179 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门岗亭监控室GPS主机需要维护检修 | 已检维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-10 15:30:44 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-11 14:51:12 | P20221110000179 |  | 2022-11-10 15:31:03 | 2022-11-10 15:31:20 | 2022-11-10 15:31:21 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-10 15:29:02 | 2022-11-10 15:32:44 | 1 | 1 | 1 | 1399 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221114000180 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所灯不亮 | 巳维修更换安装 | 15828568688 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 2022-11-14 15:27:53 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-41 | G-J1-2S-41 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:05:25 | P20221114000180 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 2022-11-14 15:28:02 | 2022-11-14 15:28:14 | 2022-11-14 15:28:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-14 15:27:10 | 2022-11-14 15:29:44 | 1 | 1 | 1 | 5436 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221114000181 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门监控室内GPS需要维修 | 巳检维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-14 16:52:46 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:05:47 | P20221114000181 |  | 2022-11-14 16:52:57 | 2022-11-14 16:53:20 | 2022-11-14 16:53:35 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-14 16:51:24 | 2022-11-14 16:55:13 | 0 | 3 | 2 | 5350 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221116000182 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋房顶上LED射灯不亮需要维修 | 巳维修更换安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-16 09:27:05 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:06:10 | P20221116000182 |  | 2022-11-16 09:27:15 | 2022-11-16 09:27:29 | 2022-11-16 09:27:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-16 09:25:43 | 2022-11-16 09:29:27 | 0 | 2 | 2 | 2917 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221116000183 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门绅缩门线路故障，跳闸需要维修 | 巳维修处理恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-16 11:58:32 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 6 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:06:33 | P20221116000183 |  | 2022-11-16 11:58:42 | 2022-11-16 11:58:53 | 2022-11-16 11:58:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-16 11:56:43 | 2022-11-16 17:14:37 | 0 | 316 | 316 | 2452 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221117000184 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 室外监控控制箱门需要维修 | 巳维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-17 16:28:51 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:07:21 | P20221117000184 |  | 2022-11-17 16:29:03 | 2022-11-17 16:29:17 | 2022-11-17 16:29:18 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-17 16:27:10 | 2022-11-17 16:34:53 | 1 | 5 | 5 | 1053 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221117000185 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东、西门伸缩门，门锁需要更换 | 巳维修更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-17 16:31:46 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:06:59 | P20221117000185 |  | 2022-11-17 16:31:55 | 2022-11-17 16:32:19 | 2022-11-17 16:32:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-17 16:29:24 | 2022-11-17 16:33:11 | 0 | 2 | 1 | 1053 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221118000186 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 室外监控配电箱需要除锈刷漆 | 已刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-18 16:36:12 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-30 16:54:23 | P20221118000186 |  | 2022-11-18 16:36:22 | 2022-11-18 16:36:32 | 2022-11-18 16:36:33 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-18 16:34:28 | 2022-11-18 17:05:54 | 0 | 29 | 29 | 17269 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221121000187 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 临时场地室外配电柜，锈蚀的部位需要除锈刷油漆 | 已清理除锈，刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-21 16:38:53 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 19 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-30 16:53:39 | P20221121000187 |  | 2022-11-21 16:39:01 | 2022-11-21 16:39:14 | 2022-11-21 16:39:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-21 16:35:58 | 2022-11-22 11:44:05 | 1 | 1145 | 1145 | 11829 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221130000188 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 园区总阀门、总水表井盖需要更换盖板 | 巳更换安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-30 17:03:53 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-02 09:54:12 | P20221130000188 |  | 2022-11-30 17:04:09 | 2022-11-30 17:04:21 | 2022-11-30 17:04:22 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-30 17:02:10 | 2022-11-30 17:05:22 | 1 | 1 | 1 | 2449 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20221130000189 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西南面围栏上射灯需要安装线管 | 巳安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-30 17:07:46 | 3 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-02 09:53:48 | P20221130000189 |  | 2022-11-30 17:08:16 | 2022-11-30 17:08:32 | 2022-11-30 17:08:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-30 17:05:43 | 2022-11-30 17:09:40 | 1 | 1 | 1 | 2444 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20221201000190 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 因配电箱内一层插座开关跳闸需要故障排查 | 线路故障巳排出，恢复正常供电使用 | 13540255092 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-12-01 16:55:27 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-02 09:52:08 | P20221201000190 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-12-01 16:55:38 | 2022-12-01 16:56:07 | 2022-12-01 16:56:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-01 16:52:35 | 2022-12-01 16:58:29 | 0 | 3 | 2 | 1014 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221206000191 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋东北角场地弱电井盖需要处理 | 已维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-06 16:36:04 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-07 16:19:05 | P20221206000191 |  | 2022-12-06 16:36:22 | 2022-12-06 16:36:34 | 2022-12-06 16:36:35 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-06 16:34:39 | 2022-12-06 16:39:53 | 0 | 3 | 3 | 1420 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221206000192 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋东南面雨水沟盖板腐败需要更换 | 巳更换完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-06 16:38:22 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-07 16:18:36 | P20221206000192 |  | 2022-12-06 16:38:32 | 2022-12-06 16:38:55 | 2022-12-06 16:38:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-06 16:36:51 | 2022-12-06 17:20:35 | 0 | 42 | 42 | 1378 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221213000193 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 室外消防栓需要刷油漆 | 巳全部刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-13 15:50:06 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-19 14:18:18 | P20221213000193 |  | 2022-12-13 15:50:14 | 2022-12-13 15:50:40 | 2022-12-13 15:50:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-13 15:48:05 | 2022-12-13 15:51:44 | 0 | 1 | 1 | 8547 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221215000194 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 需要增加线路，灯安装 | 已安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-12-15 09:40:24 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-51 | G-J1-2S-51 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-19 14:17:53 | P20221215000194 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-12-15 09:40:31 | 2022-12-15 09:40:50 | 2022-12-15 09:40:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-15 09:38:12 | 2022-12-15 09:42:08 | 0 | 2 | 2 | 6035 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221220000195 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5.6栋绿化带内桂花树需要用白石灰粉刷树杆 | 已刷白石灰粉完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-20 17:14:48 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-23 09:45:30 | P20221220000195 |  | 2022-12-20 17:15:07 | 2022-12-20 17:15:23 | 2022-12-20 17:15:24 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-20 17:13:03 | 2022-12-20 17:16:35 | 1 | 1 | 1 | 3869 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20221222000196 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 二楼厕所充水箱排水漏水需要维修 | 巳维修更换安装 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-12-22 11:37:31 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-12-23 09:44:48 | P20221222000196 | 曾艳艳 | 2022-12-22 11:41:39 | 2022-12-22 11:41:50 | 2022-12-22 11:41:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-22 11:37:31 | 2022-12-22 11:42:56 | 4 | 1 | 1 | 1322 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221228000197 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶上射灯，不亮需要维修 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-28 16:47:13 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221228000197 |  | 2022-12-28 16:47:23 | 2022-12-28 16:47:44 | 2022-12-28 16:47:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-28 16:45:43 | 2022-12-28 16:51:23 | 0 | 4 | 4 |  | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221228000198 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | Ⅰ场地井盖需要维修 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-12-28 16:48:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221228000198 |  | 2022-12-28 16:49:05 | 2022-12-28 16:49:24 | 2022-12-28 16:49:28 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-12-28 16:47:50 | 2022-12-28 16:50:26 | 1 | 1 | 1 |  | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否