## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
安装类-其它 | 20230404000023 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 新安装的315箱变需要安装围栏 | 已安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-04 11:45:39 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 6 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 16:43:38 | P20230404000023 |  | 2023-04-04 11:45:50 | 2023-04-04 11:47:24 | 2023-04-04 11:47:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-04 11:43:23 | 2023-04-04 17:29:44 | 0 | 344 | 342 | 8594 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230406000024 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 315箱变围栏门需要加装安装锁 | 门锁巳加装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-06 11:39:55 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 16:43:05 | P20230406000025 |  | 2023-04-06 11:42:34 | 2023-04-06 11:42:56 | 2023-04-06 11:42:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-06 11:37:57 | 2023-04-06 11:44:03 | 3 | 2 | 2 | 6059 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230406000025 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯不亮需要维修 | 巳维修安装更换 | 13550162826 | 成都远容汽车销售服务有限公司 | 2023-04-06 11:42:08 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 成都远容汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 16:42:38 | P20230406000024 | 成都远容汽车销售服务有限公司 | 2023-04-06 11:42:22 | 2023-04-06 11:42:49 | 2023-04-06 11:42:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-06 11:40:01 | 2023-04-06 11:45:05 | 0 | 3 | 3 | 6057 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230411000026 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 灯不亮需要维修，空调插座需要更换 | 巳更换维修 | 13698182639 | 成都市吉华汽车销售有限公司 | 2023-04-11 11:41:11 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-28 | F-J-JZ-28 | 成都市吉华汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-13 13:28:17 | P20230411000026 | 成都市吉华汽车销售有限公司 | 2023-04-11 11:41:20 | 2023-04-11 11:41:49 | 2023-04-11 11:41:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-11 11:39:55 | 2023-04-11 11:42:59 | 0 | 1 | 1 | 2986 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230411000027 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 有新入住商家，办公室灯需要更换，门锁也要更换巳前退租在保证里面扣除了费的 | 巳更换维修 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-04-11 11:46:30 | 1 | 派工单 | A-J-BF-14 | A-J-BF-14 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 49 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-13 13:29:52 | P20230411000027 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-04-11 11:46:44 | 2023-04-11 11:47:05 | 2023-04-11 11:47:08 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-11 11:43:10 | 2023-04-13 13:29:34 | 0 | 2983 | 2982 | 0 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230419000028 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门出口道闸杆不能自动抬扞，落杆需要维修处理 | 巳维修故障排查出，恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-19 11:49:09 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-24 16:25:38 | P20230419000028 |  | 2023-04-19 11:49:20 | 2023-04-19 11:49:38 | 2023-04-19 11:49:40 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-19 11:46:49 | 2023-04-19 11:51:28 | 0 | 2 | 2 | 7474 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230419000029 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 二栋天沟泥沙杂物需要清理 | 清理完 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-19 11:52:44 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 5 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-24 16:25:17 | P20230419000029 |  | 2023-04-19 11:52:57 | 2023-04-19 11:53:18 | 2023-04-19 11:53:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-19 11:51:34 | 2023-04-19 16:23:23 | 0 | 271 | 270 | 7202 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230419000030 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 3号基础施工需要安装临时用电 | F场地3号基础施工临时用电安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-19 16:24:56 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-24 16:24:51 | P20230419000030 |  | 2023-04-19 16:25:06 | 2023-04-19 16:25:19 | 2023-04-19 16:25:21 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-19 16:23:51 | 2023-04-19 16:26:45 | 1 | 1 | 1 | 7198 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230421000031 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 给水主管爆管需要抢修 | 抢修给水管完成恢复正常供水 | 13212345678 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-04-21 14:14:03 | 48 | 派工单 | C-D-2S-76 | C-D-2S-76 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-24 16:24:27 | P20230421000031 | 曾艳艳 | 2023-04-21 14:22:48 | 2023-04-21 14:22:59 | 2023-04-21 14:22:59 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-21 14:14:03 | 2023-04-21 14:24:24 | 8 | 2 | 2 | 4440 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230424000032 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南面道路上污水井盖坏，需要维修更换 | 维修更换安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-24 13:44:07 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-26 16:43:08 | P20230424000032 |  | 2023-04-24 13:44:27 | 2023-04-24 13:45:02 | 2023-04-24 13:45:14 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-24 13:41:17 | 2023-04-24 16:33:41 | 0 | 169 | 168 | 2890 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230424000033 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 下雨天两个办公室门口进水入室内，需要维修处理 | 巳维修处理 | 13908230770 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-04-24 16:35:33 | 1 | 派工单 | A-J-BF-14 | A-J-BF-14 | 四川启源中大贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-26 16:42:28 | P20230424000033 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-04-24 16:35:42 | 2023-04-24 16:35:53 | 2023-04-24 16:35:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-24 16:33:47 | 2023-04-24 17:18:34 | 0 | 43 | 43 | 2844 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230425000034 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门岗亭门锁坏，需要维修 | 维修巳更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-25 16:40:35 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-26 16:41:43 | P20230425000034 |  | 2023-04-25 16:40:50 | 2023-04-25 16:41:04 | 2023-04-25 16:41:06 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-25 16:39:00 | 2023-04-25 16:42:14 | 0 | 2 | 1 | 1439 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20230427000035 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋给水管漏水恢复后，井、雨水沟需要恢复 | 巳恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-27 16:41:16 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-03 12:56:20 | P20230427000035 |  | 2023-04-27 16:41:29 | 2023-04-27 16:41:49 | 2023-04-27 16:41:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-27 16:38:45 | 2023-04-27 16:42:46 | 0 | 1 | 1 | 8414 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230428000036 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋37号空置房玻璃门拉把手坏需要维修 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-28 12:24:23 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-03 12:56:00 | P20230428000036 |  | 2023-04-28 12:24:32 | 2023-04-28 12:24:45 | 2023-04-28 12:24:47 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-28 12:22:23 | 2023-04-28 12:25:40 | 0 | 1 | 1 | 7231 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230428000037 | 其它报事方式 | 业主权属 |  |  | 0 | 车间配电柜内需要增设开关，电机线路安装 | 已安装完成 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-04-28 13:59:30 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-03 12:55:17 | P20230428000037 | 曾艳艳 | 2023-04-28 14:03:54 | 2023-04-28 14:04:05 | 2023-04-28 14:04:06 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-28 13:59:30 | 2023-04-28 14:04:53 | 4 | 1 | 0 | 7131 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230429000038 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋南面消防通道雨水收集口井盖一套全部坏了需要维修更换 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-04-29 14:16:03 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-03 12:55:39 | P20230429000038 |  | 2023-04-29 14:16:17 | 2023-04-29 14:16:52 | 2023-04-29 14:16:53 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-04-29 14:14:04 | 2023-04-29 14:18:02 | 0 | 2 | 2 | 5677 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230505000039 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 窗户锁扣需要、办公坐登 | 巳维修 | 18784383363 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 2023-05-05 14:17:24 | 1 | 派工单 | A-D-LS-79 | A-D-LS-79 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-10 10:51:28 | P20230505000039 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 2023-05-05 14:17:54 | 2023-05-05 14:22:54 | 2023-05-05 14:22:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-05 14:14:00 | 2023-05-05 14:26:55 | 0 | 9 | 4 | 6985 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230505000040 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 房上射灯需要维修不亮 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-05 14:22:15 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-10 10:51:53 | P20230505000040 |  | 2023-05-05 14:22:30 | 2023-05-05 14:22:41 | 2023-05-05 14:22:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-05 14:18:14 | 2023-05-05 14:28:24 | 0 | 6 | 6 | 6983 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230505000041 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶下雨漏水 | 巳维修补漏 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-05 14:24:28 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-10 10:52:56 | P20230505000041 |  | 2023-05-05 14:24:42 | 2023-05-05 14:24:55 | 2023-05-05 14:24:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-05 14:23:06 | 2023-05-05 14:29:37 | 0 | 5 | 5 | 6983 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230505000042 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 3栋西北角球机无画面需要维修 | 故障巳排出，恢复正常 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-05 17:02:27 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-10 10:53:21 | P20230505000042 |  | 2023-05-05 17:02:35 | 2023-05-05 17:02:48 | 2023-05-05 17:02:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-05 17:01:22 | 2023-05-05 17:04:43 | 0 | 2 | 2 | 6829 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230506000043 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋南面围栏监控掉了需要重新安装一下。 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-06 13:34:20 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-10 10:53:56 | P20230506000043 |  | 2023-05-06 13:34:30 | 2023-05-06 13:34:58 | 2023-05-06 13:35:03 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-06 13:31:46 | 2023-05-06 13:36:28 | 0 | 2 | 1 | 5597 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230509000044 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯不亮 | 已维修更换安装 | 13908230770 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-05-09 15:43:52 | 1 | 派工单 | A-J-BF-14 | A-J-BF-14 | 四川启源中大贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-10 10:54:46 | P20230509000044 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-05-09 15:44:01 | 2023-05-09 15:44:15 | 2023-05-09 15:44:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-09 15:43:11 | 2023-05-09 15:45:11 | 1 | 1 | 1 | 1149 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230516000045 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 三好中心开关、电表需要更换安装 | 已更换安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-05-16 15:06:25 | 1 | 派工单 | F-D-LS-19 | F-D-LS-19 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-16 17:11:45 | P20230516000045 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-05-16 15:06:35 | 2023-05-16 15:06:52 | 2023-05-16 15:06:53 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-16 15:04:23 | 2023-05-16 15:10:04 | 0 | 4 | 4 | 121 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230517000046 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地女公厕充水箱不出水坏，需要维修 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-17 09:41:51 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:43:05 | P20230517000046 |  | 2023-05-17 09:41:59 | 2023-05-17 09:42:10 | 2023-05-17 09:42:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-17 09:39:36 | 2023-05-17 09:44:47 | 0 | 3 | 2 | 7259 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-墙、地面维修 | 20230517000047 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东面围栏下方砖墙坏了需要维修 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-17 16:56:17 | 72 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:42:44 | P20230517000047 |  | 2023-05-17 16:56:28 | 2023-05-17 16:56:41 | 2023-05-17 16:56:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-17 16:54:26 | 2023-05-17 16:57:41 | 0 | 1 | 1 | 6825 | 墙、地面维修(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230518000048 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸杆无法自动抬、洛杆，需要维修 | 今过故障排查是招商部办公室，弱电箱内设备坏了，更换安装恢复正常使用。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-18 15:10:54 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:42:22 | P20230518000048 |  | 2023-05-18 15:11:05 | 2023-05-18 15:11:15 | 2023-05-18 15:11:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-18 15:08:02 | 2023-05-18 15:13:47 | 1 | 2 | 2 | 5489 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230520000049 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门伸缩门，齿轮连条断了，需要采购维修 | 因采购没有此，伸缩门连条卖，就子好维修，巳维修好，恢复正常使用。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-20 13:08:37 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:42:00 | P20230520000049 |  | 2023-05-20 13:08:50 | 2023-05-20 13:09:07 | 2023-05-20 13:09:10 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-20 13:06:19 | 2023-05-20 13:12:51 | 0 | 4 | 3 | 2730 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230523000050 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南面雨水沟盖板坏了需要更换 | 巳更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-23 17:14:23 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-24 10:06:41 | P20230523000050 |  | 2023-05-23 17:14:33 | 2023-05-23 17:14:46 | 2023-05-23 17:14:47 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-23 17:13:07 | 2023-05-23 17:15:36 | 0 | 1 | 1 | 1011 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230524000051 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 丨场地公厕门需要加装一个插销 | 已安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-24 16:33:15 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 13:26:43 | P20230524000051 |  | 2023-05-24 16:33:25 | 2023-05-24 16:33:48 | 2023-05-24 16:33:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-24 16:31:14 | 2023-05-24 16:34:31 | 0 | 1 | 1 | 2692 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230525000052 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所软管漏水，需要维修处理 | 巳维修处理 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2023-05-25 11:38:04 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 13:26:11 | P20230525000052 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2023-05-25 11:38:18 | 2023-05-25 11:38:27 | 2023-05-25 11:38:28 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-25 11:36:25 | 2023-05-25 11:39:16 | 0 | 1 | 1 | 1547 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230526000053 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋西北角雨水沟盖板坏，需要更换 | 巳更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-26 11:47:14 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 13:25:46 | P20230526000053 |  | 2023-05-26 11:47:29 | 2023-05-26 11:47:40 | 2023-05-26 11:47:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-26 11:46:01 | 2023-05-26 11:48:36 | 0 | 1 | 1 | 97 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-配电房元器件 | 20230526000054 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 315箱变室内排热扇温度高不起动，温控开关故障排查 | 已维修，恢复温控制器正常，控制电风扇起动运行。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-05-26 17:17:23 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-29 11:00:00 | P20230526000054 |  | 2023-05-26 17:17:34 | 2023-05-26 17:17:46 | 2023-05-26 17:17:47 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-05-26 17:14:44 | 2023-05-26 17:20:01 | 0 | 3 | 3 | 3940 | 配电房元器件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230605000055 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门锁需要更换 | 已更换安装 | 13980728390 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-06-05 16:58:08 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-08 11:16:29 | P20230605000055 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-06-05 16:58:17 | 2023-06-05 16:58:32 | 2023-06-05 16:58:33 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-05 16:57:03 | 2023-06-05 16:59:26 | 0 | 1 | 1 | 3977 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230607000056 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 需要安装LED灯线 | 巳安装完成 | 13540255092 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-06-07 13:47:27 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-08 11:28:50 | P20230607000056 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-06-07 13:47:37 | 2023-06-07 13:50:31 | 2023-06-07 13:50:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-07 13:45:23 | 2023-06-07 13:51:39 | 0 | 4 | 1 | 1297 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230607000057 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室门锁有题需要维修 | 巳维修 | 13908230770 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-06-07 13:48:51 | 1 | 派工单 | A-J-BF-14 | A-J-BF-14 | 四川启源中大贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-08 11:28:11 | P20230607000057 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-06-07 13:49:02 | 2023-06-07 13:49:14 | 2023-06-07 13:49:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-07 13:47:47 | 2023-06-07 13:50:23 | 1 | 1 | 1 | 1298 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230612000058 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | A场地上给水管，漏水 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-06-12 08:56:22 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-13 09:21:11 | P20230612000058 |  | 2023-06-12 08:56:36 | 2023-06-12 08:56:48 | 2023-06-12 08:56:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-12 08:54:34 | 2023-06-12 14:25:25 | 0 | 329 | 329 | 1136 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230612000059 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | A场地上雨水收集口井盖坏需要更 | 巳更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-06-12 08:58:31 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-13 09:20:20 | P20230612000059 |  | 2023-06-12 08:58:38 | 2023-06-12 08:58:55 | 2023-06-12 08:58:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-12 08:57:01 | 2023-06-12 09:22:41 | 0 | 24 | 24 | 1438 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230613000060 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室门锁有问题不好锁。 | 巳维修 | 13980728390 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-06-13 14:17:08 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-14 11:39:08 | P20230613000060 | 四川恒诚祥瑞汽车销售有限公司 | 2023-06-13 14:17:23 | 2023-06-13 14:17:53 | 2023-06-13 14:17:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-13 14:15:03 | 2023-06-13 14:19:11 | 0 | 2 | 2 | 1280 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20230614000061 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地给水阀门井盖坏，需要维修更换 | 巳维修安装更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-06-14 11:56:45 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-25 10:45:55 | P20230614000061 |  | 2023-06-14 11:56:52 | 2023-06-14 11:57:02 | 2023-06-14 11:57:03 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-14 11:55:24 | 2023-06-14 19:51:54 | 0 | 475 | 474 | 15294 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230615000062 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 总开关故障，需要更换 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-06-15 13:52:07 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-25 10:46:17 | P20230615000062 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-06-15 13:52:18 | 2023-06-15 13:52:40 | 2023-06-15 13:52:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-15 13:49:46 | 2023-06-15 13:54:43 | 0 | 2 | 2 | 14212 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230615000063 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 雨水沟盖板大上部分坏了，需要更换。 | 巳更换安装 | 15390033505 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-06-15 16:34:30 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-25 10:46:39 | P20230615000063 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-06-15 16:34:39 | 2023-06-15 16:34:51 | 2023-06-15 16:34:52 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-15 16:32:18 | 2023-06-15 16:36:24 | 0 | 2 | 2 | 14050 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20230623000064 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | Ⅰ场地公厕充水箱漏水 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-06-23 16:54:44 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-25 10:47:01 | P20230623000064 |  | 2023-06-23 16:55:00 | 2023-06-23 16:55:14 | 2023-06-23 16:55:14 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-23 16:53:24 | 2023-06-23 16:56:07 | 1 | 1 | 1 | 2511 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路,给排水类-给水管道及配件,给排水类-阀门,给排水类-洁具及配件,给排水类-雨污水管道疏通,给排水类-水龙头,给排水类-水表,给排水类-淋浴器,给排水类-其它,安装类-锁具,安装类-门窗及配件,安装类-减速带及防撞桩,安装类-标识标牌,安装类-道闸、伸缩门,安装类-其它,土建类-屋面防水,土建类-墙、地面维修,土建类-检查井维修,土建类-涂料,土建类-盖板,土建类-花台,土建类-其它,设施设备-一般电梯故障,设施设备-电梯困人,设施设备-水泵,设施设备-发电机,设施设备-消防类,设施设备-其它 | 20230626000065 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 车间设备造成总开关跳闸，无法供电需要故障排查维修 | 设备维修故障排出，恢复正常供电 | 13212345678 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-06-26 17:26:19 | 360 | 派工单 | C-D-2S-76 | C-D-2S-76 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-28 10:36:32 | P20230626000065 | 曾艳艳 | 2023-06-26 17:31:17 | 2023-06-26 17:31:29 | 2023-06-26 17:31:29 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-26 17:26:19 | 2023-06-26 17:32:56 | 5 | 1 | 1 | 2464 | 跳闸、短路(0.00*1.00),给水管道及配件(0.00*1.00),阀门(0.00*1.00),洁具及配件(0.00*1.00),雨污水管道疏通(0.00*1.00),水龙头(0.00*1.00),水表(0.00*1.00),淋浴器(0.00*1.00),其它(0.00*1.00),锁具(0.00*1.00),门窗及配件(0.00*1.00),减速带及防撞桩(0.00*1.00),标识标牌(0.00*1.00),道闸、伸缩门(0.00*1.00),其它(0.00*1.00),屋面防水(0.00*1.00),墙、地面维修(0.00*1.00),检查井维修(0.00*1.00),涂料(0.00*1.00),盖板(0.00*1.00),花台(0.00*1.00),其它(0.00*1.00),一般电梯故障(0.00*1.00),电梯困人(0.00*1.00),水泵(0.00*1.00),发电机(0.00*1.00),消防类(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-道闸、伸缩门 | 20230627000066 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门伸缩门主机莲条断了，需要维修。 | 巳维修恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-06-27 11:26:20 | 360 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-28 10:36:59 | P20230627000066 |  | 2023-06-27 11:26:31 | 2023-06-27 11:26:44 | 2023-06-27 11:26:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-27 11:24:27 | 2023-06-27 11:28:22 | 0 | 2 | 2 | 1388 | 道闸、伸缩门(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230628000067 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 10Kv线路故障停电，来电恢复正常供电，监控故障需要排查 | 巳恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-06-28 09:31:20 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-28 10:37:19 | P20230628000067 |  | 2023-06-28 09:31:29 | 2023-06-28 09:31:59 | 2023-06-28 09:32:01 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-06-28 09:28:06 | 2023-06-28 09:32:46 | 0 | 1 | 0 | 65 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否