## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
土建类-盖板 | 20221005000152 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门口，污水井盖坏了，需要维修。 | 巳维修更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-05 10:41:45 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-07 14:51:25 | P20221005000152 |  | 2022-10-05 10:41:54 | 2022-10-05 10:42:09 | 2022-10-05 10:42:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-05 10:40:29 | 2022-10-05 10:42:49 | 0 | 1 | 0 | 3129 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20221008000153 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋房顶上LED射灯不亮，线路漏电，需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-08 17:01:11 | 3 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:47:23 | P20221008000153 |  | 2022-10-08 17:01:21 | 2022-10-08 17:01:31 | 2022-10-08 17:01:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-08 16:58:37 | 2022-10-08 17:02:32 | 0 | 1 | 1 | 4245 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221009000154 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 因l场地改充电桩，H场地83号给水管道需要改造 | 已改水管道完成 | 13880361111 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2022-10-09 14:46:01 | 1 | 派工单 | H-D-LS-83 | H-D-LS-83 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:47:44 | P20221009000154 | 成都万丰重型卡车销售有限公司 | 2022-10-09 14:46:14 | 2022-10-09 14:46:26 | 2022-10-09 14:46:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-09 14:43:45 | 2022-10-09 14:49:03 | 0 | 3 | 3 | 2938 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20221009000155 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头需要维修 | 巳维修 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-09 17:10:39 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:48:04 | P20221009000155 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-09 17:10:48 | 2022-10-09 17:10:55 | 2022-10-09 17:10:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-09 17:09:43 | 2022-10-09 17:11:42 | 0 | 1 | 1 | 2797 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221011000156 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 南门道闸故障不抬杆 | 处理维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-11 11:55:18 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 3 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2022-10-11 15:48:22 | P20221011000156 |  | 2022-10-11 11:55:31 | 2022-10-11 11:55:41 | 2022-10-11 11:55:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-11 11:54:02 | 2022-10-11 14:20:41 | 0 | 145 | 145 | 88 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221011000157 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 检测线停车场两边绿化需要修剪 | 巳修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-11 11:57:09 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 5 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:19:53 | P20221011000157 |  | 2022-10-11 11:57:18 | 2022-10-11 11:57:52 | 2022-10-11 11:57:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-11 11:55:49 | 2022-10-11 16:57:01 | 0 | 300 | 300 | 14062 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221012000158 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 大厅顶部灯不亮需要安装更换 | 巳维修安装完成 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-12 09:07:30 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:20:15 | P20221012000158 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-12 09:07:41 | 2022-10-12 09:08:02 | 2022-10-12 09:08:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-12 09:03:55 | 2022-10-12 14:17:23 | 0 | 310 | 309 | 12783 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221012000159 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所水管漏水 | 巳维修完成 | 135551098231 | 四川众川汽车销售有限公司 | 2022-10-12 13:49:32 | 48 | 派工单 | C-J3-2S-58 | C-J3-2S-58 | 四川众川汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:19:34 | P20221012000159 | 曾艳艳 | 2022-10-12 13:54:11 | 2022-10-12 13:54:35 | 2022-10-12 13:54:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-12 13:49:32 | 2022-10-12 13:56:01 | 5 | 2 | 2 | 12803 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20221017000160 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室插座跳闸 | 故障已排查，恢复 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-17 16:16:21 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:20:37 | P20221017000160 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-17 16:17:42 | 2022-10-17 16:17:53 | 2022-10-17 16:17:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-17 16:15:36 | 2022-10-17 16:19:15 | 1 | 2 | 2 | 5461 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221017000161 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门监控故障，监控无画面 | 巳维修恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-17 16:20:30 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:20:57 | P20221017000161 |  | 2022-10-17 16:20:39 | 2022-10-17 16:20:54 | 2022-10-17 16:20:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-17 16:19:22 | 2022-10-17 16:22:06 | 0 | 2 | 2 | 5458 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221020000162 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地公厕旁边，原充电庄场地绿化需要修剪 | 巳修剪完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-20 16:09:18 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-21 11:21:18 | P20221020000162 |  | 2022-10-20 16:09:29 | 2022-10-20 16:09:41 | 2022-10-20 16:09:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-20 16:07:40 | 2022-10-20 16:11:19 | 0 | 2 | 2 | 1150 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20221024000163 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 有几个插座需要维修 | 巳维修处理 | 13981883918 | 成都同乐车业有限公司 | 2022-10-24 15:39:48 | 1 | 派工单 | F-J-JZ-22 | F-J-JZ-22 | 成都同乐车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-25 10:11:19 | P20221024000163 | 成都同乐车业有限公司 | 2022-10-24 15:39:58 | 2022-10-24 15:40:12 | 2022-10-24 15:40:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-24 15:38:40 | 2022-10-24 15:41:47 | 0 | 2 | 1 | 1110 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20221026000164 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 门需要维修 | 巳维修 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-26 14:06:34 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-26 15:18:09 | P20221026000164 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2022-10-26 14:06:51 | 2022-10-26 14:08:47 | 2022-10-26 14:08:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-26 14:05:38 | 2022-10-26 14:11:30 | 0 | 5 | 3 | 67 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221026000165 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地水管需要处理 | 巳处理维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-26 14:08:20 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-26 15:18:56 | P20221026000165 |  | 2022-10-26 14:08:27 | 2022-10-26 14:08:58 | 2022-10-26 14:09:00 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-26 14:07:12 | 2022-10-26 14:10:17 | 0 | 2 | 1 | 68 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20221028000166 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋北面绿化带内，草需要打割 | 巳打割完 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-28 11:06:10 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-31 11:42:04 | P20221028000166 |  | 2022-10-28 11:06:18 | 2022-10-28 11:06:33 | 2022-10-28 11:06:33 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-28 11:05:03 | 2022-10-28 11:07:52 | 0 | 1 | 1 | 4355 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20221028000167 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门卫室阀门漏水 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-10-28 16:47:59 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-10-31 11:41:36 | P20221028000167 |  | 2022-10-28 16:48:09 | 2022-10-28 16:48:37 | 2022-10-28 16:48:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-28 16:46:18 | 2022-10-28 16:49:18 | 1 | 1 | 1 | 4012 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20221031000168 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 公共男厕所充水箱无进水需要维修 | 维修处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-10-31 16:54:09 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221031000168 | 曾艳艳 | 2022-10-31 16:58:21 | 2022-10-31 16:58:35 | 2022-10-31 16:58:36 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-31 16:54:09 | 2022-10-31 17:06:58 | 4 | 8 | 8 |  | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20221031000169 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室集装箱顶漏水 | 巳维修处理 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-10-31 17:04:47 | 1 | 派工单 | I-J-JZ-39 | I-J-JZ-39 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221031000169 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-10-31 17:04:54 | 2022-10-31 17:05:08 | 2022-10-31 17:05:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-31 16:58:48 | 2022-10-31 17:05:56 | 0 | 1 | 0 |  | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20221031000170 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 车间跳闸需要排查故障 | 排查故障，排出恢复正常使用 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2022-10-31 17:08:57 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221031000170 | 曾艳艳 | 2022-10-31 17:11:00 | 2022-10-31 17:11:10 | 2022-10-31 17:11:11 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-10-31 17:08:57 | 2022-10-31 17:12:16 | 3 | 1 | 1 |  | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否