## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
给排水类-水龙头 | 20221102000171 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头漏水 | 维修更换 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-02 15:10:24 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:47:41 | P20221102000171 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-02 15:10:32 | 2022-11-02 15:10:42 | 2022-11-02 15:10:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-02 15:08:43 | 2022-11-02 15:23:35 | 0 | 13 | 13 | 2604 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221102000172 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 网络线清理 | 巳清理了 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-02 15:22:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:48:02 | P20221102000172 |  | 2022-11-02 15:22:23 | 2022-11-02 15:23:41 | 2022-11-02 15:23:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-02 15:21:11 | 2022-11-02 15:24:53 | 0 | 2 | 1 | 2604 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20221103000173 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地公厕所门锁坏需要更换 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-03 17:19:57 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:49:14 | P20221103000175 |  | 2022-11-03 17:24:50 | 2022-11-03 17:27:45 | 2022-11-03 17:27:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-03 17:18:52 | 2022-11-03 17:29:24 | 5 | 5 | 2 | 1040 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20221103000174 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门岗厕所水表抄录数据无法看见 | 维修处理完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-03 17:21:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:48:54 | P20221103000174 |  | 2022-11-03 17:24:44 | 2022-11-03 17:26:16 | 2022-11-03 17:26:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-03 17:20:02 | 2022-11-03 17:27:31 | 3 | 3 | 1 | 1041 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221103000175 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 7栋1号退租后东南角雨水排沟盖板坏了需要更换 | 巳更换维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-03 17:24:25 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-04 10:48:29 | P20221103000173 |  | 2022-11-03 17:24:36 | 2022-11-03 17:25:01 | 2022-11-03 17:25:01 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-03 17:21:54 | 2022-11-03 17:26:00 | 0 | 2 | 1 | 1042 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20221107000176 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯线需要改位置 | 已改完成线路 | 15828123005 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-07 16:54:32 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-56 | B-J2-2S-56 | 成都万运通物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-10 08:57:56 | P20221107000176 | 成都万运通物流有限公司 | 2022-11-07 16:54:49 | 2022-11-07 16:55:05 | 2022-11-07 16:55:07 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-07 16:52:58 | 2022-11-07 16:56:40 | 0 | 2 | 1 | 3841 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221108000177 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 雨水沟盖板需要更换 | 已更换新安装东、南、北面，15张雨水沟盖板 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-11-08 17:02:37 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-10 08:58:21 | P20221108000177 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-11-08 17:02:55 | 2022-11-08 17:03:14 | 2022-11-08 17:03:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-08 17:00:32 | 2022-11-08 17:06:40 | 0 | 4 | 3 | 2392 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20221110000178 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南面通道路上井盖需要维修 | 已维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-10 15:26:50 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-11 14:51:59 | P20221110000178 |  | 2022-11-10 15:27:00 | 2022-11-10 15:27:15 | 2022-11-10 15:27:17 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-10 15:25:33 | 2022-11-10 15:28:47 | 1 | 1 | 1 | 1403 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221110000179 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门岗亭监控室GPS主机需要维护检修 | 已检维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-10 15:30:44 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-11 14:51:12 | P20221110000179 |  | 2022-11-10 15:31:03 | 2022-11-10 15:31:20 | 2022-11-10 15:31:21 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-10 15:29:02 | 2022-11-10 15:32:44 | 1 | 1 | 1 | 1399 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221114000180 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所灯不亮 | 巳维修更换安装 | 15828568688 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 2022-11-14 15:27:53 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-41 | G-J1-2S-41 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:05:25 | P20221114000180 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 2022-11-14 15:28:02 | 2022-11-14 15:28:14 | 2022-11-14 15:28:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-14 15:27:10 | 2022-11-14 15:29:44 | 1 | 1 | 1 | 5436 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221114000181 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门监控室内GPS需要维修 | 巳检维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-14 16:52:46 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:05:47 | P20221114000181 |  | 2022-11-14 16:52:57 | 2022-11-14 16:53:20 | 2022-11-14 16:53:35 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-14 16:51:24 | 2022-11-14 16:55:13 | 0 | 3 | 2 | 5350 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20221116000182 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋房顶上LED射灯不亮需要维修 | 巳维修更换安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-16 09:27:05 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:06:10 | P20221116000182 |  | 2022-11-16 09:27:15 | 2022-11-16 09:27:29 | 2022-11-16 09:27:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-16 09:25:43 | 2022-11-16 09:29:27 | 0 | 2 | 2 | 2917 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221116000183 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门绅缩门线路故障，跳闸需要维修 | 巳维修处理恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-16 11:58:32 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 6 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:06:33 | P20221116000183 |  | 2022-11-16 11:58:42 | 2022-11-16 11:58:53 | 2022-11-16 11:58:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-16 11:56:43 | 2022-11-16 17:14:37 | 0 | 316 | 316 | 2452 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221117000184 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 室外监控控制箱门需要维修 | 巳维修完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-17 16:28:51 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:07:21 | P20221117000184 |  | 2022-11-17 16:29:03 | 2022-11-17 16:29:17 | 2022-11-17 16:29:18 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-17 16:27:10 | 2022-11-17 16:34:53 | 1 | 5 | 5 | 1053 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221117000185 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东、西门伸缩门，门锁需要更换 | 巳维修更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-17 16:31:46 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-18 10:06:59 | P20221117000185 |  | 2022-11-17 16:31:55 | 2022-11-17 16:32:19 | 2022-11-17 16:32:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-17 16:29:24 | 2022-11-17 16:33:11 | 0 | 2 | 1 | 1053 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221118000186 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 室外监控配电箱需要除锈刷漆 | 已刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-18 16:36:12 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-30 16:54:23 | P20221118000186 |  | 2022-11-18 16:36:22 | 2022-11-18 16:36:32 | 2022-11-18 16:36:33 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-18 16:34:28 | 2022-11-18 17:05:54 | 0 | 29 | 29 | 17269 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20221121000187 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 临时场地室外配电柜，锈蚀的部位需要除锈刷油漆 | 已清理除锈，刷油漆完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-21 16:38:53 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 19 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-11-30 16:53:39 | P20221121000187 |  | 2022-11-21 16:39:01 | 2022-11-21 16:39:14 | 2022-11-21 16:39:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-21 16:35:58 | 2022-11-22 11:44:05 | 1 | 1145 | 1145 | 11829 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20221130000188 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 园区总阀门、总水表井盖需要更换盖板 | 巳更换安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-30 17:03:53 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221130000188 |  | 2022-11-30 17:04:09 | 2022-11-30 17:04:21 | 2022-11-30 17:04:22 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-30 17:02:10 | 2022-11-30 17:05:22 | 1 | 1 | 1 |  | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20221130000189 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西南面围栏上射灯需要安装线管 | 巳安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-11-30 17:07:46 | 3 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20221130000189 |  | 2022-11-30 17:08:16 | 2022-11-30 17:08:32 | 2022-11-30 17:08:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-11-30 17:05:43 | 2022-11-30 17:09:40 | 1 | 1 | 1 |  | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否