## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
电类-灯具 | 20220601000086 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋房顶上射灯不亮。 | 巳维修、更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-01 16:09:39 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-02 12:40:44 | P20220601000086 |  | 2022-06-01 16:10:18 | 2022-06-01 16:10:30 | 2022-06-01 16:10:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-01 16:08:35 | 2022-06-01 16:12:22 | 1 | 2 | 2 | 1228 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220607000087 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 空自房，门锁坏 | 已维修更换安装 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-07 17:11:32 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-3 | C-J3-2S-3 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-08 15:41:34 | P20220607000087 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-07 17:11:37 | 2022-06-07 17:11:47 | 2022-06-07 17:11:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-07 17:09:41 | 2022-06-07 17:12:57 | 0 | 1 | 1 | 1349 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220608000088 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 退租办公室有几盏灯坏了 | 移山退租灯坏了商家买，已全部更换安装完成。 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-08 17:03:23 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-14 16:00:05 | P20220608000088 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2022-06-08 17:03:31 | 2022-06-08 17:03:46 | 2022-06-08 17:03:47 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-08 16:36:35 | 2022-06-08 17:05:55 | 0 | 2 | 2 | 8575 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20220608000089 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋，37、53、办公室厕所主污水管道堵塞，需要疏通。 | 已疏通， | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-08 17:08:46 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-14 15:59:43 | P20220608000089 |  | 2022-06-08 17:08:55 | 2022-06-08 17:09:08 | 2022-06-08 17:09:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-08 17:06:02 | 2022-06-08 17:10:35 | 0 | 2 | 1 | 8569 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220610000090 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | I场地原有的租赁介线标记清除 | 已清理除 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-10 16:51:54 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-14 15:59:17 | P20220610000090 |  | 2022-06-10 16:52:01 | 2022-06-10 16:52:12 | 2022-06-10 16:52:13 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-10 16:50:07 | 2022-06-10 16:53:14 | 1 | 1 | 1 | 5706 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220616000091 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 开关跳闸 | 因车间内电机故障造成跳闸，故障排查出恢复供电 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-06-16 13:23:12 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-20 12:48:57 | P20220616000091 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-06-16 13:23:20 | 2022-06-16 13:23:29 | 2022-06-16 13:23:30 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-16 13:22:23 | 2022-06-16 13:26:11 | 0 | 3 | 3 | 5722 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220620000092 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋北面绿化带内，草需要打割 | 已完成打割 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-20 16:26:21 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-23 09:09:18 | P20220620000092 |  | 2022-06-20 16:26:31 | 2022-06-20 16:26:45 | 2022-06-20 16:26:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-20 16:24:26 | 2022-06-20 17:15:22 | 0 | 49 | 49 | 3834 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220620000093 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门卫办公室灯不亮 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-20 16:28:48 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-23 09:10:26 | P20220620000093 |  | 2022-06-20 16:29:06 | 2022-06-20 16:29:30 | 2022-06-20 16:29:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-20 16:27:53 | 2022-06-20 16:30:40 | 1 | 1 | 1 | 3880 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220621000094 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋南绿化带打割草 | 已打割 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-21 16:50:09 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-23 09:08:41 | P20220621000094 |  | 2022-06-21 16:50:19 | 2022-06-21 16:50:33 | 2022-06-21 16:50:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-21 16:48:07 | 2022-06-21 16:51:39 | 0 | 1 | 1 | 2417 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220623000095 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 已排查出故障，维修处理 | 13980728390 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-23 09:12:41 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:14:30 | P20220623000095 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-23 09:12:47 | 2022-06-23 09:12:54 | 2022-06-23 09:12:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 09:11:46 | 2022-06-23 11:43:09 | 0 | 151 | 151 | 7051 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220623000096 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东面围栏外面杂草需要打割 | 已打割完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-23 09:19:20 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:15:17 | P20220623000096 |  | 2022-06-23 09:19:29 | 2022-06-23 09:19:38 | 2022-06-23 09:19:38 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 09:16:08 | 2022-06-23 11:46:10 | 0 | 147 | 147 | 7049 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20220623000097 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地女公厕充水箱漏水 | 巳维修更换配件 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-23 09:22:01 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:14:54 | P20220623000097 |  | 2022-06-23 09:22:11 | 2022-06-23 09:22:27 | 2022-06-23 09:22:27 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 09:19:49 | 2022-06-23 11:44:43 | 0 | 142 | 142 | 7050 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220623000098 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶漏水 | 已维修处理漏水 | 139 8203 1025 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-06-23 11:47:32 | 2 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:13:57 | P20220623000098 | 曾艳艳 | 2022-06-23 11:50:05 | 2022-06-23 11:50:15 | 2022-06-23 11:50:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-23 11:47:32 | 2022-06-23 11:52:05 | 3 | 2 | 2 | 7041 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220624000099 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸系统电脑无显示问题需要维修处理 | 巳维修处理恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-24 12:11:47 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:15:44 | P20220624000100 |  | 2022-06-24 12:15:06 | 2022-06-24 12:15:24 | 2022-06-24 12:15:24 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-24 12:09:55 | 2022-06-24 12:16:49 | 4 | 1 | 1 | 5579 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220624000100 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 箱变、发电机房，政府安全办要求整改的需要处理 | 巳整改完成标示挂放 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-24 12:14:48 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:16:08 | P20220624000099 |  | 2022-06-24 12:14:57 | 2022-06-24 12:15:18 | 2022-06-24 12:15:19 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-24 12:11:54 | 2022-06-24 12:18:39 | 0 | 4 | 3 | 5578 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20220624000101 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 无电 | D场地配电柜内总开关跳闸，故障排查，处理恢复供电 | 18671968908 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 2022-06-24 17:15:37 | 1 | 派工单 | D-D-LS-38 | D-D-LS-38 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:16:30 | P20220624000101 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 2022-06-24 17:15:45 | 2022-06-24 17:15:57 | 2022-06-24 17:15:58 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-24 17:14:42 | 2022-06-24 17:18:16 | 0 | 3 | 3 | 5278 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20220627000102 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所堵塞 | 已疏通完成 | 13980728390 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-27 14:41:16 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-28 09:16:51 | P20220627000102 | 四川恒诚鑫物流有限公司 | 2022-06-27 14:41:27 | 2022-06-27 14:41:44 | 2022-06-27 14:41:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-27 14:38:58 | 2022-06-27 14:43:12 | 0 | 2 | 2 | 1113 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220628000103 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门伸缩门主机故障 | 已维修，恢复使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-28 16:40:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:46:21 | P20220628000103 |  | 2022-06-28 16:40:23 | 2022-06-28 16:40:33 | 2022-06-28 16:40:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-28 16:38:56 | 2022-06-28 16:41:51 | 0 | 1 | 1 | 2465 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220628000104 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 2栋房顶漏水 | 已在一次维修漏水处理完成 | 139 8203 1025 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-06-28 17:01:25 | 2 | 派工单 | B-D-2S-2 | B-D-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:45:11 | P20220628000104 | 曾艳艳 | 2022-06-28 17:05:44 | 2022-06-28 17:05:54 | 2022-06-28 17:05:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-28 17:01:25 | 2022-06-28 17:08:04 | 4 | 3 | 3 | 2437 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220629000105 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大伸缩门钢条需要维修 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-06-29 16:57:20 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:44:23 | P20220629000105 |  | 2022-06-29 16:57:28 | 2022-06-29 16:57:40 | 2022-06-29 16:57:40 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-29 16:54:50 | 2022-06-29 16:58:34 | 0 | 1 | 1 | 1006 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220629000106 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室玻璃门锁坏 | 已维修处理 | 13550162826 | 邓志林 | 2022-06-29 17:23:17 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-53 | B-J2-2S-53 | 邓志林 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-06-30 09:43:57 | P20220629000106 | 邓志林 | 2022-06-29 17:23:27 | 2022-06-29 17:23:37 | 2022-06-29 17:23:39 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-06-29 17:22:16 | 2022-06-29 17:25:03 | 0 | 2 | 2 | 978 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否