## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
电类-开关插座 | 20230403000131 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修更换热水器插座。 | 跳闸己处理 | 13908227534 | 曾国光 | 2023-04-03 13:21:04 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-1110 | FW-商业广场-5-1110 | 曾国光 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-03 15:31:24 | P20230403000116 | 秦泽 | 2023-04-03 13:21:53 | 2023-04-03 13:25:20 | 2023-04-03 13:25:20 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-03 13:21:04 | 2023-04-03 13:35:47 | 0 | 14 | 10 | 116 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230406000132 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间马桶堵塞。 | 厕所已处理 | 13086686347 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 2023-04-06 09:59:56 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-06-106 | A-J1-2S-6 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 09:51:24 | P20230406000118 | 秦泽 | 2023-04-06 10:01:33 | 2023-04-06 10:04:18 | 2023-04-06 10:04:19 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-06 09:59:56 | 2023-04-06 10:05:33 | 2 | 4 | 1 | 5746 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20230407000133 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换水龙头。 | 已处理完成 | 13880217186 | 成都东方汽车贸易有限责任公司 | 2023-04-07 16:21:49 | 1 | 派工单 | FW-4S-26-101 | S-J19-4S-128 | 成都东方汽车贸易有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:11:49 | P20230407000119 | 秦泽 | 2023-04-07 16:22:19 | 2023-04-07 16:26:35 | 2023-04-07 16:26:36 | 秦泽 | 王堂福,包世银 | 王堂福 |  |  | 2023-04-07 16:21:49 | 2023-04-07 16:27:53 | 1 | 5 | 1 | 4244 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230410000134 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 一楼插座无电，需处理。 | 跳闸己处理 | 15828670223 | 谢忠奎 | 2023-04-10 09:49:48 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-07-113 | B-J2-2S-28 | 谢忠奎 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:10:53 | P20230410000120 | 曾艳艳 | 2023-04-10 09:50:57 | 2023-04-10 10:10:14 | 2023-04-10 10:10:16 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-10 09:49:48 | 2023-04-10 10:21:59 | 1 | 31 | 11 | 289 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230410000135 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能水表现场开阀。 | 已处理 | 15281061638 | 成都凌越汽车销售有限公司 | 2023-04-10 09:59:24 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-107 | B-J2-2S-22 | 成都凌越汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:11:29 | P20230410000121 | 秦泽 | 2023-04-10 09:59:58 | 2023-04-10 10:10:20 | 2023-04-10 10:10:21 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-10 09:59:24 | 2023-04-10 10:12:17 | 0 | 13 | 2 | 299 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230410000136 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能水表阀门开阀。 | 水阀已开 | 13558881913 | 成都康明斯物流有限公司 | 2023-04-10 13:37:13 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-13-103 | G-J7-2S-96 | 成都康明斯物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:08:10 | P20230410000122 | 秦泽 | 2023-04-10 13:42:52 | 2023-04-10 13:43:10 | 2023-04-10 13:43:11 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-10 13:37:13 | 2023-04-10 13:46:07 | 5 | 4 | 3 | 82 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230410000137 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 灯不亮，需处理。 | 线路己维修 | 17380156126 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 2023-04-10 15:03:28 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-521 | U-J21-GY-235 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 16:08:17 | P20230410000123 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:04:53 | 2023-04-10 15:22:41 | 2023-04-10 15:22:42 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-10 15:03:28 | 2023-04-10 15:24:07 | 1 | 20 | 2 | 44 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230410000138 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门地弹簧故障，需处理。 | 已通知施工方处理 | 18200500603 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2023-04-10 15:06:39 | 24 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-12 17:25:48 | P20230410000124 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:07:41 | 2023-04-10 17:07:42 | 2023-04-10 17:07:42 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-04-10 15:06:39 | 2023-04-10 17:08:34 | 1 | 121 | 1 | 2897 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230410000139 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换锁芯。 | 锁芯己更换 | 13809497850 | 许和平 | 2023-04-10 15:35:01 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-511 | U-J21-GY-225 | 许和平 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-10 16:07:53 | P20230410000125 | 曾艳艳 | 2023-04-10 15:35:30 | 2023-04-10 15:36:33 | 2023-04-10 15:36:34 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 60 | 2023-04-10 15:35:01 | 2023-04-10 15:51:14 | 0 | 16 | 15 | 16 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230412000140 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 2栋整栋跳闸停电。 | 已处理完成 | 18908222284/13980990630 | 汪朝辉/徐世艳/汪宏/韩煜 | 2023-04-12 14:24:47 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-206 | FW-商业广场-2-206 | 汪朝辉/徐世艳/汪宏/韩煜 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-12 17:26:30 | P20230412000126 | 曾艳艳 | 2023-04-12 14:25:40 | 2023-04-12 14:42:36 | 2023-04-12 14:42:37 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-04-12 14:24:47 | 2023-04-12 17:06:52 | 1 | 161 | 144 | 20 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230412000141 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内插座不通电。 | 已处理完成 | 18980019909 | 成都兴锦物流有限公司 | 2023-04-12 14:50:08 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-12-110 | F-J6-2S-87 | 成都兴锦物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 2 | 及时处理了 | 非常满意 | 非常满意 |  | 已回访 | 0 | 未成功回访 |  | 2023-06-07 14:18:01 | P20230412000127 | 曾艳艳 | 2023-04-12 14:50:30 | 2023-04-12 17:06:00 | 2023-04-12 17:06:00 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-04-12 14:50:08 | 2023-04-12 17:07:26 | 0 | 137 | 1 | 80471 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230413000142 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能水表欠费，预存水费需现场开阀。 | 水阀已开 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2023-04-13 09:00:38 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-14 13:42:59 | P20230413000128 | 秦泽 | 2023-04-13 09:01:12 | 2023-04-13 09:05:49 | 2023-04-13 09:05:51 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-13 09:00:38 | 2023-04-13 09:06:33 | 1 | 5 | 1 | 1716 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具,安装类-锁具 | 20230413000143 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 大厅照明灯、日光灯管、卫生间照明灯维修，门锁维修。 | 已安装完成 | 15884490868 | 成都蓉鼎汽车销售有限公司 | 2023-04-13 15:12:20 | 1 | 派工单 | FW-4S-25-111 | S-J19-4S-126 | 成都蓉鼎汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 16 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-14 13:43:21 | P20230413000129 | 秦泽 | 2023-04-13 15:13:47 | 2023-04-13 15:24:18 | 2023-04-13 15:24:19 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  | 1130 | 2023-04-13 15:12:20 | 2023-04-14 08:49:04 | 1 | 1056 | 1045 | 294 | 灯具(0.00*1.00),锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230414000144 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家退租验房。 | 插座己处理 | 15902856710 | 成都唯腾汽车销售有限公司 | 2023-04-14 13:41:19 | 0 | 派工单 | FW-公寓楼-102 | U-J21-GY-135 | 成都唯腾汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-17 15:33:07 | P20230414000130 | 曾艳艳 | 2023-04-14 13:42:45 | 2023-04-14 14:08:20 | 2023-04-14 14:08:21 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-14 13:41:19 | 2023-04-14 14:54:58 | 1 | 72 | 46 | 4359 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230414000145 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装空调插座。 | 插座己处理 | 13708068739 | 成都时代德朋汽车销售有限公司 | 2023-04-14 15:05:21 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-07-114 | B-J2-2S-29 | 成都时代德朋汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-17 15:33:32 | P20230414000131 | 曾艳艳 | 2023-04-14 15:06:01 | 2023-04-14 15:40:05 | 2023-04-14 15:40:06 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-14 15:05:21 | 2023-04-14 15:42:54 | 1 | 36 | 2 | 4311 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具,给排水类-淋浴器 | 20230414000146 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内灯不亮，卫生间淋浴座脱落。 | 更换灯泡淋浴 | 18160033998 | 胡建 | 2023-04-14 15:34:35 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-525 | U-J21-GY-239 | 胡建 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-17 15:33:53 | P20230414000132 | 秦泽 | 2023-04-14 15:35:35 | 2023-04-14 15:40:17 | 2023-04-14 15:40:18 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-14 15:34:35 | 2023-04-14 16:20:16 | 1 | 45 | 40 | 4273 | 灯具(0.00*1.00),淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通,安装类-锁具 | 20230417000147 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间漏水和更换锁芯。 | 锁芯更换 | 13708348579 | 成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 2023-04-17 15:31:30 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-524 | U-J21-GY-238 | 成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-18 13:05:11 | P20230417000133 | 曾艳艳 | 2023-04-17 15:32:53 | 2023-04-17 15:40:19 | 2023-04-17 15:40:19 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-17 15:31:30 | 2023-04-17 15:41:33 | 1 | 9 | 1 | 1284 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00),锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230418000148 | 员工线下报事 | 公共区域 | 公寓楼栋 |  | 0 | 更换插座。 | 插座己更挨 | 13518146609 | 龙先贵 | 2023-04-18 15:31:41 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-18 16:55:08 | P20230418000134 | 曾艳艳 | 2023-04-18 15:33:45 | 2023-04-18 15:38:48 | 2023-04-18 15:38:48 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-18 15:31:41 | 2023-04-18 15:39:44 | 2 | 6 | 1 | 76 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件,安装类-其它 | 20230418000149 | 员工线下报事 | 公共区域 | 公寓楼栋 |  | 0 | 安装窗帘。 | 窗帘己安装 | 13518146609 | 龙先贵 | 2023-04-18 15:34:07 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-18 16:55:35 | P20230418000135 | 曾艳艳 | 2023-04-18 15:35:53 | 2023-04-18 15:37:26 | 2023-04-18 15:37:26 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-18 15:34:07 | 2023-04-18 15:38:39 | 1 | 3 | 1 | 77 | 门窗及配件(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230418000150 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门维修。 | 玻璃门己维修 | 13880309961 | 成都鑫明坤汽车销售服务有限公司 | 2023-04-18 16:29:15 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-09-109 | D-J4-2S-56 | 成都鑫明坤汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-18 16:54:28 | P20230418000136 | 曾艳艳 | 2023-04-18 16:30:06 | 2023-04-18 16:33:34 | 2023-04-18 16:33:35 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-18 16:29:15 | 2023-04-18 16:38:08 | 1 | 8 | 5 | 16 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-墙、地面维修,土建类-其它 | 20230421000151 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 四周被风一吹都会咔咔做响，希望过来检修一下。 | 天晴后到房顶检查加固 | 18140162237 | 孟 | 2023-04-21 15:49:55 | 72 | 派工单 | CD-4S-21 | P-D-4S-136 | 成都运友汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 | 态度很好，受理及时 | 非常满意 | 非常满意 |  | 已回访 | 0 | 未成功回访 |  | 2023-04-24 15:23:12 | P20230421000137 | 孟 | 2023-04-21 16:43:16 | 2023-04-21 16:45:56 | 2023-04-21 16:45:57 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-04-21 16:16:00 | 2023-04-21 16:53:25 | 54 | 10 | 8 | 4230 | 墙、地面维修(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230422000152 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内无电，需处理。 | 已处理完成 | 18981737951 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2023-04-22 10:24:17 | 2 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-23 09:28:31 | P20230422000138 | 曾艳艳 | 2023-04-22 10:27:02 | 2023-04-22 10:30:12 | 2023-04-22 10:30:13 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-04-22 10:24:17 | 2023-04-22 10:41:39 | 3 | 14 | 11 | 1367 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230422000153 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内无电，需处理。 | 已处理完成 | 13808000311 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 2023-04-22 10:27:23 | 2 | 派工单 | FW-4S-27-101 | FW-4S-27-101 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-23 09:29:07 | P20230422000139 | 曾艳艳 | 2023-04-22 10:27:49 | 2023-04-22 10:28:54 | 2023-04-22 10:28:55 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-04-22 10:27:23 | 2023-04-22 10:32:28 | 0 | 5 | 4 | 1377 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230422000154 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18382187568 | 王先生 | 2023-04-22 10:46:31 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230422000015 | 曾艳艳 | 2023-04-22 10:46:33 | 2023-04-22 10:47:56 | 2023-04-22 10:50:12 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-04-22 10:46:31 | 2023-04-22 10:50:20 | 0 | 4 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230423000155 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所马桶漏水，需处理。 | 马桶漏水己外说 | 15881063163 | 成都兴格拉斯汽车技术服务有限公司 | 2023-04-23 14:00:34 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-538 | U-J21-GY-249 | 成都兴格拉斯汽车技术服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-23 15:18:01 | P20230423000140 | 曾艳艳 | 2023-04-23 14:01:48 | 2023-04-23 14:15:29 | 2023-04-23 14:15:30 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-23 14:00:34 | 2023-04-23 14:17:28 | 1 | 16 | 2 | 61 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230423000156 | 员工线下报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 更换北大门车棚插座。 | 插座己更换 | 13458597713 | 包世银 | 2023-04-23 14:11:32 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-23 15:18:31 | P20230423000141 | 曾艳艳 | 2023-04-23 14:13:04 | 2023-04-23 14:16:42 | 2023-04-23 14:16:42 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-23 14:11:32 | 2023-04-23 14:20:08 | 2 | 7 | 4 | 58 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230424000157 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间马桶漏水。 | 漏水己疏通 | 17790218654 | 费朝旭 | 2023-04-24 13:43:22 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-428 | U-J21-GY-207 | 费朝旭 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-26 10:35:55 | P20230424000142 | 秦泽 | 2023-04-24 13:44:01 | 2023-04-24 13:46:44 | 2023-04-24 13:46:44 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-24 13:43:22 | 2023-04-24 13:47:46 | 1 | 3 | 1 | 2688 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230424000158 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修室内床具。 | 床已维修 | 18048088798 | 陈程 | 2023-04-24 14:15:25 | 0 | 派工单 | FW-公寓楼-503 | U-J21-GY-217 | 陈程 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-26 10:35:32 | P20230424000143 | 秦泽 | 2023-04-24 14:16:38 | 2023-04-24 14:20:38 | 2023-04-24 14:20:38 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-04-24 14:15:25 | 2023-04-24 15:17:30 | 1 | 61 | 57 | 2598 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230425000159 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装电线线缆。 | 已安装完成 | 18080806881 | 成都泽昊汽车销售有限公司 | 2023-04-25 15:27:03 | 3 | 派工单 | CD-临时展场-1-01 | 中集三路-D-LS-180 | 成都泽昊汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-04-26 10:35:03 | P20230425000144 | 秦泽 | 2023-04-25 15:27:47 | 2023-04-25 15:28:06 | 2023-04-25 15:28:07 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 135 | 2023-04-25 15:27:03 | 2023-04-25 15:30:26 | 0 | 3 | 2 | 1145 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230504000160 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内总开关跳闸。 | 跳闸已处理 | 15388469810 | 王存琼 | 2023-05-04 13:50:06 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-1326 | FW-商业广场-5-1326 | 王存琼 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-05 14:08:36 | P20230504000145 | 秦泽 | 2023-05-04 13:52:29 | 2023-05-04 14:09:33 | 2023-05-04 14:09:34 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-04 13:50:06 | 2023-05-04 14:10:36 | 2 | 18 | 1 | 1438 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20230504000161 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换阳台洗衣机加长水龙头。 | 水龙头己安装 | 17380156126 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 2023-05-04 13:50:35 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-521 | U-J21-GY-235 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-05 14:08:58 | P20230504000146 | 秦泽 | 2023-05-04 13:52:38 | 2023-05-04 14:21:42 | 2023-05-04 14:21:43 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-04 13:50:35 | 2023-05-04 14:23:05 | 2 | 31 | 2 | 1425 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230504000162 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装窗帘。 | 窗帘已安装 | 61629888 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 2023-05-04 13:51:39 | 0 | 派工单 | FW-公寓楼-308 | U-J21-GY-151 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-05 14:08:11 | P20230504000147 | 秦泽 | 2023-05-04 13:52:47 | 2023-05-04 14:08:01 | 2023-05-04 14:08:02 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-04 13:51:39 | 2023-05-04 14:09:23 | 1 | 17 | 1 | 1439 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230505000163 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内无电。 | 已处理完成 | 15198150716 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 2023-05-05 14:09:55 | 2 | 派工单 | FW-4S-18-101 | J-J10-4S-113 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-08 13:38:02 | P20230505000148 | 曾艳艳 | 2023-05-05 14:10:21 | 2023-05-05 14:23:28 | 2023-05-05 14:23:30 | 曾艳艳 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-05-05 14:09:55 | 2023-05-05 17:04:56 | 1 | 174 | 161 | 4114 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230506000164 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 19382281267 | 张先生 | 2023-05-06 10:37:12 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230506000016 | 曾艳艳 | 2023-05-06 10:37:15 | 2023-05-06 10:38:16 | 2023-05-06 10:38:44 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-06 10:37:12 | 2023-05-06 10:38:49 | 0 | 1 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230506000165 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装线路。 | 线路已安装 | 18615788985 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 2023-05-06 14:09:07 | 3 | 派工单 | CD-临时展场-1-37 | 中集三路-D-LS-216 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-08 13:38:28 | P20230506000149 | 秦泽 | 2023-05-06 14:09:46 | 2023-05-06 15:54:22 | 2023-05-06 15:54:23 | 秦泽 | 王堂福,杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-06 14:09:07 | 2023-05-06 16:31:05 | 0 | 142 | 37 | 2707 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230506000166 | 其它报事方式 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 2栋3楼公共厕所小便池安装开关。 | I小便池己安装水开关 | 13458597713 | 包世银 | 2023-05-06 15:30:14 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-08 13:38:50 | P20230506000150 | 曾艳艳 | 2023-05-06 15:31:24 | 2023-05-06 16:29:29 | 2023-05-06 16:29:31 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-06 15:30:14 | 2023-05-06 16:32:16 | 1 | 61 | 3 | 2706 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230508000167 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13980658600 | 莫先生 | 2023-05-08 11:37:15 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230508000017 | 曾艳艳 | 2023-05-08 11:37:17 | 2023-05-08 11:38:29 | 2023-05-08 11:39:04 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-08 11:37:15 | 2023-05-08 11:39:11 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230508000168 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18981746560 | 王先生 | 2023-05-08 13:39:35 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230508000018 | 曾艳艳 | 2023-05-08 13:39:37 | 2023-05-08 13:41:23 | 2023-05-08 13:41:55 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-08 13:39:35 | 2023-05-08 13:42:05 | 0 | 3 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230509000169 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装水电线路。 | 已安装完成 | 18615788985 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 2023-05-09 13:18:48 | 3 | 派工单 | CD-临时展场-1-37 | 中集三路-D-LS-216 | 四川金宏耀汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-12 10:30:49 | P20230509000151 | 秦泽 | 2023-05-09 13:19:21 | 2023-05-09 16:57:38 | 2023-05-09 16:57:39 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  | 240 | 2023-05-09 13:18:48 | 2023-05-09 17:07:51 | 1 | 228 | 10 | 3923 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230510000170 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场手动开启水阀门。 | 己处理 | 13880473260 | 成都锦和通运汽车销售有限责任公司 | 2023-05-10 09:48:26 | 2 | 派工单 | 5-8-2 | V-D-LS-160 | 成都锦和通运汽车销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-12 10:31:10 | P20230510000152 | 曾艳艳 | 2023-05-10 09:49:28 | 2023-05-10 09:54:37 | 2023-05-10 09:54:38 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-10 09:48:26 | 2023-05-10 10:13:07 | 1 | 24 | 19 | 2898 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20230512000171 | 员工线下报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 维修办公室卫生间水龙头。 | 办公室一层厕所水龙头己维修 | 13438217099 | 王堂福 | 2023-05-12 09:34:52 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-12 10:31:31 | P20230512000153 | 秦泽 | 2023-05-12 09:35:44 | 2023-05-12 09:37:23 | 2023-05-12 09:37:23 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-12 09:34:52 | 2023-05-12 09:42:02 | 1 | 7 | 5 | 49 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230512000172 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15680794777 | 孙先生 | 2023-05-12 10:25:14 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230512000019 | 曾艳艳 | 2023-05-12 10:25:16 | 2023-05-12 10:27:29 | 2023-05-12 10:27:55 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-12 10:25:14 | 2023-05-12 10:28:00 | 0 | 3 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230512000173 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15775800847 | 夏先生 | 2023-05-12 10:28:20 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230512000020 | 曾艳艳 | 2023-05-12 10:28:22 | 2023-05-12 10:29:47 | 2023-05-12 10:30:14 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-12 10:28:20 | 2023-05-12 10:30:19 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230513000174 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13708034473 | 刘立新/戴朝晖 | 2023-05-13 09:05:36 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-415 | FW-商业广场-4-415 | 刘立新/戴朝晖 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-15 10:48:39 | P20230513000154 | 曾艳艳 | 2023-05-13 09:06:09 | 2023-05-13 09:10:43 | 2023-05-13 09:10:46 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-13 09:05:36 | 2023-05-13 09:11:24 | 1 | 5 | 1 | 2977 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230515000175 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯管。 | 已处理完成 | 13086686347 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 2023-05-15 09:54:57 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-06-106 | A-J1-2S-6 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-16 16:33:19 | P20230515000155 | 秦泽 | 2023-05-15 09:55:34 | 2023-05-15 09:55:50 | 2023-05-15 09:55:51 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 100 | 2023-05-15 09:54:57 | 2023-05-15 12:21:23 | 1 | 146 | 146 | 1692 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230515000176 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 一楼窗户铁片维修。 | 窗子己维修 | 17358636096 | 成都东峰物流有限公司 | 2023-05-15 17:17:48 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-09-111 | D-J4-2S-58 | 成都东峰物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-16 16:32:54 | P20230515000156 | 曾艳艳 | 2023-05-15 17:19:08 | 2023-05-15 17:19:23 | 2023-05-15 17:19:24 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-15 17:17:48 | 2023-05-15 17:21:28 | 2 | 2 | 2 | 1391 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230516000177 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换室内灯具。 | 灯泡已更换 | 15928150825/15196685079 | 成都康蓉达物流有限公司 | 2023-05-16 08:46:46 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-616 | FW-商业广场-5-616 | 周亚林/杜明香 | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-16 11:48:22 | P20230516000157 | 秦泽 | 2023-05-16 08:47:46 | 2023-05-16 11:28:06 | 2023-05-16 11:28:07 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2023-05-16 08:46:46 | 2023-05-16 11:43:45 | 1 | 176 | 15 | 5 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230518000178 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 19381952079 | 李女士 | 2023-05-18 10:09:16 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230518000021 | 曾艳艳 | 2023-05-18 10:09:18 | 2023-05-18 10:10:56 | 2023-05-18 10:11:48 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-18 10:09:16 | 2023-05-18 10:12:05 | 0 | 3 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230518000179 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 15680505919 | 四川志邦汽车销售有限公司 | 2023-05-18 13:21:40 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-113 | F-J6-2S-90 | 四川志邦汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-18 15:31:55 | P20230518000158 | 秦泽 | 2023-05-18 13:22:07 | 2023-05-18 13:27:13 | 2023-05-18 13:27:14 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-18 13:21:40 | 2023-05-18 13:36:03 | 1 | 14 | 9 | 115 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230518000180 | 员工线下报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 五栋三楼指示灯脱落，需维护。 | 已处理 | 13518146609 | 龙先贵 | 2023-05-18 13:45:50 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-18 15:31:29 | P20230518000159 | 秦泽 | 2023-05-18 13:47:33 | 2023-05-18 13:56:26 | 2023-05-18 13:56:27 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-18 13:45:50 | 2023-05-18 14:32:24 | 2 | 45 | 36 | 59 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230519000181 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 空调插座不通电。 | 现在无材料 | 13348849747 | 四川中鑫园汽车服务有限公司 | 2023-05-19 13:24:40 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-302 | U-J21-GY-146 | 四川中鑫园汽车服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-19 15:20:02 | P20230519000160 | 秦泽 | 2023-05-19 13:26:03 | 2023-05-19 13:28:31 | 2023-05-19 13:28:32 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-19 13:24:40 | 2023-05-19 13:38:17 | 2 | 12 | 10 | 102 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20230519000182 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能电表插电卡通电。 | 电表电卡已正常 | 18280109861 | 蔡昌珍 | 2023-05-19 13:53:55 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-1410 | FW-商业广场-5-1410 | 蔡昌珍 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:41:10 | P20230519000161 | 秦泽 | 2023-05-19 13:55:49 | 2023-05-19 14:08:43 | 2023-05-19 14:08:44 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-19 13:53:55 | 2023-05-19 15:42:00 | 2 | 107 | 94 | 4019 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座,电类-灯具 | 20230522000183 | 其它报事方式 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 更换过道灯和开关插座。 | 过道灯根电梯口灯，灯开 | 13458597713 | 包世银 | 2023-05-22 10:37:33 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 11:04:11 | P20230522000162 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:39:05 | 2023-05-22 10:46:38 | 2023-05-22 10:46:38 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-22 10:37:33 | 2023-05-22 10:57:59 | 2 | 18 | 11 | 7 | 开关插座(0.00*1.00),灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230522000184 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 漏电开关己更换 | 15928659609 | 四川骏泽机电设备销售有限责任公司 | 2023-05-22 10:46:44 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-08-108 | C-J3-2S-39 | 四川骏泽机电设备销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 13:49:45 | P20230522000163 | 曾艳艳 | 2023-05-22 10:47:17 | 2023-05-22 10:47:32 | 2023-05-22 10:47:33 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 30 | 2023-05-22 10:46:44 | 2023-05-22 13:02:59 | 1 | 135 | 135 | 47 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230522000185 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换配电箱开关。 | 漏开关己更挨 | 13348849747 | 四川中鑫园汽车服务有限公司 | 2023-05-22 11:18:30 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-302 | U-J21-GY-146 | 四川中鑫园汽车服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 16:35:28 | P20230522000164 | 曾艳艳 | 2023-05-22 11:19:25 | 2023-05-22 11:23:12 | 2023-05-22 11:23:12 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-22 11:18:30 | 2023-05-22 11:24:37 | 1 | 5 | 1 | 311 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230522000186 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换漏电开关。 | 漏电开关己更换 | 17380156126 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 2023-05-22 13:45:11 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-522 | U-J21-GY-236 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-22 16:34:56 | P20230522000165 | 曾艳艳 | 2023-05-22 13:57:28 | 2023-05-22 13:57:38 | 2023-05-22 13:57:39 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-22 13:45:11 | 2023-05-22 14:21:51 | 12 | 24 | 24 | 133 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230524000187 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13548059298 | 史先生 | 2023-05-24 10:59:05 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230524000022 | 曾艳艳 | 2023-05-24 10:59:07 | 2023-05-24 11:01:10 | 2023-05-24 11:02:05 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-24 10:59:05 | 2023-05-24 11:02:26 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230524000188 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换沟盖板。 | 沟盖板己更换 | 18780271115 | 成都蓉惠冠通汽车销售服务有限公司 | 2023-05-24 16:19:49 | 1 | 派工单 | FW-4S-14-111 | M-J13-4S-260 | 成都蓉惠冠通汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-24 16:41:57 | P20230524000166 | 曾艳艳 | 2023-05-24 16:22:25 | 2023-05-24 16:28:06 | 2023-05-24 16:28:07 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-24 16:19:49 | 2023-05-24 16:29:06 | 3 | 7 | 1 | 12 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230524000189 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换沟盖板。 | 沟盖板己更换 | 18780271115 | 成都蓉惠冠通汽车销售服务有限公司 | 2023-05-24 16:40:26 | 1 | 派工单 | FW-4S-14-111 | M-J13-4S-260 | 成都蓉惠冠通汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-24 17:03:03 | P20230524000167 | 曾艳艳 | 2023-05-24 16:41:22 | 2023-05-24 16:44:30 | 2023-05-24 16:44:30 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 80 | 2023-05-24 16:40:26 | 2023-05-24 17:00:02 | 1 | 19 | 16 | 3 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修,土建类-其它 | 20230525000190 | 员工线下报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 更换临街商铺背后井盖。 | 井圈井盖已更换 | 13458597713 | 包世银 | 2023-05-25 09:39:30 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 10:46:36 | P20230525000168 | 秦泽 | 2023-05-25 09:40:40 | 2023-05-25 09:51:18 | 2023-05-25 09:51:19 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-25 09:39:30 | 2023-05-25 15:24:21 | 1 | 344 | 333 | 1162 | 检查井维修(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230525000191 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 拆除广告架立柱桩子 | 己拆除广告架子立柱 | 13060000021 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 2023-05-25 15:26:35 | 0 | 派工单 | FW-集装箱屋-6-102-1 | A-J-JZ-10 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 10:46:11 | P20230525000169 | 秦泽 | 2023-05-25 15:28:02 | 2023-05-25 15:47:30 | 2023-05-25 15:47:31 | 秦泽 | 王堂福,杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  | 350 | 2023-05-25 15:26:35 | 2023-05-25 16:39:48 | 2 | 71 | 52 | 1087 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230526000192 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修空调插座。 | 空调无电线路已排查 | 13808065837 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 2023-05-26 08:57:12 | 1 | 派工单 | FW-4S-20-101 | N-J14-4S-118 | 成都嘉益鑫源汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 14:07:37 | P20230526000170 | 曾艳艳 | 2023-05-26 08:58:19 | 2023-05-26 11:22:17 | 2023-05-26 11:22:18 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-26 08:57:12 | 2023-05-26 11:23:53 | 1 | 145 | 1 | 164 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230526000193 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 线路故障。 | 线路故章己排查 | 13629904598 | 四川鑫盛宏顺汽车销售服务有限公司 | 2023-05-26 09:25:25 | 2 | 派工单 | FW-4S-14-121 | M-J13-4S-261 | 四川鑫盛宏顺汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-26 14:07:12 | P20230526000171 | 曾艳艳 | 2023-05-26 09:28:03 | 2023-05-26 11:08:08 | 2023-05-26 11:08:09 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-26 09:25:25 | 2023-05-26 11:33:57 | 3 | 125 | 25 | 154 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230526000194 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13550528999 | 马先生 | 2023-05-26 14:04:43 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230526000023 | 曾艳艳 | 2023-05-26 14:04:45 | 2023-05-26 14:05:53 | 2023-05-26 14:06:55 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-26 14:04:43 | 2023-05-26 14:07:01 | 0 | 3 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230526000195 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门维修。 | 玻璃门己维修 | 13689001466 | 贺国军 | 2023-05-26 14:32:42 | 24 | 派工单 | FW-商业广场-2-103 | FW-商业广场-2-103 | 贺国军 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-27 09:05:54 | P20230526000172 | 曾艳艳 | 2023-05-26 14:33:35 | 2023-05-26 17:29:31 | 2023-05-26 17:29:32 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-26 14:32:42 | 2023-05-26 17:32:10 | 1 | 179 | 3 | 933 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230527000196 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13882125085 | 李广荣 | 2023-05-27 09:03:58 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-216 | FW-商业广场-2-216 | 钟相福/杨晓琴 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-27 11:06:00 | P20230527000173 | 曾艳艳 | 2023-05-27 09:05:28 | 2023-05-27 09:06:07 | 2023-05-27 09:06:08 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-27 09:03:58 | 2023-05-27 09:09:22 | 2 | 4 | 3 | 117 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-标识标牌,安装类-其它 | 20230527000197 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 拆除广告布。 | 广告布己拆出 | 13086686347 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 2023-05-27 10:35:01 | 360 | 派工单 | FW-中心卖场-06-106 | A-J1-2S-6 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-27 11:27:11 | P20230527000174 | 曾艳艳 | 2023-05-27 10:37:48 | 2023-05-27 11:11:06 | 2023-05-27 11:11:07 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-27 10:35:01 | 2023-05-27 11:12:29 | 2 | 35 | 1 | 15 | 标识标牌(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230527000198 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，无电，需处理。 | 跳闸己处理 | 15198150716 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 2023-05-27 12:24:19 | 2 | 派工单 | FW-4S-18-101 | J-J10-4S-113 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-27 15:51:36 | P20230527000175 | 曾艳艳 | 2023-05-27 12:25:02 | 2023-05-27 12:33:19 | 2023-05-27 12:33:20 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-27 12:24:19 | 2023-05-27 12:57:10 | 1 | 32 | 24 | 174 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230527000199 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 四栋跳闸，停电，需处理。 | 更换电表 | 13684339055 | 黄祥仁 | 2023-05-27 15:50:27 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-507_01 | FW-商业广场-4-507_01 | 黄祥仁 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2023-05-28 10:25:02 | P20230527000176 | 曾艳艳 | 2023-05-27 15:51:18 | 2023-05-27 17:48:52 | 2023-05-27 17:48:52 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-27 15:50:27 | 2023-05-27 17:51:07 | 1 | 120 | 3 | 994 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230529000200 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内安装插座。 | 已处理完成 | 15228830799 | 四川吉智行新能源有限公司 | 2023-05-29 15:44:13 | 1 | 派工单 | CD-中心卖场-06-110-1 | A-D-2S-15 | 四川吉智行新能源有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 11:27:11 | P20230529000177 | 曾艳艳 | 2023-05-29 15:45:45 | 2023-05-29 15:55:39 | 2023-05-29 15:55:40 | 曾艳艳 | 王堂福,杨正礼,包世银 | 王堂福 |  |  | 2023-05-29 15:44:13 | 2023-05-29 17:01:36 | 1 | 76 | 66 | 2546 | 开关插座(0.00*1.00),开关插座(0.00*1.00),开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230530000201 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换空调开关。 | 已处理完成 | 15572228022 | 李飞 | 2023-05-30 09:15:55 | 1 | 派工单 | 5-8 | V-D-LS-158 | 李飞 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 11:27:54 | P20230530000178 | 秦泽 | 2023-05-30 09:16:26 | 2023-05-30 09:21:51 | 2023-05-30 09:21:52 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-05-30 09:15:55 | 2023-05-30 09:43:26 | 1 | 27 | 22 | 1544 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20230530000202 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换主线缆。 | 已更换完成 | 15198150716 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 2023-05-30 09:18:29 | 3 | 派工单 | FW-4S-18-101 | J-J10-4S-113 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 2 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 11:28:17 | P20230530000179 | 秦泽 | 2023-05-30 09:19:05 | 2023-05-30 09:21:43 | 2023-05-30 09:21:45 | 秦泽 | 杨正礼,包世银,王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-05-30 09:18:29 | 2023-05-30 14:43:17 | 1 | 324 | 322 | 1245 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230530000203 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关插座。 | 已处理完 | 15228830799 | 四川吉智行新能源有限公司 | 2023-05-30 09:19:35 | 1 | 派工单 | CD-中心卖场-06-110-1 | A-D-2S-15 | 四川吉智行新能源有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 11:27:30 | P20230530000180 | 秦泽 | 2023-05-30 09:19:58 | 2023-05-30 09:21:37 | 2023-05-30 09:21:38 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-05-30 09:19:35 | 2023-05-30 09:26:34 | 0 | 7 | 5 | 1561 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-空调 | 20230530000204 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 空调外机雨水管维护。 | 雨水沟己维修 | 13608032123 | 陈德昆/谢秩红 | 2023-05-30 15:35:56 | 24 | 派工单 | FW-商业广场-4-101 | FW-商业广场-4-101 | 陈德昆/谢秩红 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 11:28:39 | P20230530000181 | 秦泽 | 2023-05-30 15:37:19 | 2023-05-30 16:00:28 | 2023-05-30 16:00:29 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-30 15:35:56 | 2023-05-30 16:01:56 | 2 | 24 | 1 | 1167 | 空调(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230531000205 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13348836724 | 谢先生 | 2023-05-31 11:29:36 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230531000024 | 曾艳艳 | 2023-05-31 11:29:38 | 2023-05-31 11:30:44 | 2023-05-31 11:31:19 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-05-31 11:29:36 | 2023-05-31 11:31:35 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230531000206 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内无电。 | 插座己安装 | 18030799731 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2023-05-31 13:20:22 | 2 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 14:56:59 | P20230531000182 | 曾艳艳 | 2023-05-31 13:24:24 | 2023-05-31 13:37:27 | 2023-05-31 13:37:28 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 40 | 2023-05-31 13:20:22 | 2023-05-31 14:17:30 | 4 | 53 | 40 | 39 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-空调 | 20230531000207 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 空调不通电。 | 己处理‘ | 18323144768 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 2023-05-31 13:46:15 | 24 | 派工单 | FW-公寓楼-330 | U-J21-GY-171 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 15:04:17 | P20230531000183 | 曾艳艳 | 2023-05-31 13:47:13 | 2023-05-31 14:18:42 | 2023-05-31 14:18:44 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-31 13:46:15 | 2023-05-31 14:21:25 | 1 | 34 | 3 | 43 | 空调(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230531000208 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装窗帘。 | 已安装 | 13518146609 | 龙先贵 | 2023-05-31 14:02:52 | 24 | 派工单 | FW-公寓楼-421 | U-J21-GY-200 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 15:02:53 | P20230531000184 | 曾艳艳 | 2023-05-31 14:03:51 | 2023-05-31 14:17:46 | 2023-05-31 14:17:46 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-31 14:02:52 | 2023-05-31 14:20:07 | 1 | 17 | 3 | 42 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230531000209 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门维修。 | 玻璃门己维修 | 13281033788 | 成都鑫明坤汽车销售服务有限公司 | 2023-05-31 14:33:30 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-09-109 | D-J4-2S-56 | 成都鑫明坤汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-05-31 15:39:37 | P20230531000185 | 曾艳艳 | 2023-05-31 14:33:56 | 2023-05-31 14:37:26 | 2023-05-31 14:37:26 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-05-31 14:33:30 | 2023-05-31 14:52:02 | 0 | 19 | 15 | 47 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230601000210 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18384288515 | 涂太高 | 2023-06-01 10:23:05 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-606 | FW-商业广场-5-606 | 涂太高 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-02 10:48:52 | P20230601000186 | 秦泽 | 2023-06-01 10:23:45 | 2023-06-01 10:27:00 | 2023-06-01 10:27:01 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-01 10:23:05 | 2023-06-01 10:27:55 | 0 | 4 | 0 | 1461 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门,安装类-锁具 | 20230601000211 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换锁芯，洗手盆下水管角阀芯子。 | 更换锁芯，角阀，洗手池心子 | 18782168745 | 刘德良 | 2023-06-01 14:11:26 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-421 | U-J21-GY-200 | 刘德良 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-02 10:49:13 | P20230601000187 | 秦泽 | 2023-06-01 14:12:49 | 2023-06-01 14:13:10 | 2023-06-01 14:13:10 | 秦泽 | 包世银,杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-01 14:11:26 | 2023-06-01 14:15:31 | 1 | 3 | 2 | 1234 | 阀门(0.00*1.00),锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-一般电梯故障 | 20230602000212 | 客户前台来电 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 三期商业4号电梯故障无法正常使用。 | 电梯故章等维保单位来修 | 13540359951 | 龚晓霞 | 2023-06-02 09:25:16 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-02 10:49:36 | P20230602000188 | 秦泽 | 2023-06-02 09:26:19 | 2023-06-02 09:28:00 | 2023-06-02 09:28:01 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-02 09:25:16 | 2023-06-02 09:31:29 | 1 | 5 | 3 | 78 | 一般电梯故障(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230602000213 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15982250882 | 李女士 | 2023-06-02 10:51:12 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230602000025 | 曾艳艳 | 2023-06-02 10:51:14 | 2023-06-02 10:52:27 | 2023-06-02 10:53:12 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-06-02 10:51:12 | 2023-06-02 10:53:17 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件,安装类-锁具 | 20230602000214 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换门锁及面盆下水排水管 | 已更换完成 | 13981856227 | 成都市奥东车业有限公司 | 2023-06-02 14:23:17 | 48 | 派工单 | FW-中心卖场-11-104 | E-J5-2S-67 | 成都市奥东车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-03 10:57:41 | P20230602000189 | 秦泽 | 2023-06-02 14:24:02 | 2023-06-02 14:26:46 | 2023-06-02 14:26:47 | 秦泽 | 王堂福,杨正礼 | 王堂福 |  |  | 2023-06-02 14:23:17 | 2023-06-02 16:41:08 | 1 | 137 | 135 | 1096 | 给水管道及配件(0.00*1.00),给水管道及配件(0.00*1.00),锁具(0.00*1.00),锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230602000215 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所灯坏 | 已更换完成 | 13419077777 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 2023-06-02 15:02:12 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-12-115 | F-J6-2S-92 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-03 10:57:13 | P20230602000190 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 2023-06-02 15:02:19 | 2023-06-02 15:02:32 | 2023-06-02 15:02:33 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-06-02 15:01:23 | 2023-06-02 15:03:29 | 0 | 1 | 1 | 1194 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230605000216 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关插座。 | 插座己安装 | 18780271116 | 成都久丰汽车销售服务有限公司 | 2023-06-05 14:18:14 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-09-108 | D-J4-2S-55 | 成都久丰汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-05 15:07:52 | P20230605000191 | 秦泽 | 2023-06-05 14:18:55 | 2023-06-05 14:20:08 | 2023-06-05 14:20:09 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 30 | 2023-06-05 14:18:14 | 2023-06-05 14:39:03 | 0 | 21 | 19 | 28 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230605000217 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 灯管脱落，需处理。 | 灯盘脱落己更挨 | 19915926662 | 郭海军 | 2023-06-05 15:06:18 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-507 | U-J21-GY-221 | 郭海军 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-05 16:59:08 | P20230605000192 | 曾艳艳 | 2023-06-05 15:07:32 | 2023-06-05 15:29:43 | 2023-06-05 15:29:44 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-05 15:06:18 | 2023-06-05 15:34:34 | 1 | 27 | 5 | 85 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230606000218 | 员工线下报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 1号电梯口三楼吊顶石膏望板脱落进行维修 | 已维修 | 13678071310 | 杨正礼 | 2023-06-06 08:40:18 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 3 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-07 14:28:30 | P20230606000193 | 秦泽 | 2023-06-06 08:43:18 | 2023-06-06 11:32:18 | 2023-06-06 11:32:19 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-06 08:40:18 | 2023-06-06 11:33:10 | 3 | 170 | 1 | 1615 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230606000219 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13981935838 | 成都彭跃物流有限公司 | 2023-06-06 09:13:26 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-201 | FW-商业广场-2-201 | 成都彭跃物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-07 14:27:57 | P20230606000194 | 秦泽 | 2023-06-06 09:13:53 | 2023-06-06 09:16:23 | 2023-06-06 09:16:24 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-06 09:13:26 | 2023-06-06 09:28:14 | 0 | 15 | 12 | 1739 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230607000220 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 阳台插座更换。 | 热水器插座己更换 | 15881063163 | 成都兴格拉斯汽车技术服务有限公司 | 2023-06-07 14:19:57 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-501 | U-J21-GY-215 | 成都兴格拉斯汽车技术服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-09 11:15:42 | P20230607000195 | 曾艳艳 | 2023-06-07 14:21:32 | 2023-06-07 14:31:17 | 2023-06-07 14:31:18 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-07 14:19:57 | 2023-06-07 14:35:48 | 2 | 14 | 4 | 2680 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230607000221 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所门合页维修。 | 厕所门合页己维修 | 15881063163 | 成都兴格拉斯汽车技术服务有限公司 | 2023-06-07 14:25:31 | 24 | 派工单 | FW-公寓楼-538 | U-J21-GY-249 | 成都兴格拉斯汽车技术服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-09 11:16:03 | P20230607000196 | 曾艳艳 | 2023-06-07 14:26:38 | 2023-06-07 14:31:23 | 2023-06-07 14:31:24 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-07 14:25:31 | 2023-06-07 14:47:34 | 1 | 21 | 16 | 2669 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230607000222 | 客户前台来访 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 2栋5号电梯口望板维修更换。 | 己处理 | 13518146609 | 龙先贵 | 2023-06-07 15:34:09 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 17 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-09 11:16:40 | P20230607000197 | 曾艳艳 | 2023-06-07 15:36:12 | 2023-06-07 15:48:51 | 2023-06-07 15:48:52 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-07 15:34:09 | 2023-06-08 08:56:35 | 2 | 1040 | 1028 | 1580 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20230609000223 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18980488238 | 付先生 | 2023-06-09 11:12:55 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20230609000026 | 曾艳艳 | 2023-06-09 11:12:57 | 2023-06-09 11:14:25 | 2023-06-09 11:15:11 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2023-06-09 11:12:55 | 2023-06-09 11:15:31 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230612000224 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 窗户合页脱落，需进行维护。 | 窗护脱落己维修 | 15281061638 | 成都凌越汽车销售有限公司 | 2023-06-12 10:08:53 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-07-107 | B-J2-2S-22 | 成都凌越汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-12 17:23:28 | P20230612000198 | 秦泽 | 2023-06-12 10:12:33 | 2023-06-12 10:14:14 | 2023-06-12 10:14:14 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-12 10:08:53 | 2023-06-12 10:45:41 | 4 | 33 | 31 | 398 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230613000225 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修玻璃门。 | 玻璃门已维修 | 15228856687 | 成都吉恒汽车销售有限公司 | 2023-06-13 11:02:24 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-07-111 | B-J2-2S-26 | 成都吉恒汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-14 10:45:48 | P20230613000199 | 秦泽 | 2023-06-13 11:02:51 | 2023-06-13 11:04:37 | 2023-06-13 11:04:38 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-13 11:02:24 | 2023-06-13 11:08:47 | 0 | 6 | 4 | 1417 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230619000226 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换阀门。 | 阀门漏水己更换 | 13551039101 | 刘顺军 | 2023-06-19 14:47:23 | 2 | 派工单 | FW-临街商铺-5-283 | FW-临街商铺-5-283 | 刘顺军 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-19 15:16:21 | P20230619000200 | 秦泽 | 2023-06-19 14:49:44 | 2023-06-19 14:49:53 | 2023-06-19 14:49:54 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2023-06-19 14:47:23 | 2023-06-19 15:00:22 | 2 | 11 | 11 | 16 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230625000227 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家已预存水费，需工程人员现场开启水阀门。 | 阀门己处理 | 18280369916 | 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 2023-06-25 09:20:05 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-101 | F-J6-2S-78 | 四川吉峰汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-25 11:05:56 | P20230625000201 | 曾艳艳 | 2023-06-25 09:21:12 | 2023-06-25 09:28:57 | 2023-06-25 09:28:58 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-25 09:20:05 | 2023-06-25 09:31:36 | 1 | 10 | 3 | 94 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230625000228 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18908222284/13980990630 | 汪朝辉/徐世艳/汪宏/韩煜 | 2023-06-25 13:49:48 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-206 | FW-商业广场-2-206 | 汪朝辉/徐世艳/汪宏/韩煜 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-26 12:52:15 | P20230625000202 | 秦泽 | 2023-06-25 13:52:54 | 2023-06-25 13:53:02 | 2023-06-25 13:53:03 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-25 13:49:48 | 2023-06-25 13:56:03 | 3 | 4 | 3 | 1376 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230625000229 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换锁芯。 | 己维修 | 17608000180 | 成都佰荣人力资源服务有限公司 | 2023-06-25 15:10:40 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-509 | U-J21-GY-223 | 成都佰荣人力资源服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-26 12:51:54 | P20230625000203 | 曾艳艳 | 2023-06-25 15:12:01 | 2023-06-25 15:34:16 | 2023-06-25 15:34:17 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-25 15:10:40 | 2023-06-25 16:35:54 | 2 | 83 | 61 | 1216 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20230625000230 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换阀门。 | 阀门己更换 | 13808098093 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 2023-06-25 15:41:23 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-201 | U-J21-GY-142 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-26 11:06:46 | P20230625000204 | 曾艳艳 | 2023-06-25 15:42:17 | 2023-06-25 15:47:04 | 2023-06-25 15:47:05 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2023-06-25 15:41:23 | 2023-06-25 16:03:00 | 1 | 21 | 16 | 1143 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230625000231 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 停电了，什么情况 | 跳闸己处理 | 18871138111 | 程三珅 | 2023-06-25 15:48:44 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-123_01 |  | 程三珅 | 已分派 | 已完结 | 20 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-28 10:35:22 | P20230626000205 | 程三珅 | 2023-06-26 12:48:12 | 2023-06-26 13:21:11 | 2023-06-26 13:21:12 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-25 16:18:17 | 2023-06-26 13:45:29 | 1260 | 57 | 24 | 2690 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230627000232 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18080816779 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 2023-06-27 08:51:02 | 2 | 派工单 | FW-4S-20-111 | N-J14-4S-262 | 成都鑫迎鑫汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-28 10:35:48 | P20230627000206 | 秦泽 | 2023-06-27 08:51:33 | 2023-06-27 08:59:05 | 2023-06-27 08:59:05 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-27 08:51:02 | 2023-06-27 09:00:52 | 0 | 9 | 1 | 1535 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230628000233 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13808000311 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 2023-06-28 11:02:01 | 2 | 派工单 | FW-4S-27-101 | FW-4S-27-101 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-28 12:28:54 | P20230628000207 | 秦泽 | 2023-06-28 11:06:21 | 2023-06-28 11:09:35 | 2023-06-28 11:09:36 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-28 11:02:01 | 2023-06-28 11:10:22 | 4 | 4 | 1 | 78 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20230628000234 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换淋浴花洒全套。 | 淋浴花洒己更换 | 17608000180 | 成都佰荣人力资源服务有限公司 | 2023-06-28 14:22:44 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-308 | U-J21-GY-151 | 成都佰荣人力资源服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-29 15:47:59 | P20230628000208 | 秦泽 | 2023-06-28 14:24:10 | 2023-06-28 15:19:39 | 2023-06-28 15:19:40 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-28 14:22:44 | 2023-06-28 15:23:46 | 2 | 59 | 4 | 1464 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230628000235 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换日光灯管。 | 面包灯己更换 | 15928081755 | 李海军 | 2023-06-28 14:24:34 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-426 | U-J21-GY-205 | 李海军 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-29 15:47:23 | P20230628000209 | 秦泽 | 2023-06-28 14:24:59 | 2023-06-28 15:19:34 | 2023-06-28 15:19:35 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-28 14:24:34 | 2023-06-28 15:20:57 | 0 | 56 | 1 | 1467 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230629000236 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13228110000 | 成都安泰汽车销售有限责任公司 | 2023-06-29 08:58:21 | 2 | 派工单 | CD-4S-29-101 | 0-D-4S-134 | 成都安泰汽车销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-29 15:48:35 | P20230629000210 | 曾艳艳 | 2023-06-29 08:58:43 | 2023-06-29 09:03:51 | 2023-06-29 09:03:52 | 曾艳艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-29 08:58:21 | 2023-06-29 09:05:02 | 0 | 7 | 2 | 403 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230629000237 | 员工线上报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 二栋三楼总开关跳闸 | 已处理完成 | 13438217099 | 王堂福 | 2023-06-29 13:29:58 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-29 15:49:03 | P20230629000211 |  | 2023-06-29 13:30:07 | 2023-06-29 13:30:18 | 2023-06-29 13:30:19 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2023-06-29 13:27:13 | 2023-06-29 13:48:07 | 1 | 18 | 18 | 121 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230629000238 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电，无法抽闸。 | 跳闸己处理 | 18908225012 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 2023-06-29 14:04:23 | 2 | 派工单 | FW-4S-22 | Q-J17-4S-119 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-29 15:49:38 | P20230629000212 | 秦泽 | 2023-06-29 14:04:59 | 2023-06-29 14:18:21 | 2023-06-29 14:18:22 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-29 14:04:23 | 2023-06-29 14:55:39 | 0 | 51 | 37 | 54 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230629000239 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 维护窗户 | 跳闸己处理 | 18180931150 | 四川奥乐享物流有限公司 | 2023-06-29 15:07:13 | 24 | 派工单 | FW-商业广场-5-201 | FW-商业广场-5-201 | 四川奥乐享物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-30 12:54:58 | P20230629000213 | 秦泽 | 2023-06-29 15:07:54 | 2023-06-30 06:28:43 | 2023-06-30 06:28:47 | 秦泽 | 杨正礼,王堂福 | 杨正礼 |  |  | 2023-06-29 15:07:13 | 2023-06-30 06:29:46 | 0 | 922 | 1 | 385 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230630000240 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装水管 | 已安装完成 | 13808098093 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 2023-06-30 17:02:35 | 48 | 派工单 | FW-集装箱屋-6-111 | A-J-JZ-12 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-30 17:15:29 | P20230630000214 | 秦泽 | 2023-06-30 17:03:01 | 2023-06-30 17:03:56 | 2023-06-30 17:03:57 | 秦泽 | 王堂福,杨正礼 | 王堂福 |  | 50 | 2023-06-30 17:02:35 | 2023-06-30 17:13:00 | 1 | 10 | 10 | 2 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20230630000241 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换脚踏阀 | 已更换完成 | 13808098093 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 2023-06-30 17:03:25 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-201 | U-J21-GY-142 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-06-30 17:15:09 | P20230630000215 | 秦泽 | 2023-06-30 17:03:52 | 2023-06-30 17:04:06 | 2023-06-30 17:04:07 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  | 30 | 2023-06-30 17:03:25 | 2023-06-30 17:13:10 | 0 | 10 | 9 | 2 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否