## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
电类-跳闸、短路 | 20211009000470 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 跳闸己处理 | 15228856687 | 成都鑫诺物流有限公司 | 2021-10-09 16:19:02 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-13-103 | G-J7-2S-96 | 成都鑫诺物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2021-10-12 09:32:32 | P20211009000363 | 秦泽 | 2021-10-09 16:22:42 | 2021-10-09 16:22:50 | 2021-10-09 16:22:51 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-10-09 16:19:02 | 2021-10-09 16:24:03 | 3 | 2 | 2 | 3908 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211009000471 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理业务。 | 已告知客户联系方式办理业务。 | 13198158889 | 杜先生 | 2021-10-09 16:32:01 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211009000107 | 曾艳艳 | 2021-10-09 16:32:07 | 2021-10-09 16:33:27 | 2021-10-09 16:34:12 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-10-09 16:32:01 | 2021-10-09 16:34:19 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水表 | 20211011000472 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换水表。 | 水表己更换 | 15156963386 | 胡学齐 | 2021-10-11 15:07:56 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-338 | U-J21-GY-178 | 胡学齐 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2021-10-12 09:33:18 | P20211011000364 | 曾艳艳 | 2021-10-11 15:23:09 | 2021-10-11 15:23:18 | 2021-10-11 15:23:18 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-10-11 15:07:56 | 2021-10-11 15:55:38 | 16 | 32 | 32 | 1058 | 水表(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211012000473 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换脚踏阀。 | 己更换 | 18224082530 | 成都五环汽车销售有限公司 | 2021-10-12 13:51:49 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-06-102 | A-J1-2S-2 | 成都五环汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-12 16:44:28 | P20211012000365 | 秦泽 | 2021-10-12 13:53:07 | 2021-10-12 13:53:14 | 2021-10-12 13:53:15 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 30 | 2021-10-12 13:51:49 | 2021-10-12 14:13:48 | 2 | 20 | 20 | 151 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211012000474 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关。 | 已处理完成 | 15228844989 | 叶强 | 2021-10-12 16:30:38 | 1 | 派工单 | FW-临街商铺-6-257 | FW-临街商铺-6-257 | 叶强 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-12 16:44:01 | P20211012000366 | 曾艳艳 | 2021-10-12 16:33:03 | 2021-10-12 16:33:13 | 2021-10-12 16:33:15 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 20 | 2021-10-12 16:30:38 | 2021-10-12 16:36:57 | 3 | 3 | 3 | 8 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211014000475 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 跳闸己处理 | 18080071883 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 2021-10-14 14:49:43 | 2 | 派工单 | FW-4S-22 | Q-J17-4S-119 | 四川豪力汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-20 16:17:36 | P20211014000367 | 秦泽 | 2021-10-14 14:59:24 | 2021-10-14 14:59:32 | 2021-10-14 14:59:33 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-10-14 14:49:43 | 2021-10-14 15:24:51 | 10 | 25 | 25 | 8693 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211020000476 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯具外架 | 已处理 | 17380156126 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 2021-10-20 16:16:49 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-330 | U-J21-GY-171 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-20 17:25:39 | P20211020000370 | 曾艳艳 | 2021-10-20 16:56:28 | 2021-10-20 16:56:55 | 2021-10-20 16:56:56 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 60 | 2021-10-20 16:16:49 | 2021-10-20 17:02:43 | 40 | 6 | 6 | 23 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211020000477 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装空调插座。 | 已安装 | 13881907307 | 四川奥新汽车贸易有限公司 | 2021-10-20 16:32:05 | 1 | 派工单 | FW-4S-19-111-1 | H-J8-4S-111 | 四川奥新汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-20 17:26:07 | P20211020000369 | 曾艳艳 | 2021-10-20 16:56:22 | 2021-10-20 16:56:47 | 2021-10-20 16:59:12 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 300 | 2021-10-20 16:32:05 | 2021-10-20 17:00:35 | 24 | 4 | 1 | 26 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211020000478 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装灯具。 | 己处理 | 13550024720 | 成都新翔辉汽车销售服务有限公司 | 2021-10-20 16:33:18 | 1 | 派工单 | CD-中心卖场-06-110 | A-D-2S-14 | 成都新翔辉汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-20 16:59:37 | P20211020000368 | 曾艳艳 | 2021-10-20 16:55:52 | 2021-10-20 16:56:41 | 2021-10-20 16:56:41 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 40 | 2021-10-20 16:33:18 | 2021-10-20 16:59:04 | 22 | 4 | 3 | 0 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211021000479 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换办公室日光灯管。 | 日光灯管己处理 | 13408691623 | 成都诚祥汽车销售有限公司 | 2021-10-21 09:25:48 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-11-110 | E-J5-2S-73 | 成都诚祥汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-21 10:10:29 | P20211021000371 | 秦泽 | 2021-10-21 09:28:16 | 2021-10-21 09:28:38 | 2021-10-21 09:28:38 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-10-21 09:25:48 | 2021-10-21 10:08:28 | 3 | 40 | 40 | 2 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211025000480 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 销售大厅停电。 | 跳闸己处理 | 13881907307 | 四川奥新汽车贸易有限公司 | 2021-10-25 10:38:04 | 2 | 派工单 | FW-4S-19-111-1 | H-J8-4S-111 | 四川奥新汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-26 10:56:30 | P20211025000372 | 曾艳艳 | 2021-10-25 10:47:18 | 2021-10-25 10:47:27 | 2021-10-25 10:47:28 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-10-25 10:38:04 | 2021-10-25 10:56:31 | 9 | 9 | 9 | 1440 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20211025000481 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换水龙头 | 已处理完成 | 13419077777 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 2021-10-25 11:45:58 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-12-116 | F-J6-2S-93 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-10-26 10:56:03 | P20211025000373 | 曾艳艳 | 2021-10-25 11:49:20 | 2021-10-25 11:49:29 | 2021-10-25 11:49:30 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 20 | 2021-10-25 11:45:58 | 2021-10-25 11:55:27 | 4 | 6 | 6 | 1381 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211026000482 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内停电。 | 跳闸己处理 | 18081555886 | 王洁蓉 | 2021-10-26 13:41:25 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-1113 | FW-商业广场-5-1113 | 王洁蓉 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-02 16:11:29 | P20211026000374 | 秦泽 | 2021-10-26 13:48:04 | 2021-10-26 13:48:20 | 2021-10-26 13:48:21 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-10-26 13:41:25 | 2021-10-26 14:01:58 | 7 | 13 | 13 | 10210 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20211104000483 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 门锁已坏，需处理。 | 门锁己处理 | 13981949379 | 覃亮 | 2021-11-04 14:38:55 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-514 | U-J21-GY-228 | 覃亮 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-05 11:20:26 | P20211104000375 | 曾艳艳 | 2021-11-04 15:43:25 | 2021-11-04 15:43:36 | 2021-11-04 15:43:37 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-04 14:38:55 | 2021-11-04 15:44:54 | 65 | 1 | 1 | 1176 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211105000484 | 其它报事方式 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 更换5栋楼层过道灯。 | 5层10层15层灯己更换 | 13458597713 | 包世银 | 2021-11-05 09:42:51 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-05 11:20:02 | P20211105000376 | 曾艳艳 | 2021-11-05 09:44:22 | 2021-11-05 09:44:31 | 2021-11-05 09:44:32 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-05 09:42:51 | 2021-11-05 10:23:34 | 2 | 39 | 39 | 57 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211105000485 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理业务。 | 已告知客户联系方式办理业务。 | 15884444703 | 刘先生 | 2021-11-05 11:21:27 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211105000108 | 曾艳艳 | 2021-11-05 11:21:29 | 2021-11-05 11:23:11 | 2021-11-05 11:23:56 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-05 11:21:27 | 2021-11-05 11:24:03 | 0 | 3 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211105000486 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理业务。 | 已告知客户联系方式办理业务。 | 13198158889 | 杜先生 | 2021-11-05 11:44:59 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211105000109 | 曾艳艳 | 2021-11-05 11:45:02 | 2021-11-05 11:46:47 | 2021-11-05 11:47:40 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-05 11:44:59 | 2021-11-05 11:47:46 | 1 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211108000487 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯管。 | 灯泡己更换 | 13086686347 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 2021-11-08 08:54:34 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-06-106 | A-J1-2S-6 | 成都晨锦汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-09 15:38:17 | P20211108000377 | 曾艳艳 | 2021-11-08 08:57:33 | 2021-11-08 08:59:16 | 2021-11-08 08:59:17 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2021-11-08 08:54:34 | 2021-11-08 09:05:53 | 3 | 8 | 6 | 1833 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20211108000488 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 调试玻璃门。 | 己处理 | 15884476106 | 郑四春 | 2021-11-08 13:31:03 | 24 | 派工单 | FW-商业广场-3-105 | FW-商业广场-3-105 | 郑四春 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-09 15:37:53 | P20211108000378 | 曾艳艳 | 2021-11-08 13:33:28 | 2021-11-08 13:33:38 | 2021-11-08 13:33:39 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2021-11-08 13:31:03 | 2021-11-08 13:54:25 | 2 | 21 | 21 | 1543 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211109000489 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换脚踏阀 | 己处理 | 13981703900 | 成都平顺汽车销售服务有限公司 | 2021-11-09 15:27:32 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-116 | D-J4-2S-63 | 成都平顺汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-09 15:37:02 | P20211109000379 | 曾艳艳 | 2021-11-09 15:28:07 | 2021-11-09 15:28:18 | 2021-11-09 15:28:18 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2021-11-09 15:27:32 | 2021-11-09 15:30:32 | 1 | 2 | 2 | 7 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211110000490 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 4栋配电箱跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 15982898859 | 王培博 | 2021-11-10 11:12:26 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-493 | FW-商业广场-4-493 | 王培博 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2021-11-11 09:15:34 | P20211110000380 | 秦泽 | 2021-11-10 11:14:20 | 2021-11-10 11:17:09 | 2021-11-10 11:17:10 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-10 11:12:26 | 2021-11-10 11:18:50 | 2 | 4 | 1 | 1317 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电线线缆 | 20211110000491 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 排风扇、灯具电线线路分线。 | 已处理完成 | 17311336609 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2021-11-10 11:34:00 | 3 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 秦泽 | 2021-11-11 09:15:52 | P20211110000381 | 曾艳艳 | 2021-11-10 11:41:41 | 2021-11-10 11:42:00 | 2021-11-10 11:42:03 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 10 | 2021-11-10 11:34:00 | 2021-11-10 11:44:53 | 7 | 3 | 2 | 1291 | 电线线缆(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211112000492 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间阀门漏水。 | 已更换完成 | 18349827020 | 四川中易同胜汽车销售有限公司 | 2021-11-12 13:50:50 | 2 | 派工单 | FW-4S-23-111 | Q-J17-4S-121 | 四川中易同胜汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:15:11 | P20211112000382 | 曾艳艳 | 2021-11-12 14:00:06 | 2021-11-12 14:00:15 | 2021-11-12 14:00:16 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 50 | 2021-11-12 13:50:50 | 2021-11-12 16:11:30 | 10 | 131 | 131 | 5404 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20211112000493 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间门无法打开。 | 厕所门锁己打开 | 15928136968 | 成都好利汽车销售服务有限公司 | 2021-11-12 16:03:39 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-09-101 | D-J4-2S-48 | 成都好利汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:15:45 | P20211112000383 | 秦泽 | 2021-11-12 16:12:16 | 2021-11-12 16:12:24 | 2021-11-12 16:12:25 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-12 16:03:39 | 2021-11-12 16:14:23 | 9 | 2 | 2 | 5401 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20211114000494 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所漏水 | 漏水己处理 | 13540198880 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 2021-11-14 08:34:47 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-121 | K-J11-4S-257 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 24 |  |  | 非常满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:28:39 | P20211115000388 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 2021-11-15 11:26:55 | 2021-11-15 11:27:16 | 2021-11-15 11:27:17 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-14 09:04:23 | 2021-11-15 11:30:41 | 1612 | 4 | 3 | 1378 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211114000495 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所阀门关不来了，需处理。 | 商家把材料买回来才处理 | 13540198880 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 2021-11-14 13:28:08 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-121 | K-J11-4S-257 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:26:13 | P20211114000384 | 曾艳艳 | 2021-11-14 13:37:47 | 2021-11-14 13:38:02 | 2021-11-14 13:38:03 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-14 13:28:08 | 2021-11-14 16:07:54 | 9 | 150 | 149 | 2539 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211115000496 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间漏水 | 卫生间漏水己处理 | 13540198880 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 2021-11-15 08:57:10 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-121 | K-J11-4S-257 | 四川新郡汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:29:30 | P20211115000386 | 秦泽 | 2021-11-15 09:03:48 | 2021-11-15 09:03:59 | 2021-11-15 09:03:59 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-11-15 08:57:10 | 2021-11-15 09:17:08 | 6 | 14 | 14 | 1512 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211115000497 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关。 | 线路故障跳闸已处理 | 18030799731 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2021-11-15 08:58:15 | 1 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:31:00 | P20211115000385 | 秦泽 | 2021-11-15 09:03:43 | 2021-11-15 09:17:15 | 2021-11-15 09:17:15 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-11-15 08:58:15 | 2021-11-15 09:53:37 | 5 | 50 | 36 | 1478 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20211115000498 | 客户线上报事 | 公共区域 | 公寓楼栋 |  | 0 | 门关不上了 | 门己维修 | 13980702086 | 徐海蓉 | 2021-11-15 09:24:18 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-16 10:33:04 | P20211115000387 | 徐海蓉 | 2021-11-15 11:26:44 | 2021-11-15 11:30:56 | 2021-11-15 11:30:57 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-15 09:53:49 | 2021-11-15 11:43:01 | 122 | 17 | 13 | 1370 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211117000499 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 13880466457 | 黄先生 | 2021-11-17 13:45:41 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211117000110 | 曾艳艳 | 2021-11-17 13:45:43 | 2021-11-17 13:47:26 | 2021-11-17 13:48:34 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-17 13:45:41 | 2021-11-17 13:48:51 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211117000500 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理业务。 | 17748772797 | 吴先生 | 2021-11-17 14:04:34 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211117000111 | 曾艳艳 | 2021-11-17 14:04:37 | 2021-11-17 14:06:46 | 2021-11-17 14:07:35 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-17 14:04:34 | 2021-11-17 14:07:40 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20211118000501 | 员工线上报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 客服中心沟盖板老化 | 安装已更换 | 13551399213 | 江义万 | 2021-11-18 13:24:54 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-19 14:00:05 | P20211118000389 |  | 2021-11-18 13:26:20 | 2021-11-18 13:26:29 | 2021-11-18 13:26:29 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2021-11-18 13:21:17 | 2021-11-18 15:28:37 | 2 | 122 | 122 | 1352 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20211119000502 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 5栋13楼跳闸，需排查线路。 | 跳闸己处理 | 13684085770 | 四川橙森科技发展有限公司中集分公司 | 2021-11-19 10:04:16 | 3 | 派工单 | FW-商业广场-5-1303 | FW-商业广场-5-1303 | 四川橙森科技发展有限公司中集分公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-19 14:22:12 | P20211119000390 | 秦泽 | 2021-11-19 14:09:05 | 2021-11-19 14:09:15 | 2021-11-19 14:09:15 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-19 10:04:16 | 2021-11-19 14:12:58 | 245 | 3 | 3 | 10 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211119000503 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15378686988 | 李先生 | 2021-11-19 14:06:26 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211119000112 | 曾艳艳 | 2021-11-19 14:06:28 | 2021-11-19 14:07:46 | 2021-11-19 14:09:02 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-19 14:06:26 | 2021-11-19 14:09:09 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211119000504 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15008163352 | 张先生 | 2021-11-19 14:23:29 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211119000113 | 曾艳艳 | 2021-11-19 14:23:31 | 2021-11-19 14:24:58 | 2021-11-19 14:26:14 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-19 14:23:29 | 2021-11-19 14:26:25 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211119000505 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 安装日光灯管。 | 已处理完成 | 13880759896 | 成都民昌汽车销售服务有限公司 | 2021-11-19 15:28:42 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-08-102 | C-J3-2S-33 | 成都民昌汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-19 17:00:25 | P20211119000391 | 秦泽 | 2021-11-19 15:29:10 | 2021-11-19 15:29:18 | 2021-11-19 15:29:19 | 王堂福 | 王堂福,杨正礼 | 王堂福 |  | 50 | 2021-11-19 15:28:42 | 2021-11-19 15:33:49 | 1 | 4 | 4 | 87 | 灯具(0.00*1.00),灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211122000506 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13823169760 | 郭文静 | 2021-11-22 14:16:45 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-1105 |  | 郭文静 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-24 11:27:03 | P20211122000392 | 秦泽 | 2021-11-22 14:20:04 | 2021-11-22 14:20:12 | 2021-11-22 14:20:13 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-22 14:16:45 | 2021-11-22 14:27:06 | 4 | 7 | 7 | 2700 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211122000507 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13008140496 | 成都堰龙汽车贸易有限公司 | 2021-11-22 14:58:19 | 2 | 派工单 | CD-临时展场-5-5 | V-D-LS-155 | 成都堰龙汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-24 11:26:41 | P20211122000393 | 秦泽 | 2021-11-22 14:58:54 | 2021-11-22 14:59:09 | 2021-11-22 14:59:10 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-22 14:58:19 | 2021-11-22 15:02:22 | 0 | 4 | 3 | 2664 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211124000508 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 19180769617 | 赵先生 | 2021-11-24 11:20:25 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211124000114 | 曾艳艳 | 2021-11-24 11:20:28 | 2021-11-24 11:25:37 | 2021-11-24 11:26:22 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-11-24 11:20:25 | 2021-11-24 11:26:31 | 0 | 6 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211124000509 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸已处理 | 18224082530 | 成都五环汽车销售有限公司 | 2021-11-24 11:36:13 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-06-102 | A-J1-2S-2 | 成都五环汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-24 13:58:43 | P20211124000394 | 曾艳艳 | 2021-11-24 13:54:48 | 2021-11-24 13:54:59 | 2021-11-24 13:55:00 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-24 11:36:13 | 2021-11-24 13:58:22 | 138 | 4 | 3 | 0 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211125000510 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 跳闸已处理 | 18681710160 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 2021-11-25 13:12:25 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-06-108 | A-J1-2S-8 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-25 14:14:04 | P20211125000395 | 曾艳艳 | 2021-11-25 13:23:52 | 2021-11-25 13:24:00 | 2021-11-25 13:24:01 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-11-25 13:12:25 | 2021-11-25 13:50:20 | 11 | 27 | 26 | 24 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211126000511 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13981856227 | 成都市奥东车业有限公司 | 2021-11-26 08:49:45 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-106 | B-J2-2S-21 | 成都市奥东车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-26 15:27:44 | P20211126000396 | 秦泽 | 2021-11-26 08:51:27 | 2021-11-26 08:51:36 | 2021-11-26 08:51:37 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-26 08:49:45 | 2021-11-26 08:55:24 | 2 | 4 | 4 | 392 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211126000512 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 15882051576 | 廖祖彬 | 2021-11-26 13:08:10 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-3-541 | FW-商业广场-3-541 | 廖祖彬 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-26 15:27:19 | P20211126000397 | 曾艳艳 | 2021-11-26 14:03:52 | 2021-11-26 14:04:02 | 2021-11-26 14:04:03 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-26 13:08:10 | 2021-11-26 14:06:22 | 55 | 3 | 2 | 81 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20211127000513 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换水龙头 | 跳闸已处理 | 19113235003 | 成都蓉惠冠通汽车销售服务有限公司 | 2021-11-27 09:29:47 | 1 | 派工单 | FW-4S-14-111 | M-J13-4S-260 | 成都蓉惠冠通汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-27 09:58:47 | P20211127000398 | 曾艳艳 | 2021-11-27 09:38:20 | 2021-11-27 09:38:30 | 2021-11-27 09:38:30 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-11-27 09:29:47 | 2021-11-27 09:48:26 | 9 | 10 | 10 | 10 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211129000514 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关。 | 跳闸己处理 | 17380156126 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 2021-11-29 12:26:48 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-323 | U-J21-GY-165 | 佳沃（青岛）果业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-29 13:56:53 | P20211129000399 | 曾艳艳 | 2021-11-29 12:41:23 | 2021-11-29 12:41:32 | 2021-11-29 12:41:33 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-29 12:26:48 | 2021-11-29 13:11:00 | 15 | 30 | 30 | 45 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20211129000515 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间堵塞。 | 商家早外面通厕所 | 13419077777 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 2021-11-29 14:40:54 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-116 | F-J6-2S-93 | 四川俊岚汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-30 14:08:04 | P20211129000400 | 秦泽 | 2021-11-29 15:17:56 | 2021-11-29 15:18:07 | 2021-11-29 15:18:07 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-29 14:40:54 | 2021-11-29 15:20:28 | 37 | 3 | 2 | 1368 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20211129000516 | 员工线下报事 | 公共区域 | 园区公区 |  | 0 | 19栋101吉兴昌电表度数集抄系统未取数。 | 杳看电表数据 | 61629888 | 秦泽 | 2021-11-29 15:20:25 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-11-30 14:07:29 | P20211129000401 | 秦泽 | 2021-11-29 15:29:24 | 2021-11-29 15:29:32 | 2021-11-29 15:29:32 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-29 15:20:25 | 2021-11-29 15:32:40 | 9 | 3 | 3 | 1355 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修,电类-跳闸、短路 | 20211130000517 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 二楼部分办公室停电。 | 跳闸己处理 | 18349176575 | 成都安盛天下汽车销售有限公司 | 2021-11-30 14:41:07 | 3 | 派工单 | FW-4S-14-121 | M-J13-4S-261 | 成都安盛天下汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-02 14:47:20 | P20211130000402 | 秦泽 | 2021-11-30 14:43:18 | 2021-11-30 14:43:29 | 2021-11-30 14:43:29 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-30 14:41:07 | 2021-11-30 15:21:18 | 2 | 38 | 38 | 2846 | 线路检修(0.00*1.00),跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20211130000518 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 屋顶漏水处理 | 漏水已处理 | 13258178906 | 成都东逸顺汽车销售服务有限公司 | 2021-11-30 15:30:03 | 2 | 派工单 | FW-4S-16-101 | K-J11-4S-115 | 成都东逸顺汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-02 14:47:44 | P20211130000403 | 曾艳艳 | 2021-11-30 15:37:46 | 2021-11-30 15:38:08 | 2021-11-30 15:38:09 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-11-30 15:30:03 | 2021-11-30 17:08:56 | 7 | 91 | 90 | 2739 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211201000519 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18911924580 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2021-12-01 14:56:19 | 2 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-02 14:48:22 | P20211201000404 | 秦泽 | 2021-12-01 15:05:11 | 2021-12-01 15:05:23 | 2021-12-01 15:05:24 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-01 14:56:19 | 2021-12-01 15:06:58 | 9 | 1 | 1 | 1422 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211202000520 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关插座。 | 已处理完成 | 15328187739 | 蒋安才/林琍 | 2021-12-02 14:00:55 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-2-120 | FW-商业广场-2-120 | 蒋安才/林琍 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-02 14:49:02 | P20211202000405 | 曾艳艳 | 2021-12-02 14:07:11 | 2021-12-02 14:07:17 | 2021-12-02 14:07:17 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 40 | 2021-12-02 14:00:55 | 2021-12-02 14:15:28 | 7 | 8 | 8 | 34 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211203000521 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18116721000 | 成都康蓉达物流有限公司 | 2021-12-03 13:10:07 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-5-616 | FW-商业广场-5-616 | 成都康蓉达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-03 15:34:46 | P20211203000406 | 曾艳艳 | 2021-12-03 13:15:16 | 2021-12-03 13:15:24 | 2021-12-03 13:15:25 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-03 13:10:07 | 2021-12-03 13:21:10 | 5 | 6 | 6 | 133 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211203000522 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18140162237 | 曾先生 | 2021-12-03 15:35:32 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 66 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211203000115 | 曾艳艳 | 2021-12-03 15:35:33 | 2021-12-06 09:24:28 | 2021-12-06 09:26:09 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-03 15:35:32 | 2021-12-06 09:26:19 | 0 | 3951 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211206000523 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 15102838296 | 蒋春三 | 2021-12-06 09:07:50 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-4-503 | FW-商业广场-4-503 | 蒋春三 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-06 13:38:37 | P20211206000407 | 曾艳艳 | 2021-12-06 09:15:19 | 2021-12-06 09:15:30 | 2021-12-06 09:15:31 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-06 09:07:50 | 2021-12-06 09:16:15 | 8 | 1 | 1 | 262 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211206000524 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 19938282960 | 李先生 | 2021-12-06 11:12:03 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211206000116 | 曾艳艳 | 2021-12-06 11:12:05 | 2021-12-06 11:14:19 | 2021-12-06 11:15:19 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-06 11:12:03 | 2021-12-06 11:15:29 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头,给排水类-其它 | 20211207000525 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 水龙头水流较小。 | 漏水小已处理 | 13881907307 | 四川奥新汽车贸易有限公司 | 2021-12-07 09:14:34 | 1 | 派工单 | FW-4S-19-111-1 | H-J8-4S-111 | 四川奥新汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-08 16:50:59 | P20211207000408 | 曾艳艳 | 2021-12-07 09:18:44 | 2021-12-07 09:18:54 | 2021-12-07 09:18:54 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-12-07 09:14:34 | 2021-12-07 09:40:38 | 4 | 22 | 22 | 1870 | 水龙头(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211207000526 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关插座 | 已处理完成 | 13023169688 | 曹云龙 | 2021-12-07 14:26:45 | 1 | 派工单 | FW-临街商铺-7-217 | FW-临街商铺-7-217 | 曹云龙 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-08 11:34:51 | P20211207000409 | 曾艳艳 | 2021-12-07 15:19:25 | 2021-12-07 16:18:29 | 2021-12-07 16:18:30 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-07 14:26:45 | 2021-12-07 16:38:40 | 53 | 79 | 20 | 1136 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211208000527 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯具 | 灯泡己更换 | 13618091860 | 成都安泰汽车销售有限责任公司 | 2021-12-08 08:55:54 | 1 | 派工单 | CD-4S-29-101 | 0-D-4S-134 | 成都安泰汽车销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-08 10:58:25 | P20211208000410 | 秦泽 | 2021-12-08 09:05:40 | 2021-12-08 09:05:50 | 2021-12-08 09:05:51 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2021-12-08 08:55:54 | 2021-12-08 09:22:09 | 10 | 17 | 17 | 96 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211208000528 | 其它报事方式 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换日光灯具。 | 已更换完成 | 13608033301 | 四川明鑫保险代理有限公司龙泉分公司 | 2021-12-08 10:53:55 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-103 | U-J21-GY-136 | 四川明鑫保险代理有限公司龙泉分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-08 11:33:33 | P20211208000411 | 曾艳艳 | 2021-12-08 10:55:00 | 2021-12-08 10:55:17 | 2021-12-08 10:55:18 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 20 | 2021-12-08 10:53:55 | 2021-12-08 11:30:51 | 2 | 35 | 35 | 3 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211210000529 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18681710160 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 2021-12-10 08:48:09 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-06-108 | A-J1-2S-8 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-10 09:49:12 | P20211210000412 | 秦泽 | 2021-12-10 08:53:01 | 2021-12-10 08:53:12 | 2021-12-10 08:53:13 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-10 08:48:09 | 2021-12-10 08:54:07 | 5 | 1 | 1 | 55 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修,电类-其它 | 20211210000530 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 空调不通电。 | 跳闸己处理 | 15882471358 | 成都禾财汽车贸易有限公司 | 2021-12-10 14:47:21 | 3 | 派工单 | FW-商业广场-5-1116 |  | 成都禾财汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-11 10:07:36 | P20211210000413 | 曾艳艳 | 2021-12-10 15:47:49 | 2021-12-10 15:47:59 | 2021-12-10 15:47:59 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-10 14:47:21 | 2021-12-10 15:56:40 | 60 | 9 | 9 | 1091 | 线路检修(0.00*1.00),其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20211211000531 | 员工线下报事 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 西大门岗亭门锁已坏，需维修。 | 西大门更换门锁 | 13518146609 | 龙先贵 | 2021-12-11 10:41:43 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-11 10:54:10 | P20211211000414 | 曾艳艳 | 2021-12-11 10:45:06 | 2021-12-11 10:45:14 | 2021-12-11 10:45:14 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-11 10:41:43 | 2021-12-11 10:51:17 | 4 | 6 | 6 | 3 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211213000532 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 跳闸己处理 | 13880473260 | 成都锦和通运汽车销售有限责任公司 | 2021-12-13 13:25:06 | 2 | 派工单 | CD-临时展场-5-8-2 | V-D-LS-160 | 成都锦和通运汽车销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-13 14:45:11 | P20211213000415 | 曾艳艳 | 2021-12-13 13:29:37 | 2021-12-13 13:29:46 | 2021-12-13 13:29:47 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-13 13:25:06 | 2021-12-13 13:38:00 | 4 | 9 | 9 | 67 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211213000533 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 15982391668 | 严先生 | 2021-12-13 13:37:20 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211213000117 | 曾艳艳 | 2021-12-13 13:37:22 | 2021-12-13 13:39:36 | 2021-12-13 13:40:39 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-13 13:37:20 | 2021-12-13 13:40:53 | 0 | 3 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211213000534 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18980625010 | 周先生 | 2021-12-13 14:40:20 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211213000118 | 曾艳艳 | 2021-12-13 14:40:22 | 2021-12-13 14:43:57 | 2021-12-13 14:44:43 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-13 14:40:20 | 2021-12-13 14:45:00 | 0 | 5 | 1 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211214000535 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13980755679 | 谢水玲 | 2021-12-14 10:54:39 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-3-108 | FW-商业广场-3-108 | 谢水玲 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-15 11:06:38 | P20211214000416 | 曾艳艳 | 2021-12-14 11:58:05 | 2021-12-14 11:58:15 | 2021-12-14 11:58:15 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-14 10:54:39 | 2021-12-14 11:59:00 | 64 | 1 | 1 | 1387 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20211214000536 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换门框。 | 维修门框锁芯 | 17790218654 | 费朝旭 | 2021-12-14 14:07:59 | 24 | 派工单 | FW-公寓楼-428 | U-J21-GY-207 | 费朝旭 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-15 11:06:07 | P20211214000417 | 秦泽 | 2021-12-14 14:12:45 | 2021-12-14 14:12:54 | 2021-12-14 14:12:55 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-14 14:07:59 | 2021-12-14 14:33:14 | 5 | 21 | 21 | 1233 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211215000537 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 18980625010 | 周先生 | 2021-12-15 11:07:24 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211215000119 | 曾艳艳 | 2021-12-15 11:07:26 | 2021-12-15 11:08:43 | 2021-12-15 11:09:44 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-15 11:07:24 | 2021-12-15 11:09:54 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211218000538 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 负荷过大线路故障，需更换开关及电线 | 13880473260 | 成都锦和通运汽车销售有限责任公司 | 2021-12-18 10:55:13 | 2 | 派工单 | CD-临时展场-5-8-2 | V-D-LS-160 | 成都锦和通运汽车销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-18 16:07:47 | P20211218000418 | 曾艳艳 | 2021-12-18 10:58:43 | 2021-12-18 10:58:52 | 2021-12-18 10:58:53 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-18 10:55:13 | 2021-12-18 12:30:48 | 3 | 92 | 92 | 217 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211220000539 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 15982061943 | 江英 | 2021-12-20 09:03:13 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-3-523 | FW-商业广场-3-523 | 江英 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-20 11:36:22 | P20211220000419 | 秦泽 | 2021-12-20 09:04:08 | 2021-12-20 09:04:38 | 2021-12-20 09:04:39 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-20 09:03:13 | 2021-12-20 09:05:19 | 1 | 1 | 1 | 151 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211220000540 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸已处理 | 15328187739 | 蒋安才/林琍 | 2021-12-20 09:03:50 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-120 | FW-商业广场-2-120 | 蒋安才/林琍 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-20 11:35:58 | P20211220000420 | 秦泽 | 2021-12-20 09:04:20 | 2021-12-20 09:04:32 | 2021-12-20 09:04:32 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-20 09:03:50 | 2021-12-20 09:06:05 | 1 | 2 | 2 | 149 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211220000541 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 已处理完成 | 18380203957 | 严磊 | 2021-12-20 09:39:27 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-3-106 | FW-商业广场-3-106 | 严磊 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-20 11:35:33 | P20211220000421 | 秦泽 | 2021-12-20 09:41:31 | 2021-12-20 09:41:37 | 2021-12-20 09:41:38 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-20 09:39:27 | 2021-12-20 11:00:34 | 2 | 79 | 79 | 35 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20211221000542 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门维修。 | 门己维修好 | 13550139322 | 成都纳福汽车销售服务有限公司 | 2021-12-21 09:26:47 | 24 | 派工单 | FW-4S-25-101 | S-J19-4S-125 | 成都纳福汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:07:07 | P20211221000422 | 曾艳艳 | 2021-12-21 09:52:35 | 2021-12-21 09:52:45 | 2021-12-21 09:52:46 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-21 09:26:47 | 2021-12-21 11:23:48 | 26 | 91 | 91 | 1544 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211221000543 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换日光灯管 | 已处理完成 | 15928819569 | 成都吉辰达物流有限公司 | 2021-12-21 09:51:20 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-07-103 | B-J2-2S-18 | 成都吉辰达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:06:23 | P20211221000423 | 曾艳艳 | 2021-12-21 09:53:39 | 2021-12-21 09:53:46 | 2021-12-21 09:53:59 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 50 | 2021-12-21 09:51:20 | 2021-12-21 14:13:53 | 2 | 260 | 260 | 1373 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211221000544 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能水表开启阀门 | 水表己开水 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2021-12-21 10:09:04 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-108 | B-J2-2S-23 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:07:28 | P20211221000424 | 曾艳艳 | 2021-12-21 10:27:05 | 2021-12-21 10:27:20 | 2021-12-21 10:27:20 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-21 10:09:04 | 2021-12-21 10:28:32 | 18 | 1 | 1 | 1599 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修,电类-跳闸、短路 | 20211221000545 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内部分用电物品无法通电。 | 跳闸己处理 | 13648069412 | 王小雪 | 2021-12-21 13:12:41 | 3 | 派工单 | FW-商业广场-5-1613 | FW-商业广场-5-1613 | 王小雪 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:06:45 | P20211221000425 | 曾艳艳 | 2021-12-21 13:13:33 | 2021-12-21 13:13:55 | 2021-12-21 13:13:55 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-21 13:12:41 | 2021-12-21 14:04:44 | 1 | 51 | 51 | 1382 | 线路检修(0.00*1.00),跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211221000546 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能水表预存水费，开启阀门。 | 已处理完成 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2021-12-21 14:13:59 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-108 | B-J2-2S-23 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:05:59 | P20211221000426 | 秦泽 | 2021-12-21 14:14:38 | 2021-12-21 15:15:00 | 2021-12-21 15:15:01 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-21 14:13:59 | 2021-12-21 15:24:11 | 1 | 70 | 9 | 1301 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20211221000547 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换加长水龙头 | 已处理完成 | 15884490868 | 四川德曼汽车销售服务有限公司 | 2021-12-21 15:24:49 | 1 | 派工单 | FW-4S-25-121 | S-J19-4S-127 | 四川德曼汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:05:33 | P20211221000427 | 曾艳艳 | 2021-12-21 15:25:48 | 2021-12-21 15:26:25 | 2021-12-21 15:26:26 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-21 15:24:49 | 2021-12-21 15:27:16 | 1 | 2 | 1 | 1298 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211222000548 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 17781688541 | 黄先生 | 2021-12-22 13:10:17 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211222000120 | 曾艳艳 | 2021-12-22 13:10:50 | 2021-12-22 13:11:40 | 2021-12-22 13:12:28 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-22 13:10:17 | 2021-12-22 13:12:33 | 0 | 2 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211224000549 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电。 | 线路短路，已恢复正常 | 13808098093 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 2021-12-24 10:59:55 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-201 | U-J21-GY-142 | 四川家安聚众汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-24 15:54:57 | P20211224000428 | 曾艳艳 | 2021-12-24 11:34:25 | 2021-12-24 11:34:36 | 2021-12-24 11:34:37 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-24 10:59:55 | 2021-12-24 11:35:22 | 35 | 1 | 1 | 259 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20211227000550 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 智能电表无法读取度数。 | 己处理 | 18681710160 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2021-12-27 10:17:14 | 1 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-28 09:44:01 | P20211227000429 | 秦泽 | 2021-12-27 10:29:23 | 2021-12-27 10:29:33 | 2021-12-27 10:29:34 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-27 10:17:14 | 2021-12-27 10:31:31 | 12 | 2 | 2 | 1393 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20211227000551 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 墙面打孔。 | 打空已完成 | 13881880299 | 成都民昌汽车销售服务有限公司 | 2021-12-27 10:31:24 | 0 | 派工单 | FW-中心卖场-08-102 | C-J3-2S-33 | 成都民昌汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-27 11:58:04 | P20211227000430 | 曾艳艳 | 2021-12-27 10:34:06 | 2021-12-27 10:34:19 | 2021-12-27 10:34:20 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 30 | 2021-12-27 10:31:24 | 2021-12-27 11:52:20 | 3 | 78 | 78 | 6 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20211227000552 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 插座不通电，需处理。 | 跳闸己处理 | 13882269172 | 成都堰顺物流有限公司 | 2021-12-27 10:59:50 | 1 | 派工单 | FW-集装箱屋-6-111 | A-J-JZ-12 | 成都堰顺物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-28 09:43:20 | P20211227000431 | 曾艳艳 | 2021-12-27 11:56:28 | 2021-12-27 11:56:39 | 2021-12-27 11:56:40 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-27 10:59:50 | 2021-12-27 11:57:48 | 57 | 1 | 1 | 1306 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211229000553 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 15328187739 | 蒋安才/林琍 | 2021-12-29 08:52:10 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-120 | FW-商业广场-2-120 | 蒋安才/林琍 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-30 12:58:32 | P20211229000432 | 秦泽 | 2021-12-29 10:29:47 | 2021-12-29 10:29:59 | 2021-12-29 10:30:00 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-29 08:52:10 | 2021-12-29 10:31:58 | 97 | 2 | 1 | 1587 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211230000554 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 已处理完成 | 18780271116 | 成都久丰汽车销售服务有限公司 | 2021-12-30 08:49:11 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-108 | D-J4-2S-55 | 成都久丰汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-30 12:59:56 | P20211230000434 | 曾艳艳 | 2021-12-30 09:28:08 | 2021-12-30 09:28:20 | 2021-12-30 09:28:21 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2021-12-30 08:49:11 | 2021-12-30 09:39:13 | 39 | 11 | 11 | 200 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211230000555 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 已处理完成 | 15328187739 | 蒋安才/林琍 | 2021-12-30 09:13:34 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-2-120 | FW-商业广场-2-120 | 蒋安才/林琍 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-30 12:59:28 | P20211230000433 | 曾艳艳 | 2021-12-30 09:28:01 | 2021-12-30 09:28:27 | 2021-12-30 09:28:37 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  | 10 | 2021-12-30 09:13:34 | 2021-12-30 09:31:34 | 15 | 3 | 3 | 208 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20211230000556 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换淋浴水带 | 淋浴水带己更换 | 61629888 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 2021-12-30 10:54:15 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-316 | U-J21-GY-158 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-30 13:00:23 | P20211230000435 | 曾艳艳 | 2021-12-30 11:04:09 | 2021-12-30 11:04:28 | 2021-12-30 11:04:29 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-30 10:54:15 | 2021-12-30 11:06:15 | 10 | 2 | 2 | 114 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20211230000557 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 洗手池冷热水龙头。 | 洗睑盆冷热水龙头，角阀己安装完 | 61629888 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 2021-12-30 10:54:45 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-327 | U-J21-GY-168 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 已分派 | 已完结 | 3 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-31 10:36:50 | P20211230000436 | 曾艳艳 | 2021-12-30 11:04:18 | 2021-12-30 11:06:26 | 2021-12-30 11:06:27 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-30 10:54:45 | 2021-12-30 14:57:31 | 10 | 233 | 231 | 1179 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20211230000558 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换灯具。 | 灯泡己安装 | 13603023330 | 潘桂英 | 2021-12-30 11:42:55 | 1 | 派工单 | FW-商业广场-5-1106 |  | 潘桂英 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-30 13:02:00 | P20211230000437 | 曾艳艳 | 2021-12-30 11:43:27 | 2021-12-30 11:43:38 | 2021-12-30 11:43:38 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 10 | 2021-12-30 11:42:55 | 2021-12-30 11:49:50 | 1 | 6 | 6 | 73 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211230000559 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18681710160 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 2021-12-30 12:54:44 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-06-108 | A-J1-2S-8 | 成都锐兴汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-31 10:37:11 | P20211230000438 | 曾艳艳 | 2021-12-30 13:01:48 | 2021-12-30 13:01:56 | 2021-12-30 13:01:57 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-30 12:54:44 | 2021-12-30 13:45:17 | 7 | 44 | 44 | 1252 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20211231000560 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸已处理 | 13281033788 | 成都鑫明坤汽车销售服务有限公司 | 2021-12-31 09:09:50 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-109 | D-J4-2S-56 | 成都鑫明坤汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-31 10:36:18 | P20211231000439 | 秦泽 | 2021-12-31 09:12:29 | 2021-12-31 09:12:39 | 2021-12-31 09:12:40 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-31 09:09:50 | 2021-12-31 09:20:24 | 3 | 8 | 8 | 76 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20211231000561 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 室内停水。 | 己开阀 | 18228285588 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 2021-12-31 09:47:16 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-07-108 | B-J2-2S-23 | 成都东康汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 4 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2021-12-31 15:21:47 | P20211231000440 | 秦泽 | 2021-12-31 09:48:07 | 2021-12-31 09:48:29 | 2021-12-31 09:48:29 | 杨正礼 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2021-12-31 09:47:16 | 2021-12-31 15:21:35 | 1 | 333 | 333 | 0 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
咨询-车辆年审、过户 | 20211231000562 | 客户前台来电 | 公共区域 | 外来客户 |  | 0 | 客户咨询北新检测线联系方式办理审车业务。 | 已告知客户联系方式办理审车业务。 | 17781688541 | 黄先生 | 2021-12-31 15:17:54 | 0 | 口头派工 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 不需回访 | 0 |  |  |  | K20211231000121 | 曾艳艳 | 2021-12-31 15:17:56 | 2021-12-31 15:20:39 | 2021-12-31 15:21:17 | 曾艳艳 | 曾艳艳 | 曾艳艳 |  |  | 2021-12-31 15:17:54 | 2021-12-31 15:21:23 | 0 | 4 | 0 |  | 车辆年审、过户(0.00*1.00) | 0 | 否