## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
电类-灯具 | 20220801000126 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西南角广告牌上需要增加一尧的射灯 | 巳安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-01 17:08:46 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-03 10:50:43 | P20220801000126 |  | 2022-08-01 17:08:58 | 2022-08-01 17:11:07 | 2022-08-01 17:11:07 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-01 17:06:26 | 2022-08-01 17:13:25 | 0 | 5 | 2 | 2497 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220801000127 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门出口无网络需要维修 | 维修处理恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-01 17:10:10 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-03 10:51:28 | P20220801000127 |  | 2022-08-01 17:10:22 | 2022-08-01 17:10:48 | 2022-08-01 17:10:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-01 17:09:03 | 2022-08-01 17:14:48 | 0 | 4 | 4 | 2497 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20220803000128 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋南面围栏上需要安装线路、射灯 | 巳安装完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-03 13:49:38 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-05 15:00:02 | P20220803000128 |  | 2022-08-03 13:49:48 | 2022-08-03 13:49:59 | 2022-08-03 13:49:59 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-03 13:46:17 | 2022-08-03 13:54:52 | 0 | 5 | 5 | 2946 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20220803000129 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 已处理维修 | 13908200598 | 成都瑞松汽车销售服务有限公司 | 2022-08-03 13:51:34 | 1 | 派工单 | A-J-BF-16 | A-J-BF-16 | 成都瑞松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-05 15:00:27 | P20220803000129 | 成都瑞松汽车销售服务有限公司 | 2022-08-03 13:51:44 | 2022-08-03 13:51:55 | 2022-08-03 13:51:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-03 13:50:08 | 2022-08-03 13:53:43 | 0 | 2 | 2 | 2947 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220805000130 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋房顶需要增加线路射灯 | 巳安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-05 14:28:12 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-05 14:59:30 | P20220805000130 |  | 2022-08-05 14:28:20 | 2022-08-05 14:28:31 | 2022-08-05 14:28:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-05 14:26:40 | 2022-08-05 14:29:49 | 0 | 1 | 1 | 30 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20220809000131 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 维修玻璃门。 | 维修处理 | 139 8203 1025 | 四川车领航贸易有限公司 | 2022-08-09 16:34:59 | 24 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-16 10:06:34 | P20220809000131 | 曾艳艳 | 2022-08-09 16:36:02 | 2022-08-09 16:42:49 | 2022-08-09 16:42:49 | 曾艳艳 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-09 16:34:59 | 2022-08-09 17:29:48 | 2 | 53 | 47 | 9637 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220812000132 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 绅缩门主机故障需要维修 | 排查控制板坏，回报领导需要更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-12 16:11:37 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-16 10:07:18 | P20220812000132 |  | 2022-08-12 16:11:46 | 2022-08-12 16:39:35 | 2022-08-12 16:39:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-12 16:09:43 | 2022-08-12 16:41:04 | 0 | 30 | 2 | 5366 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220812000133 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 监控无画面显示 | 已维修更换设备 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-12 16:49:01 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-16 10:07:44 | P20220812000133 |  | 2022-08-12 16:49:11 | 2022-08-12 16:49:22 | 2022-08-12 16:49:23 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-12 16:45:20 | 2022-08-12 16:50:47 | 0 | 1 | 1 | 5357 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220812000134 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋北面绿化带内草需要打割 | 巳打割完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-12 16:53:06 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-16 10:08:12 | P20220812000134 |  | 2022-08-12 16:53:13 | 2022-08-12 16:53:24 | 2022-08-12 16:53:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-12 16:51:50 | 2022-08-12 16:54:34 | 0 | 1 | 1 | 5354 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20220815000135 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 电表进线庄无电故障已排除恢复正常使用 | 18981710607 | 四川浩瑞成物流有限公司 | 2022-08-15 13:10:10 | 1 | 派工单 | I-D-LS-61 | I-D-LS-61 | 四川浩瑞成物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-16 10:08:39 | P20220815000135 | 四川浩瑞成物流有限公司 | 2022-08-15 13:10:19 | 2022-08-15 13:10:28 | 2022-08-15 13:10:32 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-15 13:09:27 | 2022-08-15 13:13:33 | 0 | 3 | 3 | 1255 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20220816000136 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地公厕旁边绿化浇水 | 浇水完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-16 09:21:56 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-18 10:21:28 | P20220816000136 |  | 2022-08-16 09:22:20 | 2022-08-16 09:22:30 | 2022-08-16 09:22:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-16 09:19:32 | 2022-08-16 10:58:39 | 1 | 96 | 96 | 2843 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20220816000137 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | F场地男公厕小便池阀门漏水 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-16 11:00:01 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-18 10:20:59 | P20220816000137 |  | 2022-08-16 11:00:11 | 2022-08-16 11:00:24 | 2022-08-16 11:00:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-16 10:58:47 | 2022-08-16 11:01:15 | 0 | 1 | 1 | 2839 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20220824000138 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门伸缩门，控制板坏需要更换 | 巳维修更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-24 13:47:43 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-26 16:30:06 | P20220824000138 |  | 2022-08-24 13:47:59 | 2022-08-24 13:48:14 | 2022-08-24 13:48:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-24 13:46:21 | 2022-08-24 13:49:12 | 0 | 2 | 1 | 3041 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20220826000139 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶漏水需要维修 | 巳处理维修 | 13313012208 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-08-26 16:52:46 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-30 13:45:13 | P20220826000140 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2022-08-26 16:54:18 | 2022-08-26 16:54:49 | 2022-08-26 16:54:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-26 16:51:40 | 2022-08-26 16:57:05 | 2 | 3 | 3 | 5568 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20220826000140 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋房顶LED射灯不亮 | 巳更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2022-08-26 16:53:59 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2022-08-30 13:45:46 | P20220826000139 |  | 2022-08-26 16:54:10 | 2022-08-26 16:54:41 | 2022-08-26 16:54:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2022-08-26 16:52:55 | 2022-08-26 16:56:03 | 1 | 2 | 2 | 5569 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否