## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
给排水类-其它 | 20230704000068 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所无水 | 已维修处理恢复供水 | 18909096111 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2023-07-04 16:05:33 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-35 | C-J3-2S-35 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-05 15:25:49 | P20230704000068 | 四川华松汽车销售服务有限公司 | 2023-07-04 16:06:00 | 2023-07-04 16:06:27 | 2023-07-04 16:06:30 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-04 16:04:23 | 2023-07-04 16:07:35 | 1 | 1 | 1 | 1398 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230704000069 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所管道漏水 | 维修巳处理 | 18081900081 | 四川省两江联合物流有限公司 | 2023-07-04 16:09:30 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-34 | C-J3-2S-34 | 四川省两江联合物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-05 15:26:12 | P20230704000069 | 四川省两江联合物流有限公司 | 2023-07-04 16:09:49 | 2023-07-04 16:10:39 | 2023-07-04 16:10:43 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-04 16:07:45 | 2023-07-04 16:11:35 | 0 | 2 | 1 | 1395 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20230705000070 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 厕所充水箱排水管道坏需要维修 | 已维修完成 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-07-05 11:35:07 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-05 15:26:37 | P20230705000070 | 曾艳艳 | 2023-07-05 11:38:26 | 2023-07-05 11:38:49 | 2023-07-05 11:38:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-05 11:35:07 | 2023-07-05 11:41:09 | 3 | 3 | 3 | 225 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230707000071 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 食堂需要安装玻璃门锁 | 巳安装门锁完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-07 16:48:40 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-09 10:06:58 | P20230707000071 |  | 2023-07-07 16:48:50 | 2023-07-07 16:49:03 | 2023-07-07 16:49:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-07 16:47:40 | 2023-07-07 16:50:03 | 0 | 2 | 1 | 2476 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230710000072 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 玻璃门关不上需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-07-10 17:15:42 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-13 13:41:35 | P20230710000072 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-07-10 17:15:49 | 2023-07-10 17:15:57 | 2023-07-10 17:15:58 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-10 17:14:05 | 2023-07-10 17:16:54 | 0 | 1 | 1 | 4105 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230711000073 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 垃圾桶坏了几个需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-11 17:18:15 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-13 13:42:21 | P20230711000073 |  | 2023-07-11 17:18:22 | 2023-07-11 17:18:30 | 2023-07-11 17:18:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-11 17:17:18 | 2023-07-11 17:22:39 | 0 | 4 | 4 | 2660 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230711000074 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 客户中心办公室玻璃门快掉了需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-11 17:19:52 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-13 13:41:58 | P20230711000074 |  | 2023-07-11 17:20:04 | 2023-07-11 17:21:11 | 2023-07-11 17:21:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-11 17:18:38 | 2023-07-11 17:21:45 | 1 | 1 | 0 | 2660 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230712000075 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 道闸系统无网络需要维修 | 已故障排出恢复网络 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-12 11:46:17 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-13 13:42:45 | P20230712000075 |  | 2023-07-12 11:46:28 | 2023-07-12 11:46:37 | 2023-07-12 11:46:38 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-12 11:45:18 | 2023-07-12 11:47:48 | 0 | 1 | 1 | 1555 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230713000076 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 配电箱短路需要维修 | 故障已排出，恢复正常 | 15390033505 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-07-13 15:37:12 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-17 15:07:09 | P20230713000076 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-07-13 15:37:23 | 2023-07-13 15:37:35 | 2023-07-13 15:37:36 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-13 15:34:37 | 2023-07-13 15:39:41 | 0 | 2 | 2 | 5728 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230714000077 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东南角围栏上有个枪机无画面，需要维修排查 | 巳维修恢复正常 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-14 17:15:51 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-17 15:07:32 | P20230714000077 |  | 2023-07-14 17:16:02 | 2023-07-14 17:16:11 | 2023-07-14 17:16:13 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-14 17:14:26 | 2023-07-14 17:17:38 | 1 | 1 | 1 | 4190 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-花台 | 20230714000078 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门外花台因下暴雨，冲刺砖掉落，需要维修 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-14 17:19:22 | 48 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-17 15:07:52 | P20230714000078 |  | 2023-07-14 17:19:53 | 2023-07-14 17:20:07 | 2023-07-14 17:20:08 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-14 17:17:51 | 2023-07-14 17:21:06 | 0 | 2 | 1 | 4186 | 花台(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230714000079 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 无电 | 因线路故障造成D场地总开关跳闸，已恢复正常。 | 18908201152 | 成都城冠物流有限公司 | 2023-07-14 17:23:20 | 1 | 派工单 | D-D-LS-73 | D-D-LS-73 | 成都城冠物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-17 15:08:13 | P20230714000079 | 成都城冠物流有限公司 | 2023-07-14 17:23:31 | 2023-07-14 17:23:45 | 2023-07-14 17:23:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-14 17:21:45 | 2023-07-14 17:26:52 | 0 | 3 | 3 | 4182 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20230714000080 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 窗户漏水需要打胶 | 已维修 | 18884264132 | 成都市移山车业有限公司 | 2023-07-14 17:28:55 | 1 | 派工单 | A-J-BF-17 | A-J-BF-17 | 成都市移山车业有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-17 15:08:39 | P20230714000080 | 成都市移山车业有限公司 | 2023-07-14 17:29:03 | 2023-07-14 17:29:14 | 2023-07-14 17:29:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-14 17:27:23 | 2023-07-14 17:29:51 | 1 | 0 | 0 | 4179 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230718000081 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 需要安装空调线 | 巳安装完成 | 18908201152 | 成都城冠物流有限公司 | 2023-07-18 16:40:48 | 1 | 派工单 | D-D-LS-73 | D-D-LS-73 | 成都城冠物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-22 09:17:22 | P20230718000081 | 成都城冠物流有限公司 | 2023-07-18 16:41:01 | 2023-07-18 16:41:11 | 2023-07-18 16:41:13 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-18 16:39:23 | 2023-07-18 16:42:22 | 1 | 1 | 1 | 5315 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-断路器、空开 | 20230718000082 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 315箱变开关柜内，开关跳闸已处理恢复 | 18638161271 | 东莞中集专用车有限公司 | 2023-07-18 16:45:05 | 1 | 派工单 | F-D-LS-20 | F-D-LS-20 | 东莞中集专用车有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-22 09:17:53 | P20230718000082 | 东莞中集专用车有限公司 | 2023-07-18 16:45:17 | 2023-07-18 16:45:29 | 2023-07-18 16:45:30 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-18 16:42:44 | 2023-07-18 16:47:27 | 0 | 2 | 2 | 5310 | 断路器、空开(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230718000083 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门出口道闸杆主机，不抬杆需要维修 | 已维修恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-18 17:00:44 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-22 09:18:14 | P20230718000083 |  | 2023-07-18 17:00:55 | 2023-07-18 17:01:07 | 2023-07-18 17:01:08 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-18 16:59:02 | 2023-07-18 17:02:09 | 0 | 2 | 1 | 5296 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230719000084 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋西面外墙采钢瓦损坏需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-19 16:05:52 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-22 09:18:37 | P20230719000084 |  | 2023-07-19 16:06:04 | 2023-07-19 16:06:19 | 2023-07-19 16:06:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-19 16:02:58 | 2023-07-19 16:08:31 | 1 | 2 | 2 | 3910 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230719000085 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 货运大道北面绿化带内杂树需要清理 | 巳清理完 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-19 17:10:18 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-22 09:19:01 | P20230719000085 |  | 2023-07-19 17:10:27 | 2023-07-19 17:10:37 | 2023-07-19 17:10:38 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-19 17:08:15 | 2023-07-19 17:11:14 | 0 | 1 | 1 | 3848 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230720000086 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶下雨漏水需要维修处理 | 巳维修处理 | 13880823438 | 成都一站汽车销售有限公司 | 2023-07-20 10:38:37 | 1 | 派工单 | G-J7-50 | G-J7-50 | 成都一站汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-22 09:19:23 | P20230720000086 | 成都一站汽车销售有限公司 | 2023-07-20 10:38:47 | 2023-07-20 10:39:19 | 2023-07-20 10:39:20 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-20 10:36:56 | 2023-07-20 10:40:39 | 0 | 2 | 1 | 2799 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230725000087 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 房顶漏水需要维修 | 巳维修 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-07-25 16:37:07 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-3 | C-J3-2S-3 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-26 10:58:14 | P20230725000087 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-07-25 16:37:14 | 2023-07-25 16:37:55 | 2023-07-25 16:37:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-25 16:35:01 | 2023-07-25 16:40:05 | 0 | 3 | 3 | 1098 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230726000088 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门伸缩门，需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-26 16:26:16 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-28 13:27:35 | P20230726000089 |  | 2023-07-26 16:29:15 | 2023-07-26 16:29:34 | 2023-07-26 16:29:35 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-26 16:25:33 | 2023-07-26 16:30:39 | 3 | 1 | 1 | 2697 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230726000089 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门入口道闸，手动、自动都无法抬杆，需要维修故障排查。 | 今排查，网络交换机坏掉了，已更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-26 16:28:49 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-07-28 13:27:59 | P20230726000088 |  | 2023-07-26 16:28:59 | 2023-07-26 16:29:27 | 2023-07-26 16:29:28 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-26 16:26:20 | 2023-07-26 16:32:06 | 0 | 4 | 3 | 2695 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-发电机 | 20230728000090 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 300千瓦发电机，试运行，起动不了，有故障需要维修 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-07-28 17:14:06 | 240 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 09:58:04 | P20230728000090 |  | 2023-07-28 17:17:26 | 2023-07-28 17:17:39 | 2023-07-28 17:17:40 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-28 17:12:05 | 2023-07-28 17:18:20 | 3 | 1 | 1 | 18280 | 发电机(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230728000091 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 北面墙体下排窗户下雨漏水需要维修 | 巳维修处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-07-28 17:19:55 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 09:57:29 | P20230728000091 | 曾艳艳 | 2023-07-28 17:23:22 | 2023-07-28 17:23:30 | 2023-07-28 17:23:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-07-28 17:19:55 | 2023-07-28 17:24:07 | 4 | 1 | 1 | 18273 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230802000092 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 园区内道闸系统无网络，需要处理。 | 巳处理排查出故障，恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-02 15:44:08 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 09:59:08 | P20230802000093 |  | 2023-08-02 15:47:43 | 2023-08-02 15:49:13 | 2023-08-02 15:49:14 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-02 15:42:52 | 2023-08-02 15:50:38 | 3 | 3 | 1 | 11169 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230802000093 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 商家退租验房门锁坏，厕所排气扇坏，商家买回材料，需要工程人员更换安装。 | 巳安装更换 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-02 15:47:27 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-48 | G-J1-2S-48 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 09:58:41 | P20230802000092 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-02 15:47:37 | 2023-08-02 15:48:11 | 2023-08-02 15:48:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-02 15:44:18 | 2023-08-02 15:49:06 | 0 | 2 | 1 | 11169 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230807000094 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 租赁场地变动需要改水路 | 已改水安装完成 | 13540255092 | 梁勇 | 2023-08-07 13:57:51 | 1 | 派工单 | D-D-LS-34 | D-D-LS-34 | 梁勇 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 09:59:38 | P20230807000094 | 梁勇 | 2023-08-07 13:57:59 | 2023-08-07 13:58:07 | 2023-08-07 13:58:08 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-07 13:56:05 | 2023-08-07 13:59:11 | 0 | 2 | 1 | 4080 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230807000095 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室，开关总是跳闸，需要维修处理检查 | 巳维修处理 | 15208101129 | 成都市天挺汽车销售有限公司 | 2023-08-07 14:01:06 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-44 | G-J1-2S-44 | 成都市天挺汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 10:00:01 | P20230807000095 | 成都市天挺汽车销售有限公司 | 2023-08-07 14:01:16 | 2023-08-07 14:01:29 | 2023-08-07 14:01:29 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-07 13:59:19 | 2023-08-07 15:05:43 | 0 | 64 | 64 | 4015 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230807000096 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 退租需要拆除进户主线，要叉集装箱走。 | 巳拆除主线 | 17711567369 | 成都凯承运达物流有限公司 | 2023-08-07 15:07:34 | 1 | 派工单 | I-D-LS-62 | I-D-LS-62 | 成都凯承运达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 10:00:27 | P20230807000096 | 成都凯承运达物流有限公司 | 2023-08-07 15:07:44 | 2023-08-07 15:07:56 | 2023-08-07 15:07:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-07 15:06:07 | 2023-08-07 15:08:59 | 0 | 1 | 1 | 4012 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20230808000097 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | ｜场地主道路旁雨水收集口井盖坏需要维修 | 巳维修，更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-08 16:25:34 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 10:00:53 | P20230808000097 |  | 2023-08-08 16:25:40 | 2023-08-08 16:25:51 | 2023-08-08 16:25:52 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-08 16:23:23 | 2023-08-08 16:27:57 | 0 | 2 | 2 | 2493 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230809000098 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 两江报房顶漏水需要维修 | 巳维修处理 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-09 14:38:25 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-3 | C-J3-2S-3 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 10:01:18 | P20230809000098 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-09 14:38:34 | 2023-08-09 14:38:46 | 2023-08-09 14:38:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-09 14:37:10 | 2023-08-09 14:41:51 | 0 | 3 | 3 | 1160 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230809000099 | 其它报事方式 | 业主权属 |  |  | 0 | 车间无电需要检修故障 | 车间里电机造成跳闸，故障排出，恢复供电。 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-08-09 16:46:30 | 2 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-10 10:01:46 | P20230809000099 | 曾艳艳 | 2023-08-09 16:49:53 | 2023-08-09 16:50:07 | 2023-08-09 16:50:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-09 16:46:30 | 2023-08-09 16:52:48 | 3 | 3 | 2 | 1029 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230810000100 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋公司办公室、56号房顶漏水需要维修 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-10 17:17:42 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-12 14:05:49 | P20230810000100 |  | 2023-08-10 17:17:52 | 2023-08-10 17:18:05 | 2023-08-10 17:18:06 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-10 17:15:13 | 2023-08-10 17:19:08 | 0 | 2 | 1 | 2686 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20230815000101 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 二栋56号公司办公室排污管道堵塞需要疏通 | 巳疏通 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-15 17:05:26 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-17 09:32:39 | P20230815000101 |  | 2023-08-15 17:05:40 | 2023-08-15 17:07:20 | 2023-08-15 17:07:21 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-15 17:02:10 | 2023-08-15 17:08:34 | 0 | 3 | 1 | 2424 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20230817000102 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 车间配电柜内开关坏，厕所给水金属软管漏水需要维修 | 已更换维修 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-08-17 11:52:23 | 1 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-20 09:58:50 | P20230817000102 | 曾艳艳 | 2023-08-17 11:55:46 | 2023-08-17 11:55:55 | 2023-08-17 11:55:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-17 11:52:23 | 2023-08-17 11:58:06 | 3 | 3 | 3 | 4200 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20230817000103 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6东北角弱电井盖需要维修 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-17 12:01:52 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-20 09:59:12 | P20230817000103 |  | 2023-08-17 12:02:01 | 2023-08-17 12:24:40 | 2023-08-17 12:24:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-17 11:59:20 | 2023-08-17 12:25:32 | 1 | 23 | 1 | 4174 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230817000104 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东南角围栏上枪机无画面显示 | 已维修恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-17 12:31:43 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-20 09:59:36 | P20230817000104 |  | 2023-08-17 12:31:53 | 2023-08-17 12:32:04 | 2023-08-17 12:32:05 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-17 12:28:55 | 2023-08-17 12:33:42 | 0 | 2 | 1 | 4166 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230818000105 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | ｜、F场地公厕所灯不亮需要维修 | 已更换维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-18 11:53:52 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-20 09:59:55 | P20230818000105 |  | 2023-08-18 11:54:03 | 2023-08-18 11:54:24 | 2023-08-18 11:54:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-18 11:52:16 | 2023-08-18 11:58:56 | 1 | 4 | 4 | 2761 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20230818000106 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 3栋G一52、49号东面租赁、通道需要划介线标示 | 已划线完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-18 17:27:32 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-20 10:00:17 | P20230818000106 |  | 2023-08-18 17:27:40 | 2023-08-18 17:27:54 | 2023-08-18 17:27:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-18 17:24:52 | 2023-08-18 17:28:43 | 0 | 1 | 1 | 2432 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230821000107 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无网络 | 因欠费了，所以无网络，巳跟电信沟通临时恢复网络 | 18638161271 | 东莞中集专用车有限公司 | 2023-08-21 16:42:13 | 1 | 派工单 | F-D-LS-20 | F-D-LS-20 | 东莞中集专用车有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-27 11:31:00 | P20230821000107 | 东莞中集专用车有限公司 | 2023-08-21 16:42:20 | 2023-08-21 16:42:29 | 2023-08-21 16:42:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-21 16:41:42 | 2023-08-21 16:45:05 | 0 | 3 | 3 | 8326 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20230823000108 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 二层厕所充水箱漏水需要维修 | 已维修处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-08-23 12:50:19 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-27 11:30:23 | P20230823000108 | 曾艳艳 | 2023-08-23 13:09:37 | 2023-08-23 13:09:45 | 2023-08-23 13:09:46 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-23 12:50:19 | 2023-08-23 13:10:38 | 19 | 1 | 1 | 5660 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20230825000109 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门岗亭伸缩门，道闸无电 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-25 16:49:26 | 3 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-27 11:31:21 | P20230825000109 |  | 2023-08-25 16:49:34 | 2023-08-25 16:49:42 | 2023-08-25 16:49:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-25 16:48:16 | 2023-08-25 16:51:12 | 0 | 2 | 2 | 2560 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-电表 | 20230829000110 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新租户需要增加动力电源三相电表 | 安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-29 11:48:13 | 1 | 派工单 | H-D-LS-83 | H-D-LS-83 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-30 15:13:40 | P20230829000110 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-29 11:48:27 | 2023-08-29 11:51:15 | 2023-08-29 11:51:16 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-29 11:45:59 | 2023-08-29 11:52:15 | 0 | 4 | 1 | 1641 | 电表(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-水龙头 | 20230829000111 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地公厕洗手池，水龙头，金属软管漏水需要维修 | 更换维修安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-08-29 11:50:47 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-08-30 15:14:04 | P20230829000111 |  | 2023-08-29 11:50:56 | 2023-08-29 11:51:07 | 2023-08-29 11:51:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-29 11:48:34 | 2023-08-29 11:53:32 | 0 | 3 | 2 | 1641 | 水龙头(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-其它 | 20230830000112 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新入住商家需要安装进户主电缆线 | 已安装完成 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-30 16:33:04 | 1 | 派工单 | A-D-LS-16 | A-D-LS-16 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-02 13:54:09 | P20230830000112 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-08-30 16:33:37 | 2023-08-30 16:33:49 | 2023-08-30 16:33:49 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-30 16:31:13 | 2023-08-30 16:34:43 | 0 | 1 | 1 | 4160 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20230830000113 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新采购设备需要接线路 | 巳安装完成 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-08-30 17:03:54 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-02 13:54:33 | P20230830000113 | 曾艳艳 | 2023-08-30 17:06:31 | 2023-08-30 17:06:47 | 2023-08-30 17:06:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-08-30 17:03:54 | 2023-08-30 17:08:00 | 3 | 2 | 2 | 4126 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-给水管道及配件 | 20230901000114 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 给水管需要改道安装 | 水管巳改道安装完成 | 13980728390 | 成都恒诚熙新能源有限公司 | 2023-09-01 17:15:36 | 1 | 派工单 | A-D-LS-16 | A-D-LS-16 | 成都恒诚熙新能源有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-02 13:54:54 | P20230901000114 | 成都恒诚熙新能源有限公司 | 2023-09-01 17:15:45 | 2023-09-01 17:16:04 | 2023-09-01 17:16:05 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-01 17:14:35 | 2023-09-01 17:17:26 | 0 | 2 | 1 | 1237 | 给水管道及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20230906000115 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 客户退租验房，办公室灯，坏一个不亮，少一个空调插座，客户买回材料需要安装 | 已维修安装更换 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-09-06 14:00:26 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-47 | G-J1-2S-47 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-07 10:44:52 | P20230906000115 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-09-06 14:00:40 | 2023-09-06 14:00:52 | 2023-09-06 14:00:53 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-06 13:56:21 | 2023-09-06 14:10:39 | 0 | 10 | 10 | 1234 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230906000116 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电跳闸需要维修 | 已故障排出 | 13540255092 | 梁勇 | 2023-09-06 14:02:32 | 1 | 派工单 | D-D-LS-34 | D-D-LS-34 | 梁勇 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-07 10:45:16 | P20230906000116 | 梁勇 | 2023-09-06 14:02:39 | 2023-09-06 14:10:49 | 2023-09-06 14:10:50 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-06 14:01:02 | 2023-09-06 14:13:34 | 0 | 11 | 3 | 1232 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230906000117 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 客户退租，验房有几道门锁坏了，客户买回来，需要安装更换了 | 巳安装 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-09-06 14:06:24 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-49 | G-J1-2S-49 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-07 10:45:37 | P20230906000117 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-09-06 14:06:43 | 2023-09-06 14:13:44 | 2023-09-06 14:13:45 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-06 14:03:08 | 2023-09-06 14:15:18 | 0 | 9 | 2 | 1230 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20230906000118 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室门锁坏了需要维修 | 巳维修 | 15208101129 | 成都市天挺汽车销售有限公司 | 2023-09-06 14:08:17 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-44 | G-J1-2S-44 | 成都市天挺汽车销售有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-07 10:46:04 | P20230906000118 | 成都市天挺汽车销售有限公司 | 2023-09-06 14:08:27 | 2023-09-06 14:15:30 | 2023-09-06 14:15:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-06 14:06:50 | 2023-09-06 14:16:25 | 0 | 8 | 1 | 1230 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230906000119 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门出口道闸不自动抬杆需要维修 | 已维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-09-06 17:18:49 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-07 10:47:16 | P20230906000119 |  | 2023-09-06 17:19:00 | 2023-09-06 17:19:15 | 2023-09-06 17:19:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-06 17:17:11 | 2023-09-06 17:20:12 | 1 | 1 | 1 | 1047 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20230908000120 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | H一83号场地主道路边，雨水收集口井盖，需要维修 | 巳维修处理 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-09-08 10:16:14 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-11 11:31:54 | P20230908000120 |  | 2023-09-08 10:16:22 | 2023-09-08 10:16:33 | 2023-09-08 10:16:37 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-08 10:13:59 | 2023-09-08 10:17:25 | 0 | 1 | 1 | 4394 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-屋面防水 | 20230913000121 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 昨天下雨房顶漏水，需要维修 | 房顶漏水已维修 | 15390033505 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-09-13 15:12:19 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-14 13:43:32 | P20230913000121 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-09-13 15:12:33 | 2023-09-13 15:16:52 | 2023-09-13 15:16:54 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-13 15:10:39 | 2023-09-13 15:17:59 | 0 | 5 | 1 | 1346 | 屋面防水(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230913000122 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室开关总是跳闸，需要维修检查 | 已检查，更换开关安装 | 18671968908 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 2023-09-13 15:14:10 | 1 | 派工单 | D-D-LS-38 | D-D-LS-38 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-14 13:42:51 | P20230913000122 | 重庆荣材物资贸易有限公司 | 2023-09-13 15:14:18 | 2023-09-13 15:15:16 | 2023-09-13 15:15:17 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-13 15:12:43 | 2023-09-13 15:16:45 | 0 | 2 | 1 | 1346 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230914000123 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室一层照明灯总开关，总事跳闸需要捡修 | 巳维修 | 13540255092 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-09-14 16:06:47 | 1 | 派工单 | B-J2-2S-2 | B-J2-2S-2 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-17 09:16:30 | P20230914000123 | 四川车领航贸易有限公司 | 2023-09-14 16:08:00 | 2023-09-14 16:08:14 | 2023-09-14 16:08:15 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-14 16:04:22 | 2023-09-14 16:09:35 | 2 | 1 | 1 | 3907 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230920000124 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门门，连条断，4个轮轴承坏需要维修 | 已买好材料，维修完成，恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-09-20 17:07:36 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-25 11:19:40 | P20230920000124 |  | 2023-09-20 17:07:44 | 2023-09-20 17:07:55 | 2023-09-20 17:07:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-20 17:04:20 | 2023-09-20 17:09:19 | 0 | 2 | 2 | 6850 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20230922000125 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 开关跳闸 | 已维修 | 13540255092 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 2023-09-22 17:12:19 | 1 | 派工单 | A-J-BF-7 | A-J-BF-7 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-25 11:20:38 | P20230922000126 | 成都昊晟汽车销售服务有限公司 | 2023-09-22 17:14:34 | 2023-09-22 17:16:28 | 2023-09-22 17:16:30 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-22 17:11:15 | 2023-09-22 17:17:37 | 2 | 3 | 1 | 3963 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20230922000126 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门出口不抬杆电脑无网络 | 巳维修恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-09-22 17:14:07 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-09-25 11:20:06 | P20230922000125 |  | 2023-09-22 17:14:26 | 2023-09-22 17:14:55 | 2023-09-22 17:14:56 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-22 17:12:29 | 2023-09-22 17:16:16 | 0 | 2 | 2 | 3964 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20230927000127 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东面主道路上，5标西南角主道路上井盖破了，需要维修。 | 巳维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-09-27 16:36:58 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-04 16:02:39 | P20230927000127 |  | 2023-09-27 16:37:06 | 2023-09-27 16:37:22 | 2023-09-27 16:37:26 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-09-27 16:34:13 | 2023-09-27 16:38:28 | 1 | 1 | 1 | 10044 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否