## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
设施设备-其它 | 20231007000128 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸无网络无法使用需要维修 | 光纤线路故障，已更换正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-10-07 17:25:46 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-10 13:45:27 | P20231007000128 |  | 2023-10-07 17:25:54 | 2023-10-07 17:26:05 | 2023-10-07 17:26:06 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-07 17:24:35 | 2023-10-07 17:27:24 | 0 | 2 | 1 | 4098 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20231007000129 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 新入住商家报办公室顶子坏了需要维修 | 巳维修 | 13212345678 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-10-07 17:29:13 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-59 | C-J3-2S-59 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-10 13:45:50 | P20231007000129 | 成都中集交通装备制造有限公司 | 2023-10-07 17:29:23 | 2023-10-07 17:29:36 | 2023-10-07 17:29:38 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-07 17:27:32 | 2023-10-07 17:30:05 | 0 | 1 | 1 | 4095 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20231012000130 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东大门球机快掉了，需要维修处理。 | 巳维修处理。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-10-12 11:10:39 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-12 14:01:52 | P20231012000130 |  | 2023-10-12 11:10:49 | 2023-10-12 11:11:03 | 2023-10-12 11:11:04 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-12 11:09:37 | 2023-10-12 11:14:53 | 0 | 4 | 3 | 167 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20231012000131 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门岗亭门把手坏了，需要维修。 | 维修恢复正常。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-10-12 11:12:54 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-12 14:01:21 | P20231012000131 |  | 2023-10-12 11:13:10 | 2023-10-12 11:13:31 | 2023-10-12 11:13:33 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-12 11:11:08 | 2023-10-12 11:16:26 | 1 | 3 | 3 | 165 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20231013000132 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋南面雨水排沟盖板坏掉，需要维修 | 维修巳更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-10-13 16:45:12 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-16 11:20:53 | P20231013000132 |  | 2023-10-13 16:45:21 | 2023-10-13 16:45:38 | 2023-10-13 16:45:40 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-13 16:43:36 | 2023-10-13 16:46:30 | 0 | 1 | 1 | 3994 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20231016000133 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门l场地污水管道堵塞，需要疏通 | 已疏通 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-10-16 15:39:47 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-17 11:26:25 | P20231016000133 |  | 2023-10-16 16:06:45 | 2023-10-16 16:06:57 | 2023-10-16 16:06:58 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-16 15:38:01 | 2023-10-16 16:08:08 | 27 | 2 | 2 | 1158 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-其它 | 20231018000134 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 二层男、女厕所充水箱漏水需要维修 | 巳更换安装完成维修 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-10-18 15:42:35 | 0 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-19 11:38:04 | P20231018000134 | 曾艳艳 | 2023-10-18 15:45:38 | 2023-10-18 15:45:47 | 2023-10-18 15:45:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-18 15:42:35 | 2023-10-18 15:46:48 | 3 | 1 | 1 | 1192 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20231024000135 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 公厕所标示牌灯箱，需要安装线路，设备 | 巳安装完成 | 17761287521 | 四川和睦新能源科技有限公司 | 2023-10-24 13:56:33 | 1 | 派工单 | I-D-LS-62 | I-D-LS-62 | 四川和睦新能源科技有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-26 10:12:38 | P20231024000136 | 四川和睦新能源科技有限公司 | 2023-10-24 13:58:15 | 2023-10-24 13:58:33 | 2023-10-24 13:58:34 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-24 13:53:56 | 2023-10-24 13:59:33 | 2 | 1 | 1 | 2653 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20231024000136 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门门道闸杆系统故障无网络 | 临时更换设备，恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-10-24 13:57:55 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-26 10:12:59 | P20231024000135 |  | 2023-10-24 13:58:04 | 2023-10-24 13:58:24 | 2023-10-24 13:58:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-24 13:56:37 | 2023-10-24 14:01:24 | 1 | 3 | 3 | 2651 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20231027000137 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室灯不亮，插座不通电，需要维修 | 已维修 | 15828568688 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 2023-10-27 15:00:18 | 1 | 派工单 | G-J1-2S-41 | G-J1-2S-41 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-10-30 14:19:29 | P20231027000137 | 重庆万马汽车制造（集团）有限公司 | 2023-10-27 15:00:25 | 2023-10-27 15:00:37 | 2023-10-27 15:00:38 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-10-27 14:58:48 | 2023-10-27 15:01:38 | 0 | 1 | 1 | 4278 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20231101000138 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 租赁场地东面需要打桩 | 巳安装完成 | 15390033505 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-11-01 17:13:37 | 1 | 派工单 | D-J4-2S-5 | D-J4-2S-5 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-02 13:20:35 | P20231101000139 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司成都分公司 | 2023-11-01 17:15:40 | 2023-11-01 17:17:54 | 2023-11-01 17:17:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-01 17:12:45 | 2023-11-01 17:19:01 | 2 | 4 | 2 | 1201 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20231101000139 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | l场地公厕，照明线路短路 | 巳新安装线路，恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-01 17:15:23 | 3 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-02 13:19:53 | P20231101000138 |  | 2023-11-01 17:15:33 | 2023-11-01 17:15:51 | 2023-11-01 17:15:53 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-01 17:13:40 | 2023-11-01 17:17:40 | 0 | 2 | 2 | 1202 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-锁具 | 20231102000140 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室门锁坏了 | 巳维修 | 13908230770 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-11-02 17:23:20 | 1 | 派工单 | A-J-BF-14 | A-J-BF-14 | 四川启源中大贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-06 17:06:57 | P20231102000140 | 四川启源中大贸易有限公司 | 2023-11-02 17:23:27 | 2023-11-02 17:23:47 | 2023-11-02 17:23:48 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-02 17:21:35 | 2023-11-02 17:24:37 | 0 | 1 | 1 | 5742 | 锁具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20231108000141 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6栋房顶上LED射灯有一个不亮需要维修 | 巳维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-08 11:28:43 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-09 10:55:02 | P20231108000141 |  | 2023-11-08 11:28:50 | 2023-11-08 11:28:59 | 2023-11-08 11:29:00 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-08 11:27:06 | 2023-11-08 11:29:39 | 0 | 1 | 0 | 1406 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修,给排水类-洁具及配件 | 20231115000142 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 大厅线路故障，二层女厕给水漏水。 | 已处理 | 18081811116 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 2023-11-15 12:22:50 | 3 | 派工单 | E-J5-2S-6 | E-J5-2S-6 | 成都市金铭机动车检测有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-15 16:43:03 | P20231115000142 | 曾艳艳 | 2023-11-15 12:26:45 | 2023-11-15 12:26:56 | 2023-11-15 12:26:57 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-15 12:22:50 | 2023-11-15 12:28:00 | 4 | 2 | 2 | 255 | 线路检修(0.00*1.00),洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20231116000143 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | I场地道路，地面下沉需要维修 | 巳维修恢复 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-16 15:12:16 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-17 13:28:05 | P20231116000143 |  | 2023-11-16 15:12:29 | 2023-11-16 15:12:42 | 2023-11-16 15:12:42 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-16 15:11:06 | 2023-11-16 15:13:42 | 0 | 1 | 1 | 1335 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20231117000144 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东面D场地排污出口，污水井内建渣杂物，需要消掏。 | 井内杂物巳清掏完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-17 17:11:53 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-19 09:26:48 | P20231117000144 |  | 2023-11-17 17:12:00 | 2023-11-17 17:12:08 | 2023-11-17 17:12:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-17 17:09:38 | 2023-11-17 17:14:14 | 1 | 2 | 2 | 2412 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20231121000145 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 巳处理维修 | 18011318700 | 黄建 | 2023-11-21 11:11:53 | 1 | 派工单 | D-D-LS-37 | D-D-LS-37 | 黄建 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-21 13:55:17 | P20231121000145 | 黄建 | 2023-11-21 11:12:01 | 2023-11-21 11:12:11 | 2023-11-21 11:12:12 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-21 11:10:19 | 2023-11-21 11:16:43 | 1 | 4 | 4 | 159 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20231121000146 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门道闸进口无法连网络使用自动抬杆 | 故障排查，是设备交换机坏掉了，找一个，临时代用，恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-21 11:15:07 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-21 13:55:41 | P20231121000146 |  | 2023-11-21 11:15:21 | 2023-11-21 11:16:54 | 2023-11-21 11:16:55 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-21 11:13:21 | 2023-11-21 11:20:00 | 0 | 5 | 4 | 155 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20231123000147 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 道路上减速带掉了一需，需要安装 | 巳安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-23 11:27:45 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-24 10:50:02 | P20231123000148 |  | 2023-11-23 11:30:20 | 2023-11-23 11:30:50 | 2023-11-23 11:30:51 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-23 11:26:19 | 2023-11-23 11:44:10 | 3 | 14 | 14 | 1386 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-其它 | 20231123000148 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 空置房周边雨水沟盖板坏了，有山安全隐患需要维修更换 | 它更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-23 11:30:02 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-24 10:50:28 | P20231123000147 |  | 2023-11-23 11:30:11 | 2023-11-23 11:30:40 | 2023-11-23 11:30:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-23 11:27:51 | 2023-11-23 11:43:02 | 0 | 13 | 13 | 1387 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-雨污水管道疏通 | 20231127000149 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 5栋通道路上有凣个污水井盖 | 已安装更换 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-11-27 12:45:09 | 2 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-11-27 14:41:21 | P20231127000149 |  | 2023-11-27 12:45:17 | 2023-11-27 12:46:24 | 2023-11-27 12:46:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-11-27 12:35:18 | 2023-11-27 12:52:07 | 0 | 7 | 6 | 109 | 雨污水管道疏通(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20231204000150 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西南面围栏上射灯不亮需要维修 | 已维修更换安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-04 16:53:20 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-07 10:38:25 | P20231204000150 |  | 2023-12-04 16:54:02 | 2023-12-04 16:54:40 | 2023-12-04 16:54:41 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-04 16:51:41 | 2023-12-04 16:55:43 | 1 | 1 | 1 | 3943 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-盖板 | 20231208000151 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | H场地主路旁边雨水井盖破损需要维修 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-08 11:31:52 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-08 15:45:09 | P20231208000151 |  | 2023-12-08 11:32:19 | 2023-12-08 11:54:17 | 2023-12-08 11:54:18 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-08 11:30:29 | 2023-12-08 11:56:51 | 1 | 24 | 2 | 229 | 盖板(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20231208000152 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室需要安装一个灯 | 已安装完成 | 15328182763 | 成都盛世威驰汽车销售服务有限公司 | 2023-12-08 11:53:56 | 1 | 派工单 | C-J3-2S-34 | C-J3-2S-34 | 成都盛世威驰汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-08 15:44:19 | P20231208000152 | 成都盛世威驰汽车销售服务有限公司 | 2023-12-08 11:54:02 | 2023-12-08 11:54:24 | 2023-12-08 11:54:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-08 11:52:36 | 2023-12-08 11:55:59 | 1 | 1 | 1 | 229 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-线路检修 | 20231214000153 | 员工线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 办公室无电 | 已处理，恢复 | 13540255092 | 梁勇 | 2023-12-14 16:13:19 | 1 | 派工单 | D-D-LS-34 | D-D-LS-34 | 梁勇 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-15 13:51:43 | P20231214000153 | 梁勇 | 2023-12-14 16:13:32 | 2023-12-14 16:13:44 | 2023-12-14 16:13:44 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-14 16:12:00 | 2023-12-14 16:16:02 | 0 | 3 | 3 | 1295 | 线路检修(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20231220000154 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门岗房顶上需要新安灯 | 新安装灯完成 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-20 14:18:12 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-22 13:20:55 | P20231220000154 |  | 2023-12-20 14:18:22 | 2023-12-20 14:18:34 | 2023-12-20 14:18:35 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-20 14:12:46 | 2023-12-20 14:20:37 | 0 | 2 | 2 | 2820 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-检查井维修 | 20231220000155 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 6东北角弱电井盖移位了，需要维 | 已维修 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-20 17:04:41 | 24 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-22 13:21:32 | P20231220000155 |  | 2023-12-20 17:05:03 | 2023-12-20 17:05:17 | 2023-12-20 17:05:18 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-20 17:00:49 | 2023-12-20 17:06:11 | 1 | 1 | 1 | 2655 | 检查井维修(0.00*1.00) | 0 | 否
设施设备-其它 | 20231221000156 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 西大门出口道闸系统故障需要维修 | 巳维修处理，恢复正常使用 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-21 16:42:04 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-22 13:21:59 | P20231221000156 |  | 2023-12-21 16:42:16 | 2023-12-21 16:42:30 | 2023-12-21 16:42:31 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-21 16:39:59 | 2023-12-21 16:43:57 | 0 | 1 | 1 | 1238 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-其它 | 20231221000157 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 东门岗亭上需要新安装射灯 | 已安装 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-21 16:46:26 | 0 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-22 13:22:23 | P20231221000157 |  | 2023-12-21 16:46:49 | 2023-12-21 16:47:08 | 2023-12-21 16:47:09 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-21 16:45:17 | 2023-12-21 16:47:51 | 0 | 1 | 0 | 1235 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20231226000158 | 员工线上报事 | 公共区域 | 报事公区 |  | 0 | 2栋房顶射灯不亮需要维修 | 巳维修，恢复正常使用。 | 13540255092 | 罗代凡 | 2023-12-26 16:02:49 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 曾艳艳 | 2023-12-27 11:29:37 | P20231226000158 |  | 2023-12-26 16:03:01 | 2023-12-26 16:03:25 | 2023-12-26 16:03:25 | 罗代凡 | 罗代凡 | 罗代凡 |  |  | 2023-12-26 15:51:51 | 2023-12-26 16:04:54 | 1 | 1 | 1 | 1165 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否