## Sheet1
报事查询
报事类别 | 报事编号 | 报事方式 | 报事区域 | 公区位置 | 公区对象 | 所需人数 | 报事内容 | 处理内容 | 联系电话 | 报事人 | 报事时间 | 处理时限 | 派工类别 | 房屋编号 | 房屋名称 | 客户名称 | 是否分派 | 处理状态 | 处理逾期小时 | 客户意见 | 报事服务评价 | 回访服务评价 | 物品设置评价 | 回访状态 | 回访逾期小时 | 回访进程 | 回访人 | 回访时间 | 派工单号 | 受理人 | 派工时间 | 接单时间 | 到场时间 | 派工人 | 处理人 | 完结人 | 是否转协调 | 费用 | 预约时间 | 完结时间 | 响应时长 | 实际处理时长 | 实际维修工时 | 回访时长 | 工时信息 | 工时总计 | 是否投诉 | 删除人 | 删除时间 | 删除原因
土建类-其它 | 20241204000454 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 场地划线。 | 已处理完成 | 13688366599 | 四川鑫奔达机电设备销售有限责任公司 | 2024-12-04 09:09:02 | 0 | 派工单 | CD-临时展场-5-7-1 | V-D-LS-157-1 | 四川鑫奔达机电设备销售有限责任公司 | 已分派 | 已完结 | 1 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-05 13:22:03 | P20241204000440 | 秦泽 | 2024-12-04 09:11:25 | 2024-12-04 10:16:43 | 2024-12-04 10:16:44 | 王堂福 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2024-12-04 09:09:02 | 2024-12-04 10:41:54 | 2 | 90 | 25 | 1601 | 其它(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241205000455 | 客户线上报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 18982180096 | 成都欣楷达物流有限公司 | 2024-12-05 08:45:44 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-09-111 | D-J4-2S-58 | 成都欣楷达物流有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 一般 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-05 13:22:23 | P20241205000441 | 秦泽 | 2024-12-05 08:46:11 | 2024-12-05 08:49:26 | 2024-12-05 08:49:27 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-05 08:45:44 | 2024-12-05 08:51:03 | 1 | 5 | 2 | 271 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-热水器 | 20241205000456 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 热水器软管漏水 | 漏水己处理 | 18881003976 | 四川川骐科技有限公司 | 2024-12-05 13:20:57 | 24 | 派工单 | FW-公寓楼-312 | U-J21-GY-155 | 四川川骐科技有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-06 10:59:37 | P20241205000442 | 雷艳 | 2024-12-05 13:21:40 | 2024-12-05 13:27:34 | 2024-12-05 13:27:35 | 雷艳 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-05 13:20:57 | 2024-12-05 13:28:50 | 1 | 7 | 1 | 1291 | 热水器(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-墙、地面维修 | 20241206000457 | 员工线下报事 | 业主权属 |  |  | 0 | 二楼外墙装鼓包，排除安全隐患 | 安全隐患已排出 | 13678071310 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 2024-12-06 09:57:52 | 72 | 派工单 | FW-中心卖场-08-109 | C-J3-2S-40 | 成都中集产业园投资开发有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-06 10:58:52 | P20241206000443 | 秦泽 | 2024-12-06 09:58:59 | 2024-12-06 09:59:11 | 2024-12-06 09:59:11 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-06 09:57:52 | 2024-12-06 10:11:48 | 1 | 13 | 12 | 47 | 墙、地面维修(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-洁具及配件 | 20241206000458 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 卫生间脚踏阀漏水，更换脚踏阀。 | 漏水己处理 | 18980632926 | 成都运友汽车销售服务有限公司 | 2024-12-06 14:28:00 | 2 | 派工单 | CD-4S-21 | P-D-4S-136 | 成都运友汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-06 14:41:31 | P20241206000444 | 秦泽 | 2024-12-06 14:29:25 | 2024-12-06 14:31:03 | 2024-12-06 14:31:04 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2024-12-06 14:28:00 | 2024-12-06 14:36:55 | 1 | 7 | 5 | 5 | 洁具及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241209000459 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己维修 | 18628053888 | 成都新辉驰汽车贸易有限公司 | 2024-12-09 09:05:14 | 2 | 派工单 | FW-4S-17-101 | J-J10-4S-114 | 成都新辉驰汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-09 13:43:29 | P20241209000445 | 秦泽 | 2024-12-09 09:06:03 | 2024-12-09 10:19:01 | 2024-12-09 10:19:01 | 秦泽 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-09 09:05:14 | 2024-12-09 10:23:29 | 1 | 77 | 4 | 200 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20241209000460 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 入户门无法正常关闭。 | 门己维修 | 19102640879 | 晋云秀 | 2024-12-09 09:06:20 | 24 | 派工单 | FW-公寓楼-319 | U-J21-GY-161 | 晋云秀 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-09 13:42:52 | P20241209000446 | 秦泽 | 2024-12-09 09:06:49 | 2024-12-09 10:18:56 | 2024-12-09 10:18:56 | 秦泽 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-09 09:06:20 | 2024-12-09 10:22:12 | 0 | 76 | 4 | 200 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-热水器 | 20241209000461 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 热水器水管漏水 | 热水器漏水己处理 | 13980702086 | 徐海蓉 | 2024-12-09 13:41:50 | 24 | 派工单 | FW-商业广场-5-1101 |  | 徐海蓉 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-09 16:07:16 | P20241209000447 | 雷艳 | 2024-12-09 13:42:34 | 2024-12-09 15:11:32 | 2024-12-09 15:11:33 | 雷艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-09 13:41:50 | 2024-12-09 15:12:36 | 1 | 90 | 1 | 55 | 热水器(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241209000462 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电 | 跳闸己处理 | 13808000311 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 2024-12-09 16:06:18 | 2 | 派工单 | FW-4S-27-101 | FW-4S-27-101 | 四川纳贝供应链管理有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-09 17:08:05 | P20241209000448 | 雷艳 | 2024-12-09 16:07:03 | 2024-12-09 16:12:26 | 2024-12-09 16:12:27 | 雷艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-09 16:06:18 | 2024-12-09 16:57:55 | 1 | 50 | 45 | 11 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20241209000463 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 花洒漏水 | 漏水已处理 | 18581518268 | 方楠 | 2024-12-09 17:00:47 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-302 | U-J21-GY-146 | 方楠 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-10 16:49:27 | P20241209000449 | 雷艳 | 2024-12-09 17:01:50 | 2024-12-09 17:02:08 | 2024-12-09 17:02:09 | 雷艳 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-09 17:00:47 | 2024-12-09 17:03:57 | 1 | 2 | 1 | 1426 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241210000464 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸，停电 | 跳闸己处理 | 15198150716 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 2024-12-10 16:47:58 | 2 | 派工单 | FW-4S-18-101 | J-J10-4S-113 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 雷艳 | 2024-12-11 12:51:44 | P20241210000450 | 雷艳 | 2024-12-10 16:48:21 | 2024-12-10 16:54:02 | 2024-12-10 16:54:02 | 雷艳 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-10 16:47:58 | 2024-12-10 16:54:42 | 1 | 6 | 0 | 1197 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-热水器 | 20241211000465 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 热水器漏水 | 漏水己处理 | 13980702086 | 徐海蓉 | 2024-12-11 12:50:46 | 24 | 派工单 | FW-商业广场-5-1101 |  | 徐海蓉 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-12 14:01:41 | P20241211000451 | 雷艳 | 2024-12-11 12:51:20 | 2024-12-11 13:50:47 | 2024-12-11 13:50:47 | 雷艳 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-11 12:50:46 | 2024-12-11 13:52:03 | 1 | 61 | 2 | 1449 | 热水器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20241212000466 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 花洒漏水 | 花酒漏水已处理 | 13550156276 | 吕会秀 | 2024-12-12 13:59:49 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-310 | U-J21-GY-153 | 吕会秀 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-12 15:37:34 | P20241212000452 | 马慧茹 | 2024-12-12 14:00:30 | 2024-12-12 14:05:10 | 2024-12-12 14:05:11 | 马慧茹 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-12 13:59:49 | 2024-12-12 14:28:30 | 1 | 28 | 23 | 69 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20241212000467 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 花洒漏水 | 漏水已处理 | 135-0281-7656 | 深圳市鑫荣懋供应链有限公司 | 2024-12-12 14:00:51 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-323 | U-J21-GY-165 | 深圳市鑫荣懋供应链有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-12 15:33:40 | P20241212000453 | 马慧茹 | 2024-12-12 14:01:24 | 2024-12-12 14:05:42 | 2024-12-12 14:05:44 | 马慧茹 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-12 14:00:51 | 2024-12-12 14:06:21 | 1 | 5 | 1 | 87 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20241212000468 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换室内灯具 | 灯头灯泡已更换 | 18380780165 | 刘晓玉 | 2024-12-12 14:28:55 | 1 | 派工单 | FW-公寓楼-518 | U-J21-GY-232 | 刘晓玉 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-12 15:37:05 | P20241212000454 | 马慧茹 | 2024-12-12 14:29:30 | 2024-12-12 15:20:07 | 2024-12-12 15:20:09 | 马慧茹 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-12 14:28:55 | 2024-12-12 15:25:13 | 1 | 56 | 5 | 12 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20241212000469 | 客户前台来访 | 公共区域 | 三期商业 |  | 0 | 5栋9楼过道灯不亮 | 灯盘己安装 | 13678071310 | 杨正礼 | 2024-12-12 15:16:11 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 114 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-17 15:05:11 | P20241212000455 | 马慧茹 | 2024-12-12 15:17:40 | 2024-12-17 10:29:07 | 2024-12-17 10:29:08 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-12 15:16:11 | 2024-12-17 10:30:14 | 1 | 6913 | 1 | 275 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-淋浴器 | 20241212000470 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 花洒漏水 | 花洒漏水己更换 | 135-0281-7656 | 深圳市鑫荣懋供应链有限公司 | 2024-12-12 15:19:23 | 48 | 派工单 | FW-公寓楼-323 | U-J21-GY-165 | 深圳市鑫荣懋供应链有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-12 15:34:11 | P20241212000456 | 马慧茹 | 2024-12-12 15:20:01 | 2024-12-12 15:25:26 | 2024-12-12 15:25:27 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  | 20 | 2024-12-12 15:19:23 | 2024-12-12 15:28:12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 淋浴器(0.00*1.00) | 0 | 否
给排水类-阀门 | 20241212000471 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 女卫生间没有水 | 己处理 | 13350099229 | 四川鼎圣兴创新能源汽车销售服务有限公司 | 2024-12-12 16:39:42 | 2 | 派工单 | FW-4S-23-111 | Q-J17-4S-120 | 四川鼎圣兴创新能源汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 112 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-17 15:04:41 | P20241212000457 | 马慧茹 | 2024-12-12 16:40:14 | 2024-12-17 10:30:23 | 2024-12-17 10:30:24 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-12 16:39:42 | 2024-12-17 10:31:01 | 1 | 6831 | 1 | 273 | 阀门(0.00*1.00) | 0 | 否
土建类-墙、地面维修 | 20241213000472 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 安排工程人员现场查看房屋是否可以隔墙 | 己处理 | 18382542319 | 四川源洲昌汽车销售服务有限公司 | 2024-12-13 15:15:24 | 72 | 派工单 | FW-中心卖场-09-106 | D-J4-2S-53 | 四川源洲昌汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 19 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-17 15:04:19 | P20241213000458 | 马慧茹 | 2024-12-13 15:16:06 | 2024-12-17 10:31:18 | 2024-12-17 10:31:20 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-13 15:15:24 | 2024-12-17 10:32:07 | 1 | 5476 | 1 | 272 | 墙、地面维修(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241213000473 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 已处理完成 | 13882210868 | 张仕琴/严新 | 2024-12-13 19:14:25 | 2 | 派工单 | FW-商业广场-3-539 | FW-商业广场-3-539 | 张仕琴/严新 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-14 10:58:26 | P20241213000459 | 秦泽 | 2024-12-13 19:15:15 | 2024-12-13 19:30:06 | 2024-12-13 19:30:06 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2024-12-13 19:14:25 | 2024-12-13 19:31:21 | 1 | 16 | 1 | 927 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241213000474 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 已处理完成 | 15828904777 | 成都运安通汽车维修有限公司 | 2024-12-13 20:54:47 | 2 | 派工单 | FW-公寓楼-337 | U-J21-GY-177 | 成都运安通汽车维修有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-14 10:58:56 | P20241213000460 | 秦泽 | 2024-12-13 20:55:24 | 2024-12-13 20:57:10 | 2024-12-13 20:57:10 | 秦泽 | 王堂福 | 王堂福 |  |  | 2024-12-13 20:54:47 | 2024-12-13 21:10:00 | 1 | 15 | 13 | 828 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-空调 | 20241217000475 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 空调开关跳闸 | 跳闸己处理 | 13008140496 | 成都堰龙汽车贸易有限公司 | 2024-12-17 09:43:41 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-13-107 | G-J7-2S-100 | 成都堰龙汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-17 15:05:42 | P20241217000461 | 马慧茹 | 2024-12-17 09:44:04 | 2024-12-17 10:27:21 | 2024-12-17 10:27:22 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-17 09:43:41 | 2024-12-17 10:28:56 | 1 | 44 | 1 | 277 | 空调(0.00*1.00) | 0 | 否
安装类-门窗及配件 | 20241217000476 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 地弹簧生锈掉落 | 玻璃门己维修完成 | 139 8203 1025 | 四川车领航贸易有限公司 | 2024-12-17 15:00:12 | 24 | 派工单 | FW-中心卖场-09-116 | D-J4-2S-63 | 四川车领航贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-17 17:11:58 | P20241217000462 | 马慧茹 | 2024-12-17 15:00:53 | 2024-12-17 15:06:03 | 2024-12-17 15:06:04 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-17 15:00:12 | 2024-12-17 15:49:17 | 0 | 49 | 43 | 82 | 门窗及配件(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-灯具 | 20241218000477 | 员工线下报事 | 公共区域 | 公寓楼栋 |  | 0 | 公寓楼3楼过道，更换照明灯 | 过道灯己安装更换 | 13678071310 | 杨正礼 | 2024-12-18 09:44:04 | 1 | 派工单 |  |  |  | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-18 10:53:47 | P20241218000463 | 马慧茹 | 2024-12-18 09:46:10 | 2024-12-18 09:51:02 | 2024-12-18 09:51:03 | 马慧茹 | 杨正礼,包世银 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-18 09:44:04 | 2024-12-18 10:38:43 | 2 | 52 | 47 | 15 | 灯具(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241218000478 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 跳闸己处理 | 13981831616 | 成都福汇锦蓉汽车销售服务有限公司 | 2024-12-18 16:46:44 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-101 | F-J6-2S-78 | 成都福汇锦蓉汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-21 11:20:07 | P20241218000464 | 马慧茹 | 2024-12-18 16:47:18 | 2024-12-18 16:49:38 | 2024-12-18 16:49:38 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-18 16:46:44 | 2024-12-18 16:50:52 | 1 | 3 | 1 | 3990 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241218000479 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 停电跳闸 | 跳闸己处理 | 13981831616 | 成都福汇锦蓉汽车销售服务有限公司 | 2024-12-18 17:32:43 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-101 | F-J6-2S-78 | 成都福汇锦蓉汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 16 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-21 11:20:07 | P20241218000465 | 马慧茹 | 2024-12-18 17:33:27 | 2024-12-19 11:24:43 | 2024-12-19 11:24:44 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-18 17:32:43 | 2024-12-19 11:25:30 | 1 | 1072 | 1 | 2875 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20241220000480 | 客户前台来访 | 业主权属 |  |  | 0 | 更换开关插座 | 插座已安装 | 13872800577 | 四川徐路达汽车销售服务有限公司 | 2024-12-20 10:04:35 | 1 | 派工单 | FW-中心卖场-07-108 | B-J2-2S-23 | 四川徐路达汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-21 11:20:07 | P20241220000466 | 马慧茹 | 2024-12-20 10:05:14 | 2024-12-20 10:10:06 | 2024-12-20 10:10:07 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-20 10:04:35 | 2024-12-20 10:11:35 | 1 | 6 | 1 | 1509 | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241221000481 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电。 | 跳闸己处理 | 13981831616 | 成都福汇锦蓉汽车销售服务有限公司 | 2024-12-21 09:25:35 | 2 | 派工单 | FW-中心卖场-12-101 | F-J6-2S-78 | 成都福汇锦蓉汽车销售服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  | 满意 |  | 已回访 | 0 | 成功回访 | 马慧茹 | 2024-12-21 11:20:07 | P20241221000467 | 马慧茹 | 2024-12-21 09:26:01 | 2024-12-21 09:30:12 | 2024-12-21 09:30:13 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-21 09:25:35 | 2024-12-21 09:52:12 | 1 | 26 | 22 | 88 | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-跳闸、短路 | 20241221000482 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 跳闸停电 | 跳闸己处理 | 15198150716 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 2024-12-21 10:32:02 | 2 | 派工单 | FW-4S-18-101 | J-J10-4S-113 | 成都鑫盛隆汽车贸易有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20241221000468 | 马慧茹 | 2024-12-21 10:32:25 | 2024-12-21 11:27:05 | 2024-12-21 11:27:06 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-21 10:32:02 | 2024-12-21 11:32:58 | 0 | 60 | 5 |  | 跳闸、短路(0.00*1.00) | 0 | 否
电类-开关插座 | 20241221000483 | 客户前台来电 | 业主权属 |  |  | 0 | 售后服务三相电表电闸无法合闸。 | 跳闸己处理 | 18981737951 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车 | 2024-12-21 10:32:56 | 1 | 派工单 | FW-4S-19-101 | H-J8-4S-110 | 四川吉兴昌汽车贸易有限公司/成都宏铭汽车维修服务有限公司 | 已分派 | 已完结 | 0 |  |  |  |  | 未回访 | 0 | 未回访 |  |  | P20241221000469 | 马慧茹 | 2024-12-21 10:34:46 | 2024-12-21 11:26:58 | 2024-12-21 11:26:59 | 马慧茹 | 杨正礼 | 杨正礼 |  |  | 2024-12-21 10:32:56 | 2024-12-21 11:32:20 | 2 | 58 | 6 |  | 开关插座(0.00*1.00) | 0 | 否