## Sheet1
库存查询
物资名称 | 物资类别 | 物资编号 | 简拼 | 属性 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 颜色 | 安全库存 | 物资单价 | 库存数量
装饰门锁芯 | 门窗类 | GC-MC-020 |  | 低值易耗品 | / | 个 |  |  |  | 28 | 4
装饰门锁体 | 门窗类 | GC-MC-023 |  | 低值易耗品 | / | 套 |  |  |  | 75 | 6
智能水表 | 给排水 | GC-GP-051 |  | 低值易耗品 | DN20(卧式） | 台 |  |  |  | 520 | 1
智能电卡 | 强电类 | GC-QD-045 |  | 材料 | 电卡 | 张 |  |  |  | 12 | 1
智能电表 | 强电类 | GC-QD-011 |  | 材料 | 单相预付费（0.95元，5栋4楼以上） | 个 |  |  | 0 | 125 | 50
扎带 | 消耗类文具用品 | BG-ZD-001 |  | 低值易耗品 | 5*250 | 把 |  |  |  | 18 | 2
浴巾架 | 建材类 | GC-JC-146 |  | 低值易耗品 | 铝合金白 | 个 |  |  |  | 42 | 9
雨篦子 | 给排水 | GC-GP-070 |  | 材料 | 60*50 | 张 |  |  |  | 37 | 3
油漆刷 | 油漆类 | GC-YQ-045 |  | 低值易耗品 | 4寸 | 把 |  |  |  | 5 | 20
油漆刷 | 油漆类 | GC-YQ-020 |  | 材料 | 2寸 | 把 |  |  |  | 2 | 2
油漆 | 油漆类 | GC-YQ-049 |  | 材料 | 0,9KG | 桶 | 川洋 |  |  | 14 | 1
油漆 | 油漆类 | GC-YQ-050 |  | 材料 | 2.5KG黑色 | 桶 | 川洋 |  |  | 50 | 1
小型漏电开关 | 强电类 | GC-QD-100 |  | 低值易耗品 | 32A | 升 | 正泰 |  |  | 35 | 8
小便池感应器 | 管件类 | GC-GJ-023 |  | 材料类 |  | 个 |  |  |  | 135 | 2
小便池感应器 | 管件类 | GC-GJ-023 |  | 材料类 |  | 个 |  |  |  | 180 | 1
下水管 | 管件类 | GC-GJ-059 |  | 材料 | 伸缩蓝色 | 根 |  |  |  | 4 | 26
吸顶灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-072 |  | 低值易耗品 | 12W | 盏 | 爱科技 |  |  | 17 | 90
五孔开关面板 | 建材类 | GC-JC-110 |  | 低值易耗品 | 白色7D | 个 | 正泰 |  |  | 10 | 22
五孔开关面板 | 建材类 | GC-JC-110 |  | 低值易耗品 | 白色7D | 个 | 正泰 |  |  | 10 | 4
污水井盖 | 建材类 | GC-JC-003 |  | 材料类 |  | 个 |  |  |  | 195 | 5
投光灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-051 |  | 低值易耗品 | 100W | 个 | 名田 |  |  | 138 | 8
铜芯软线 | 强电类 | GC-QD-053 |  | 材料 | 1㎡ | 米 |  |  |  | 0.88 | 140
铜芯软线 | 强电类 | GC-QD-033 |  | 材料 | BV/2.5㎡ | 米 |  |  |  | 0.88 | 40
水箱芯子 | 给排水 | GC-GP-061 |  | 材料 | / | 个 |  |  |  | 38 | 5
水箱 | 给排水 | GC-GP-031 |  | 材料 | / | 个 |  |  |  | 185 | 3
水龙头 | 给排水 | GC-GP-048 |  | 低值易耗品 | / | 个 | 樱花 |  |  | 20 | 6
双水混合阀 | 给排水 | GC-GP-007 |  | 材料类 |  | 个 |  |  | 0 | 78 | 9
双面胶 | 易耗品 | GC-YH-094 |  | 低值易耗品 | 1 | 卷 |  |  |  | 4 | 5
时控开关 | 强电类 | GC-QD-032 |  | 低值易耗品 | / | 个 | 正泰 |  |  | 49.5 | 5
声控开关 | 强电类 | GC-QD-095 |  | 低值易耗品 | / | 个 |  |  |  | 8.5 | 30
声控灯 | 强电类 | GC-QD-096 |  | 低值易耗品 | / | 个 |  |  |  | 8.5 | 45
生料带 | 易耗品 | GC-YH-049 |  | 材料 | 26-0.1MM | 卷 |  |  |  | 1.5 | 5
三相智能电表 | 强电类 | GC-QD-078 |  | 低值易耗品 | DTSY10(80) | 只 |  |  |  | 650 | 2
三角阀 | 管件类 | GC-GJ-108 |  | 材料 | / | 个 | 铜 |  |  | 15 | 18
三角阀 | 管件类 | GC-GJ-108 |  | 材料 | / | 个 | 铜 |  |  | 15 | 1
日光灯管 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-020 |  | 低值易耗品 | 36W | 根 |  |  |  | 15 | 26
球形锁 | 门窗类 | GC-MC-025 |  | 低值易耗品 | / | 把 |  |  |  | 25 | 3
沐浴套装 | 给排水 | GC-GP-058 |  | 低值易耗品 | / | 套 |  |  |  | 30 | 12
沐浴软管 | 建材类 | GC-JC-141 |  | 材料 | / | 根 |  |  |  | 15 | 3
沐浴喷头 | 给排水 | GC-GP-062 |  | 材料 | 大 | 个 |  |  |  | 15 | 5
面盆龙头 | 给排水 | GC-GP-024 |  | 材料 | 通用 | 套 | 花津浦 |  |  | 28 | 7
面盆混合水龙头 | 给排水 | GC-GP-067 |  | 材料 | （好） | 个 |  |  |  | 75 | 8
漏电开关 | 强电类 | GC-QD-018 |  | 低值易耗品 | 200A正泰 | 个 |  |  |  | 370 | 1
漏电断路器 | 强电类 | GC-QD-003 |  | 材料类 | 160A | 台 |  |  |  | 355 | 1
立式水表 | 给排水 | GC-GP-030 |  | 耐用品 | 20# | 个 |  |  |  | 50 | 9
立式水表 | 给排水 | GC-GP-030 |  | 耐用品 | 20# | 个 |  |  |  | 42 | 2
空调面板 | 建材类 | GC-JC-111 |  | 材料 | 7D | 个 |  |  |  | 10 | 18
井盖 | 建材类 | GC-JC-138 |  | 低值易耗品 | 铸铁 | 套 |  |  |  | 445 | 1
金属软管 | 管件类 | GC-GJ-045 |  | 材料 | 100cm | 把 |  |  |  | 14 | 20
金属软管 | 管件类 | GC-GJ-060 |  | 材料 | 800# | 把 |  |  |  | 10 | 20
截止阀芯 | 管件类 | GC-GJ-092 |  | 材料 | PPR#25 | 个 |  |  |  | 7 | 4
脚踏阀 | 建材类 | GC-JC-087 |  | 材料 | 大体（洁具） | 个 |  |  | 0 | 90 | 3
加长水龙头 | 给排水 | GC-GP-069 |  | 低值易耗品 | 304不锈钢DN15 | 个 |  |  |  | 20 | 3
加长水龙头 | 给排水 | GC-GP-005 |  | 材料 | 铜卡15# | 根 |  |  |  | 20 | 3
混合水龙头 | 给排水 | GC-GP-046 |  | 低值易耗品 | / | 个 |  |  |  | 130 | 1
弧形铝地线槽 | 强电类 | GC-QD-104 |  | 材料 | 35# | 根 |  |  |  | 20 | 6
荷兰网 | 建材类 | GC-JC-145 |  | 低值易耗品 | 1.8米15KG | 卷 |  |  |  | 170 | 1
挂锁 | 门窗类 | GC-MC-022 |  | 低值易耗品 | 仿铜38# | 把 |  |  |  | 6 | 7
工业仪表*水表 | 给排水 | GC-GP-028 |  | 材料 | 20卧式 | 个 |  |  |  | 42 | 2
隔离柱 | 建材类 | GC-JC-010 |  | 材料类 |  | 根 |  |  |  | 29 | 33
浮球阀 | 给排水 | GC-GP-029 |  | 材料 | 用电 | 个 |  |  |  | 35 | 10
防水涂料 | 油漆类 | GC-YQ-028 |  | 材料 | 大桶 | 桶 |  |  |  | 320 | 2
防爆下水 | 给排水 | GC-GP-068 |  | 材料 | 15公分 有孔翻版 | 个 |  |  |  | 20 | 17
多联线管 | 弱电类 | GC-RD-027 |  | 材料 | 32*3.8（C型） | 根 |  |  |  | 14 | 6
多联PPR直接 | 建材类 | GC-JC-121 |  | 材料 | 32# | 个 |  |  |  | 0.9 | 10
堵漏剂 | 液涂类 | GC-TL-016 |  | 材料 | 牛元 | 件 |  |  |  | 110 | 1
电线电缆*电缆线YJV | 弱电类 | GC-RD-017 |  | 材料 | 4*35+1*16㎡ | 米 |  |  |  | 71 | 30
电线 | 弱电类 | GC-RD-029 |  | 材料 | 2*6硬芯 | 米 | 国标 |  |  | 9.5 | 6
电话线 | 弱电类 | GC-RD-034 |  | 材料 | 2*0.8 | 米 |  |  |  | 0.9 | 300
电动门遥控器 | 工具类 | GC-GJ1-084 |  | 低值易耗品 | / | 个 |  |  |  | 50 | 1
电动门感应器 | 工具类 | GC-GJ1-088 |  | 低值易耗品 | / | 个 |  |  |  | 110 | 1
单相智能电表 | 强电类 | GC-QD-080 |  | 低值易耗品 | DDSY20(80)A | 只 |  |  |  | 220 | 9
单联开关 | 建材类 | GC-JC-107 |  | 低值易耗品 | 白色7D | 个 | 正泰 |  |  | 10 | 38
带线插板 | 强电类 | GC-QD-105 |  | 低值易耗品 | 3米 | 个 | 公牛 |  |  | 40 | 2
插头（三插） | 强电类 | GC-QD-091 |  | 材料 | 10A | 个 | 凯牛 |  |  | 6.5 | 6
不锈钢浮球阀 | 给排水 | GC-GP-001 |  | 材料 | DN15 | 套 |  |  |  | 21.6 | 4
玻璃门夹 | 门窗类 | GC-MC-015 |  | 材料 | 大 | 个 |  |  |  | 80 | 1
玻璃门夹 | 门窗类 | GC-MC-011 |  | 材料 | 小，JX-20 | 个 |  |  |  | 30 | 7
玻璃胶 | 防水类 | GC-FS-007 |  | 耐用品 | 透明 | 瓶 |  |  | 0 | 14 | 17
玻璃胶 | 防水类 | GC-FS-007 |  | 耐用品 | 透明 | 瓶 |  |  | 0 | 14 | 14
抱卡 | 建材类 | GC-JC-118 |  | 材料 | 100# | 个 |  |  |  | 9 | 5
U型锁 | 门窗类 | GC-MC-029 |  | 低值易耗品 | 长420mm | 把 | 5031 |  |  | 35 | 5
T5灯管 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-065 |  | 低值易耗品 | 1.2米 | 根 |  |  |  | 18 | 4
T5灯管 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-065 |  | 低值易耗品 | 1.2米 | 根 |  |  |  | 20 | 6
LED投光灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-059 |  | 低值易耗品 | 600瓦 | 盏 | 亚明 |  |  | 490 | 1
LED筒灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-061 |  | 低值易耗品 | 9.5孔白色 | 个 | （名田） |  |  | 13.5 | 21
LED球泡 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-044 |  | 低值易耗品 | 20W | 个 | 公牛 |  |  | 28 | 24
LED球泡 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-011 |  | 低值易耗品 | 5W | 个 | 公牛 |  |  | 12 | 68
LED平板灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-016 |  | 低值易耗品 | 600*600 | 把 |  |  | 0 | 65 | 18
LED平板灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-078 |  | 低值易耗品 | 300*300 | 盏 | 全有美家 |  |  | 65 | 2
LED平板灯 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-078 |  | 低值易耗品 | 300*300 | 盏 | 全有美家 |  |  | 45 | 3
LED灯管 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-026 |  | 低值易耗品 | 3Wt80.6米 | 根 |  |  |  | 10 | 15
LED灯管 | 灯具灯饰类 | GC-DJ-026 |  | 低值易耗品 | 3Wt80.6米 | 根 |  |  |  | 7 | 7